Приложение №2

Утверждаю:

Главный врач МУЗ «ГКБ №2»

______________В.Н.Грязнов

Техническое задание на реконструкцию водомерного узла УВ14-В2,

Объект - МУЗ «ГКБ№2им. Ф.Х.Граля»  Семиэтажного корпуса по ул. Плеханова,36

| №п/п | Требования | Диаметр(мм) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка фланцевая | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Труба стальная водогазопроводная | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Фланцы стальные плоские, приварные из стали | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Задвижка фланцевая с электрическим приводом | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Фильтр ФМФ-100 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Вентиль фланцевые | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Клапан чугунный обратный поворотный | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Манометр | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Водомер | 65 |  |  |  |  |