## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от «16» сентября 2009 года №111
№ п/п | Наименование/Требуемые характеристики, потребительские свойства товара
1 | 2
1. | Дезинфицирующее средство "Альфадез" или эквивалент*
1.1 | Готовое к применению дезинфицирующее средство в виде прозрачной бесцветной жидкости
1.2 | В качестве действующих веществ содержит комплекс четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) - 15%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ) - 6%, изопропиловый спирт, ПАВы, синергисты биоцидов
1.3 | Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза. Особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, легионеллез), дрожжеподобных грибов рода Кандида и дерматофитов, вирусов (в том числе полиомиелита гепатита В и ВИЧ)
1.4 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора не более 10мл
1.5 | Срок годности рабочего раствора - не менее 14 суток
1.6 | Класс опасности не менее 4
1.7 | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки (предварительной или окончательной перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов), в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, наркозно-дыхательную аппаратуру, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним) многократного применения
1.8 | Флаконы объемом 1.0 л.
2. | Остаточный срок годности: не менее 60 %
3. | Сертификат качества, регистрационное удостоверение: прилагается к каждой партии товара
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
Главный врач М.М.Падруль