ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На реконструкцию сада им. Свердлова

(изготовление и установку декоративных конструкций над каналом

(ограждение ОГД 3)).

| № п/п | Наименование | Объем | Характеристика, условия поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Изготовление конструкций над каналом (ограждение ОГД 3) | 8 шт. | Проф. Труба 25*25, заполнение внутренне – квадрат 14*14, Опорная труба д-89 мм Высота конструкции 4 м, Сталь СТ,3 3,18 т Покраска красками по металлу цвет черный 611,1 м2 |
|  | Монтаж конструкций над каналом (ограждение ОГД 3) | 8 шт. | Согласно рабочего проекта ООО Мегаполис по реконструкции сад им. Свердлова фундамент бетон 1,44 м3, укладка и сварка арматурной стали АI 8 150/150 – 0,122т. |

Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта,

Окончание производства работ: 30.10.2009.

Работы выполняются в соответствии с проектной документацией Заказчика.