Приложение № 1

к муниципальному контракту  № ____  от________      2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по технической инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры  в Мотовилихинском районе г. Перми

| 1. Предмет контракта | Выполнение работ по технической инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей, пожарных водоемов в Мотовилихинском районе г. Перми |
| --- | --- |
| 2. Адреса сетей и их протяженность для производства технической инвентаризации | Адреса сетей, пожарных водоемов, их протяженность, объём указаны ниже в приложении № 2 к муниципальному контракту |
| 3. Основания для производства работ | Постановление администрации г. Перми от 13.09.2007 № 379 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г. Перми» (в ред. от 08.07.2008); Постановление администрации г. Перми от 22.02.2008 № 130 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 4. Основная задача технической инвентаризации | Обследование систем бесхозяйных инженерных сетей, измерение их фактических характеристик: протяженностей, марок, диаметров, отметок люков, глубин заложения, определение степени износа сетей. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единица. |
| 5. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным инженерным сетям, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные инженерные сети Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации (технических паспортов, кадастровых паспортов, информаций из технических паспортов о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях); - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 6. Объем и срок выполнения работ | Сроки и объемы выполнения работ в соответствии с п.2 муниципального контракта |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |
| 8. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. |

Приложение № 2

к муниципальному контракту  № ____  от________      2009г.

Перечень

бесхозяйных инженерных сетей, пожарных водоемов, их адреса, протяженность, объем

| № | Объект инвентаризации, адрес | Вид | Протяженность м.п./диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
| 1 | Зенкова,4 | сеть элснабж | неизв |
| 2 | сети наруж.освещения между спортивной площадкой и зданием МОУ СОШ №47 по ул.Восстания,10 | сеть элснабж | 51 |
| 3 | сеть наружного освещения ул.Металлистов,8 | сеть элснабж | неизв |
| 4 | сеть наружного освещения ул.Уральская,87 | сеть элснабж | неизв |
| 5 | от опоры ВЛ до ж.д. Юрша,82 | сеть элснабж | 25 |
| 6 | от ТП до ШРС Студенческая,3 | сеть элснабж | 660 |
| 7 | от ШРС Студенческая,11 до ШРС Студенческая,9 | сеть элснабж | 250 |
| 8 | от ТП до Уральской,117 | наружная сеть элснабж | 350 |
| 9 | от Крупской,28 до Крупской,30 | наружная сеть элснабж | 250 |
| 10 | от Крупской,30 до Крупской,32 | наружная сеть элснабж | 250 |
| 11 | от ТП до ВРУ Гагарина,39 | сеть элснабж | 660 |
| 12 | от ТП до Металлургов,10 | сеть элснабж | 550 |
| 13 | от Металлургов,10 до Уральская,86 | сеть элснабж | 250 |
| 14 | от ТП до Крупской,49 | сеть элснабж | 500 |
| 15 | от Крупской,49 до Крупской,47 | сеть элснабж | 120 |
| 16 | от Студенческая,26 до Студенческая,30 | сеть элснабж | 120 |
| 17 | от Студенческая,30 до Студенческая,28 | сеть элснабж | 250 |
| 18 | от Студенческая,24 до Студенческая,18 | сеть элснабж | 500 |
| 19 | от ТП до Техническая,6 | сеть элснабж | 800 |
| 20 | от ТП до Техническая,8 | сеть элснабж | 600 |
| 21 | от ТП до Техническая,12 | сеть элснабж | 250 |
| 22 | от ТП до Техническая,14 | сеть элснабж | 200 |
| 23 | Гашкова, 9а | сеть элснабж | неизв |
| 24 | Гашкова, 11 | сеть элснабж | неизв |
| 25 | Гашкова, 17 | сеть элснабж | неизв |
| 26 | от Гашкова, 29 до Гашкова, 31 | сеть элснабж | неизв |
| 27 | от Гашкова, 29 до Гашкова, 33 | сеть элснабж | неизв |
| 28 | Баранчинская, 2 | сеть элснабж | неизв |
| 29 | 2-ая Баранчинская, 2 | сеть элснабж | неизв |
| 30 | Гашкова, 3 | сеть элснабж | неизв |
| 31 | Целинная, 31/1 | сеть элснабж | неизв |
| 32 | Гашкова, 26/1 | сеть элснабж | неизв |
| 33 | Гашкова, 26/3 | сеть элснабж | неизв |
| 34 | Гашкова, 28//1 | сеть элснабж | неизв |
| 35 | Гашкова, 28/2 | сеть элснабж | неизв |
| 37 | Гашкова, 41 | сеть элснабж | неизв |
| 38 | Гашкова, 41/1 | сеть элснабж | неизв |
| 39 | Гашкова, 45/1 | сеть элснабж | неизв |
| 41 | Е.Пермяка, 1/3 | сеть элснабж | неизв |
| 43 | Гашкова. 20 | сеть элснабж | неизв |
| 45 | И.Франко, 45 | сеть элснабж | неизв |
| СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 46 | Металлургов,10 | сеть водоснабж | 39,9/150 |
| 47 | 4-я Запрудская,29,31 | сеть водоснабж | 37,6/150 |
| 48 | Лядовская,117,119 | сеть водоснабж | 100/ |
| 49 | 5-я Запрудская, 25 | сеть водоснабж | 180/ |
| 50 | Уральская,86 (ввод в ж\д) | сеть водоснабж | 2,5/ |
| 51 | Ким,49 (ввод в ж\д | сеть водоснабж | 20/ |
| 52 | 2-я Запрудская,Гарцовская,Стольникова | сеть водоснабж | 250 |
| 53 | Мостовая,3 (ввод на ЦТП) | сеть водоснабж | 63,6/100 |
| 54 | Уральская,86, Авиационная,51 (внутриквартальный) | сеть водоснабж | 307/ |
| 55 | водопроводная сеть с водоразборными колонками по ул.Сельскохозяйственная | сеть водоснабж | 2500/ |
| 56 | водопроводная сеть п.Архирейка | сеть водоснабж | 5500/ |
| 57 | Ввод водопровода Техническая,1 | сеть водоснабж | неизв. |
| 58 | Ввод водопровода Дружбы,13 | сеть водоснабж | неизв. |
| 59 | Участок водопровода от пересеч. Улиц В.Курьинская и Днепровская, участок водопровода от пересеч. улиц В.Курьинская и Днепровская, станции и к жилым домам по улицам ДОС, 1, 2 по ул.Лесопарковая,6 | сеть водоснабж | 1800/200 |
| СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
| 60 | Сосьвинская,38,38а |  | выгреб. яма |
| 61 | 4-я Запрудская до коллектора ООО "Новогор- прикамье" |  | 98/300 |
| 62 | Циолковского, Лебедева,12,Уральская (уличная) |  | 198,8/150 |
| 63 | Гарцовская,54 (внутриквартальная) |  | 104,5/150 |
| 64 | Лядовская,119 (внутриквартальная) |  | 107,5/150 |
| 65 | Уральская,86 (дворовая) |  | 56/150 |
| 66 | Хрустальная,Ким,Уральская (уличная) |  | 345/250 |
| 67 | Индустриализации,14, Уральская (уличная) |  | 259, 8/150 |
| 68 | Смирнова,1 (дворовая) |  | 48/ неизв |
| 69 | Смирнова,2 (дворовая) |  | 43/неизв |
| 70 | Ким,60 (коллектор) |  | 107, 8/150 |
| 71 | Выноска коллектора 14/16в районе ж\д по ул.Ивановская,15-17 |  | 113, 25/600 |
| 72 | А.Барбюса, Хрустальная,12 (уличная) до коллектора Водоканала по ул.Славянова |  | 1321/600 |
| 73 | Коллектор по ул.Ивановская, Чехова,21 до коллектора Водоканала по ул.Лифанова |  | 1545/400 |
| 74 | Выноска канализации из под застройки школы №105 по ул.Инженерная,15а |  | 106/150 |
| 75 | Уральская,88а (дворовая) ЦТП-30 |  | 17,3/ неизв |
| 76 | Чехова,4а (дворовая) ЦТП-34 |  | 15/ неизв |
| 77 | бул.Гагарина,113 |  | 30/неизв |
| 78 | Канализация ливневая в створе ул.П.Лумумбы |  | 149,35/ неизв |
| 79 | Сети канализации ливневой Ул.Пономарева, 10, 12 |  | 75/неизв |
| 80 | Канализация ливневая Юрша, 64/1-7 |  | 290/неизв |
| 81 | внутридворовая канализация от КК-11 до КК-5 по ул.Пушкар, |  | неизв / 150 |
| 82 | канализационный коллектор к ж/ домам по ул.Пушкарская,100 |  | 745, 02/500 |
| 83 | участок ливневой канализации по ул.Тургенева,16 |  | 91,89/неизв |
| ПОЖАРНЫЕ ВОДОЕМЫ |  |  |  |
| № | Объект инвентаризации, адрес | Объем, м.куб. | Материал |
| 84 | ул.1-й Бойный переулок,9 (поликлини. ПЗХО) | 75 | металл |
| 85 | ул.Баранчинская,14 | 100 | ж/б |
| 86 | ул.Телефонная,3 | 25 | металл |
| 87 | ул.Огородникова,72 | 25 | металл |
| 88 | ул.Севастопольская,44 | 25 | металл |
| 89 | ул.Фурманова,1 | 25 | металл |
| 90 | ЗАО "УралАгро" Запрудский уч-к, ул.Бобруйская,32 | 120 | ж/б, 2-х камерный |
| 91 | ЗАО "УралАгро" Запрудский уч-к, ул.Пановой (у тяговой подстанции) | 25 | металл |
| 92 | ЗАО "УралАгро" Запрудский уч-к ул.Пановой (150 м дальше тяговой подстанции) | 50 | металл |
| 93 | ул.Подольская,34 | 100 | ж/б |
| 94 | ул.Сельскохозяйственная,34 | 100 | металл, 2 емкости |
| 95 | п. Архиерейка,8 (у транформатора) | 25 | металл |
| 96 | п. Архиерейка,17 | 25 | металл |
| 97 | ул.Грибоедова,68 (у ЦТП) | 75 | металл |
| 98 | ул.Ладожская,24 (у жилого дома) | 50 | ж/б |
| 99 | ул.Ладожская,7 | 50 | ж/б |
| 100 | ул.Невская,16Б (П/Л "Теремок") | 25 | металл |
| 101 | ул.В.Курьинская,12 (Дом отдыха) | 50 | металл |
| 102 | ул.2-я линия,54 | 50 | металл |
| 103 | ул.3-я линия,16а | 25 | металл |
| 104 | ул.4-я линия,8а | 25 | металл |
| 105 | ул.12-я линия,20 | 100 | металл |
| 106 | Крольчатник (у фермы) | 60 | металл |

Заказчик									Подрядчик

«______» ______________ 2009г.					«______» ______________ 2009г.

___________________ С.В. Мальцев					_______________