|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. главы администрации Мотовилихинского района города Перми ______________ А.В. Старков ____ _________ 2009 год |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

«Выполнение работ по текущему  ремонту искусственных пожарных водоемов

на территории Мотовилихинского района г. Перми»

г. Пермь,  2009 год

1. Общие сведения

  - Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

- Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

- Гражданским кодексом Российской Федерации,

- Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»,

- Постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» а также иным законодательством, регулирующим размещение муниципального заказа.

1.2. Понятия и термины, используемые в документации, применяются в значениях в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

Заказчик – администрация Мотовилихинского района города Перми.

Исполнитель – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона, подписан муниципальный контракт.

2. Предмет аукциона

Открытый аукцион проводится в целях выбора исполнителя на «Выполнение работ по текущему  ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района г. Перми» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1):

Начальная (максимальная) цена контракта:

1 131 532,61 (Один миллион сто тридцать одна тысяча пятьсот тридцать два) рубля 61 коп.

3. Место, условия и сроки выполнения работ

Победивший Участник открытого аукциона должен будет выполнить работы в соответствии с техническим заданием.

Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20.12.2009.

4. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») – 5% от начальной цены контракта:

56576, 63 рублей (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 63 копейки.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

5. Источник финансирования – бюджет города Перми.

6. Порядок формирования цены Контракта:

Цена Контракта должна включать в себя все затраты на выполнение работ, включая налоги и сборы, заработную плату, стоимость ГСМ, расходы на техническое обслуживание и ремонт, страхование и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального контракта.

7. Форма, срок и порядок оплаты

7.1. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком при предоставлении акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 20 дней.

7.2. Форма оплаты: безналичная.

7.3. Заказчик перечисляет исполнителю Аванс в размере 30% от стоимости работ не позднее 5 дней до начала работ.

8. Валюта заявки на участие в аукционе

Валюта заявки - российский рубль.

9. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 10. Требования к участникам размещения муниципального заказа

10.1.Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- 10.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в аукционе не принято;

10.3. Требование к участнику размещения муниципального заказа, установленное Заказчиком:

1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

10.4. Исполнитель обязан выполнить работы своими силами, без привлечения субподрядчиков.

# 11. Требования к содержанию и форме заявки

Заявки на участие в аукционе в форме электронных документов не принимаются.

Заявка на участие в аукционе подается только в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

11.1. Опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе (форма № 1 Приложение № 2 к документации);

11.2. Заявка на участие в аукционе (форма № 2 Приложение № 2 к документации);

11.3. Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с Приложением № 3 к документации (форма № 3 Приложение № 2 к документации);

11.4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

11.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

11.6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

11.7. Сведения о работах, подлежащих исполнению, которые должны соответствовать техническому заданию заказчика (форма № 4 Приложение № 2 к документации);

11.8. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

11.9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждают подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

# 12. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru и опубликована в официальном печатном издании.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, д.36, каб. 304.

Контактное лицо: Курбанов Илья Рамилевич. Тел.:  260 24 16

E-mail: admmotov@permregion.ru.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 13. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо предоставить пакет документов, указанных в п.11 документации. По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона и номер извещения.

Заявки подаются только в письменной форме.

Возможность электронной формы участия в аукционе не предусмотрена.

При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Заявки принимаются с 23 сентября 2009 года, время приема с  9-00 до 18-00 часов, (пятница с 9-00 до 17-00 часов), обед с 12-00 до 13-00  в рабочие дни, по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 304. Окончание приема заявок 10-00 часов 13 октября 2009 года.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком в журнале. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 15. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение  пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

# При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе – 5% от максимальной цены контракта:

56576, 63 рублей (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 63 копейки.

Реквизиты для внесения обеспечения:

Администрация Мотовилихинского района города Перми

Адрес: 614014 , г.Пермь, ул.Уральская,36

ОГРН  1025901377611        ОКПО  04038264          ОКАТО  57401000000

Банковские реквизиты:

Получатель:

ИНН 5906012420    КПП 590601001

Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Мотовилихинского района города Перми, л/с 04933013746), Р/сч 40302810900000000007

Банк получателя:

РКЦ г. Перми

БИК 045744000

# 17. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Уральская, д. 36, кабинет 302

Дата и время начала рассмотрения заявок:  13 октября 2009 года в 10-00 часов.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.10 настоящей документации;

2) предоставления определенных п.11 документации об аукционе документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения:

установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации,

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

18. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний в 10-15 часов

27 октября 2009 года.

Порядок проведения  аукциона приведен в Приложении №4  документации аукциона.

19. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

19.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Победитель аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения протокола аукциона.

19.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных п.10.2 аукционной документации. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался в соответствии с п.10.2 аукционной документации от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

20. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

21. Обеспечение исполнения муниципального контракта не предусмотрено.

Приложение № 1 к документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение работ по текущему  ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района города  Перми.

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Баранчинская, 12 |  |  |  |
| 1.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,5 |
| 1.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0,5 |
| 1.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,4 |
| 1.4. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 1.5. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,5 |
| 1.6. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,9 |
| 1.7. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 4 |
| 1.8. | Смена вентиляционной трубы | 1 шт. | 1 |
| 1.9. | Смена частей вентиляционного стояка: флюгарки | 1 шт. | 1 |
| 1.10. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 5 |
| 1.11. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 1.12. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 1.13. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 1.14. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 1.15. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5 |
| 1.16. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 15 |
| 1.17. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 100 |
| 1.18. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 1.19. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 1.20. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 2. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Телефонная, 3 |  |  |  |
| 2.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 2.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 2.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 2.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 2.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,15 |
| 2.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 2.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8 |
| 2.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 2.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 2.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 2.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 2.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 2.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 2.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 2.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 2.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 2.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 2.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 2.19. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2 |
| 3. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Огородникова, 72 |  |  |  |
| 3.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 3.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 3.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 3.4. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,15 |
| 3.5. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 3.6. | Монтаж: конструкций люков, лазов | 1 т конструкций | 0,168 |
| 3.7. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 3.8. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 3.9. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 3.10. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 3.11. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 3.12. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 3.13. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 3.14. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 3.15. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 4. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Севастопольская, 44 |  |  |  |
| 4.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 4.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 4.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 4.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 4.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,15 |
| 4.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 4.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8 |
| 4.8. | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 0,3 |
| 4.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 4.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 4.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 4.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 4.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 4.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 4.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 4.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 4.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 4.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 4.19. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 |
| 5. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Фурманова, 1 |  |  |  |
| 5.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 5.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 5.3. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 5.4. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,2 |
| 5.5. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 5.6. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 5.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8 |
| 5.8. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 5.9. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 5.10. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 5.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 |
| 5.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м 2 изолиру-емой поверхн. | 0,28 |
| 5.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 5.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 5.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 5.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашивае-мой поверхности | 0,035 |
| 5.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 5.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 6. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема ЗАО "УралАгро" Запрудский участок ул. Пановой (у тяговой подстанции) |  |  |  |
| 6.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 6.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 6.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 6.4. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,2 |
| 6.5. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 6.6. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 6.7. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 6.8. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 6.9. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 6.10. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 6.11. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 6.12. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 6.13. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 6.14. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашивае-мых поверхностей | 0,035 |
| 6.15. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 6.16. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 7. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема ЗАО "УралАгро" Запрудский участок ул. Пановой |  |  |  |
| 7.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 7.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 7.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 7.4. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 2 |
| 7.5. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 7.6. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 7.7. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 7.8. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 7.9. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 7.10. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 7.11. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 7.12. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 7.13. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 7.14. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 7.15. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 7.16. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,08 |
| 8. Текущий ремонт искусственного пожарного подоема на ул. Грибоедова, 68 (У ЦТП) |  |  |  |
| 8.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 8.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,13 |
| 8.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 8.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 |  |
| 8.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,1 |
| 8.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 2 |
| 8.7. | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,005 |
| 8.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 8.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 8.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 8.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 8.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 8.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 8.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 8.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 8.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 8.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 9. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. В.Курьинская, 12 (Дом отдыха) |  |  |  |
| 9.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 9.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 9.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 9.4. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 9.5. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 9.6. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,25 |
| 9.7. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 2 |
| 9.8. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 3 |
| 9.9. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 9.10. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 9.11. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 9.12. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 9.13. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 9.14. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 9.15. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 9.16. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 9.17. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 9.18. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 9.19. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,3 |
| 10.Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. 2-я линия, 54 |  |  |  |
| 10.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 10.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 10.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 10.4. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 10.5. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 10.6. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,1 |
| 10.7. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 2 |
| 10.8. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8 |
| 10.9. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 10.10. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 10.11. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 10.12. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 10.13. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 10.14. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 10.15. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 10.16. | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 10.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 10.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,3 |
| 11. Текущий ремонгт искусственного пожарного водоема на ул. 3-я линия, 16а |  |  |  |
| 11.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,5 |
| 11.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,4 |
| 11.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,02 |
| 11.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,5 |
| 11.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,25 |
| 11.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 3 |
| 11.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 5 |
| 11.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,6 |
| 11.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 1 |
| 11.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,031 |
| 11.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 |
| 11.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5 |
| 11.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 15 |
| 11.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 11.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,07 |
| 11.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 11.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,01 |
| 11.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,3 |
| 12. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. 4-я линия, 8 а |  |  |  |
| 12.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,5 |
| 12.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,4 |
| 12.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,02 |
| 12.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,5 |
| 12.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,25 |
| 12.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 3 |
| 12.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 5 |
| 12.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,6 |
| 12.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 1 |
| 12.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,031 |
| 12.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 |
| 12.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5 |
| 12.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 15 |
| 12.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 12.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,07 |
| 12.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 12.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,01 |
| 12.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,3 |
| 13. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. 12-я линия, 20 |  |  |  |
| 13.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,15 |
| 13.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 13.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 13.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,15 |
| 13.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,1 |
| 13.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 0,5 |
| 13.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 1,5 |
| 13.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 13.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 13.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 13.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 13.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,15 |
| 13.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 4,5 |
| 13.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 10 |
| 13.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 13.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 13.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 13.18. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания ( в плотном | 0,2 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Форма № 1

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом аукционе

«__________________________________________»

Настоящим ________________________________________________________________ подтверждает, что 				 	наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта «_________________________________________________» направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п/п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в аукционе (по форме № 2.) |  |
|  | Анкета участника аукциона (по форме № 3.) |  |
|  | Сведения о работах (по форме № 4.) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Сведения о работах, подлежащих исполнению. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения. |  |

# Форма № 2

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

на участие в ОТкрытом АУКЦИОНе

на право заключения муниципального контракта на  выполнение работ __________________ _____________________________________________________________________________________

указывается нужный лот

1. Изучив документацию по настоящему аукциону, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, ____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице_______________________________________________________________________________

( должность руководителя и его Ф.И.О.)

заявляет о своем намерении участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в  документации, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящим подтверждаем, что обязуемся выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в полном объеме и качеству указанному заказчиком в документации об аукционе.

3. Обязуемся:

- в случае, если наше предложение по цене контракта будет признано лучшим, подписать контракт с заказчиком на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной выигравшей.

- в случае, если наше предложение о цене контракта будут предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной предпоследним предложением о цене контракта.

4. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Декларирую, что в отношении _____________________________________________:

(наименование участника размещения заказа)

- не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Должность                       __________________                          ___________________________

(подпись)                                                       (Ф.И.О.)

М.П.

# Форма № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы:

_____________________________________________________________________________

Место нахождения: ____________________________________________________________

Почтовый адрес:_______________________________________________________________

Номер контактного телефона:____________________________________________________

2.   Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц:

Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________

Паспортные данные:____________________________________________________________

Сведения о месте жительства: ____________________________________________________

Номер контактного телефона:_____________________________________________________

_________________                             _________________                       ________________

(подпись)                                                                        (должность)                                                                     (Ф.И.О.)

МП

# Форма № 4.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ:

_______________________________________________________________________________

указать название открытого аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с администрацией Мотовилихинского района города Перми муниципального контракта на _____________________________________________________________________________________

указывается наименование товара, работ, услуг по предмету лота

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы _____________________________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице _____________________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе, и на условиях, указанных в техническом задании:

по текущему  ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района города  Перми.

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Баранчинская, 12 |  |  |  |
| 1.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,5 |
| 1.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0,5 |
| 1.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,4 |
| 1.4. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 1.5. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,5 |
| 1.6. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,9 |
| 1.7. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 4 |
| 1.8. | Смена вентиляционной трубы | 1 шт. | 1 |
| 1.9. | Смена частей вентиляционного стояка: флюгарки | 1 шт. | 1 |
| 1.10. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 5 |
| 1.11. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 1.12. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 1.13. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 1.14. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 1.15. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5 |
| 1.16. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 15 |
| 1.17. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 100 |
| 1.18. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 1.19. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 1.20. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 2. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Телефонная, 3 |  |  |  |
| 2.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 2.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 2.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 2.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 2.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,15 |
| 2.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 2.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8 |
| 2.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 2.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 2.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 2.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 2.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 2.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 2.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 2.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 2.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 2.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 2.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 2.19. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2 |
| 3. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Огородникова, 72 |  |  |  |
| 3.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 3.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 3.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 3.4. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,15 |
| 3.5. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 3.6. | Монтаж: конструкций люков, лазов | 1 т конструкций | 0,168 |
| 3.7. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 3.8. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 3.9. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 3.10. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 3.11. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 3.12. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 3.13. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 3.14. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 3.15. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 4. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Севастопольская, 44 |  |  |  |
| 4.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 4.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 4.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 4.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 4.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,15 |
| 4.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 4.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8 |
| 4.8. | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 0,3 |
| 4.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 4.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 4.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 4.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 4.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 4.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 4.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 4.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 4.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 4.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 4.19. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 |
| 5. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Фурманова, 1 |  |  |  |
| 5.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 5.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 5.3. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 5.4. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,2 |
| 5.5. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 5.6. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 5.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8 |
| 5.8. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 5.9. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 5.10. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 5.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 |
| 5.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м 2 изолиру-емой поверхн. | 0,28 |
| 5.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 5.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 5.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 5.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашивае-мой поверхности | 0,035 |
| 5.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 5.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 6. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема ЗАО "УралАгро" Запрудский участок ул. Пановой (у тяговой подстанции) |  |  |  |
| 6.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 6.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 6.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 6.4. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,2 |
| 6.5. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 6.6. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 6.7. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 6.8. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 6.9. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 6.10. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 6.11. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 6.12. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 6.13. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 6.14. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашивае-мых поверхностей | 0,035 |
| 6.15. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 6.16. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 7. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема ЗАО "УралАгро" Запрудский участок ул. Пановой |  |  |  |
| 7.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 7.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 7.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 7.4. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 2 |
| 7.5. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 7.6. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 7.7. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 7.8. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 7.9. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 7.10. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 7.11. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 7.12. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 7.13. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 7.14. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 7.15. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 7.16. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,08 |
| 8. Текущий ремонт искусственного пожарного подоема на ул. Грибоедова, 68 (У ЦТП) |  |  |  |
| 8.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 8.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,13 |
| 8.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 8.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 |  |
| 8.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,1 |
| 8.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 2 |
| 8.7. | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,005 |
| 8.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 8.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 8.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 8.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 8.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 8.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 8.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 8.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 8.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 8.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 9. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. В.Курьинская, 12 (Дом отдыха) |  |  |  |
| 9.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 9.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 9.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 9.4. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 9.5. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 9.6. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,25 |
| 9.7. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 2 |
| 9.8. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 3 |
| 9.9. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 9.10. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 9.11. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 9.12. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 9.13. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 9.14. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 9.15. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 9.16. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 9.17. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 9.18. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 9.19. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,3 |
| 10.Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. 2-я линия, 54 |  |  |  |
| 10.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 10.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 10.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 10.4. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 10.5. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 10.6. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,1 |
| 10.7. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 2 |
| 10.8. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8 |
| 10.9. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 10.10. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 10.11. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 10.12. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 10.13. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 10.14. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 10.15. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 10.16. | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 10.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 10.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,3 |
| 11. Текущий ремонгт искусственного пожарного водоема на ул. 3-я линия, 16а |  |  |  |
| 11.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,5 |
| 11.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,4 |
| 11.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,02 |
| 11.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,5 |
| 11.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,25 |
| 11.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 3 |
| 11.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 5 |
| 11.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,6 |
| 11.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 1 |
| 11.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,031 |
| 11.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 |
| 11.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5 |
| 11.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 15 |
| 11.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 11.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,07 |
| 11.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 11.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,01 |
| 11.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,3 |
| 12. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. 4-я линия, 8 а |  |  |  |
| 12.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,5 |
| 12.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,4 |
| 12.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,02 |
| 12.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,5 |
| 12.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,25 |
| 12.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 3 |
| 12.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 5 |
| 12.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,6 |
| 12.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 1 |
| 12.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,031 |
| 12.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 |
| 12.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5 |
| 12.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 15 |
| 12.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 12.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,07 |
| 12.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 12.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,01 |
| 12.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,3 |
| 13. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. 12-я линия, 20 |  |  |  |
| 13.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,15 |
| 13.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 13.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 13.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,15 |
| 13.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,1 |
| 13.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 0,5 |
| 13.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 1,5 |
| 13.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 13.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 13.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 13.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 13.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,15 |
| 13.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 4,5 |
| 13.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 10 |
| 13.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 13.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 13.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 13.18. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания ( в плотном | 0,2 |

Гарантийные обязательства: 12 месяцев.

Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта

Окончание производства работ: 20.12.2009 г

_________________                             _________________                       ________________

(подпись)                                                                        (должность)                                                                     (Ф.И.О.)

МП

Приложение № 3

Муниципальный контракт

на выполнение работ по текущему  ремонту искусственных пожарных водоемов

на территории Мотовилихинского района г. Перми.

г. Пермь			                                                                                                    «____»___________2009 г

Администрация Мотовилихинского района г. Перми, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице  главы  администрации  Мальцева Сергея Витальевича,  действующего  на  основании  типового положения  «О территориальном органе администрации города Перми», утвержденного решением Пермской городской  Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны, и _______________________________________________  именуемое  в  дальнейшем  ПОДРЯДЧИК, в лице  ____________________________________ действующего на основании _______________________________________________________  с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный Контракт заключается по итогам проведения аукциона (Протокол заседания комиссии №             от                       2009г.),   победителем которого стал Подрядчик.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по текущему  ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района г. Перми.

1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание по текущему  ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района г. Перми,

Приложение № 2 – сметы на текущий ремонт искусственных пожарных водоемов, составленные исполнителем контракта,

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.4. Подрядчик осуществляет выполнение работ своими силами.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ: 20.12.2009г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет ____________(________________________________ рублей) с  учетом всех налогов, сборов, а также всех расходов, связанных с исполнением муниципального контракта.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2),

- счет-фактура или счет,

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3)

3.3. ЗАКАЗЧИК производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.4. Оплата выполненных работ будет произведена безналичным перечислением  денежных средств в течение 20 дней с момента подписания документов, указанных в пункте 3.2.

3.5. Заказчик перечисляет исполнителю Аванс в размере 30% от стоимости работ не позднее 5 дней до начала работ.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям  по технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.

4.2. Гарантийные обязательства на выполненные работы устанавливаются сроком на 12 месяцев с момента их приемки Заказчиком.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах оценки работ, являющихся основанием для устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, а также в течение гарантийного периода, Заказчик поручает Подрядчику в согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные дефекты и недостатки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.3. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам.

5.4. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.5. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.6. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

5.7. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работ.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя  Паршакова В.Т., имеющего право:  -   присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

-  отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

-  принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

-   осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок выполнения работ. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. В случае просрочки работ, производимых по заданию Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.2. Расторжение контракта допускается по согласованию сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК: Администрации Мотовилихинского района города Перми Адрес: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36 Тел.: 260-27-16, факс: 266-08-88 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Мотовилихинского района города Перми, л/с 02933013746) ИНН 5906012420 КПП 590601001 Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Администрация Мотовилихинского района города Перми ___________________ С.В.Мальцев «___» ______________2009г. | ПОДРЯДЧИК: ___________________ «___» ______________2009г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту от «     »_______________ № _____

Техническое задание

на выполнение работ по текущему  ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района города  Перми.

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Баранчинская, 12 |  |  |  |
| 1.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,5 |
| 1.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0,5 |
| 1.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,4 |
| 1.4. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 1.5. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,5 |
| 1.6. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,9 |
| 1.7. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 4 |
| 1.8. | Смена вентиляционной трубы | 1 шт. | 1 |
| 1.9. | Смена частей вентиляционного стояка: флюгарки | 1 шт. | 1 |
| 1.10. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 5 |
| 1.11. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 1.12. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 1.13. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 1.14. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 1.15. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5 |
| 1.16. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 15 |
| 1.17. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 100 |
| 1.18. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 1.19. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 1.20. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 2. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Телефонная, 3 |  |  |  |
| 2.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 2.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 2.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 2.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 2.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,15 |
| 2.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 2.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8 |
| 2.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 2.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 2.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 2.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 2.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 2.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 2.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 2.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 2.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 2.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 2.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 2.19. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2 |
| 3. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Огородникова, 72 |  |  |  |
| 3.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 3.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 3.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 3.4. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,15 |
| 3.5. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 3.6. | Монтаж: конструкций люков, лазов | 1 т конструкций | 0,168 |
| 3.7. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 3.8. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 3.9. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 3.10. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 3.11. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 3.12. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 3.13. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 3.14. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 3.15. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 4. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Севастопольская, 44 |  |  |  |
| 4.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 4.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 4.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 4.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 4.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,15 |
| 4.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 4.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8 |
| 4.8. | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 0,3 |
| 4.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 4.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 4.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 4.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 4.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 4.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 4.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 4.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 4.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 4.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 4.19. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 |
| 5. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Фурманова, 1 |  |  |  |
| 5.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 5.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 5.3. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 5.4. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,2 |
| 5.5. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 5.6. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 5.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8 |
| 5.8. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 5.9. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 5.10. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 5.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 |
| 5.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м 2 изолиру-емой поверхн. | 0,28 |
| 5.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 5.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 5.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 5.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашивае-мой поверхности | 0,035 |
| 5.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 5.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 6. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема ЗАО "УралАгро" Запрудский участок ул. Пановой (у тяговой подстанции) |  |  |  |
| 6.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 6.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 6.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 6.4. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,2 |
| 6.5. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 1 |
| 6.6. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 6.7. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 6.8. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 6.9. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 6.10. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 6.11. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 6.12. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 25 |
| 6.13. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 6.14. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашивае-мых поверхностей | 0,035 |
| 6.15. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 6.16. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 7. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема ЗАО "УралАгро" Запрудский участок ул. Пановой |  |  |  |
| 7.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 7.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 7.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 7.4. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 2 |
| 7.5. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 7.6. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 7.7. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 7.8. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 7.9. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 7.10. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 7.11. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 7.12. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 7.13. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 7.14. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 7.15. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,22 |
| 7.16. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,08 |
| 8. Текущий ремонт искусственного пожарного подоема на ул. Грибоедова, 68 (У ЦТП) |  |  |  |
| 8.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 8.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,13 |
| 8.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 8.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 |  |
| 8.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,1 |
| 8.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 2 |
| 8.7. | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,005 |
| 8.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 8.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 8.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 8.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 8.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 8.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 8.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 8.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 8.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 8.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 9. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. В.Курьинская, 12 (Дом отдыха) |  |  |  |
| 9.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 9.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 9.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 9.4. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 9.5. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 9.6. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,25 |
| 9.7. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 2 |
| 9.8. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 3 |
| 9.9. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 9.10. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 9.11. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 9.12. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 9.13. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 9.14. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 9.15. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 9.16. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 9.17. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 9.18. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 9.19. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,3 |
| 10.Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. 2-я линия, 54 |  |  |  |
| 10.1. | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,28 |
| 10.2. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,28 |
| 10.3. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 10.4. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 10.5. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,28 |
| 10.6. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,1 |
| 10.7. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 2 |
| 10.8. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 2,8 |
| 10.9. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 10.10. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 10.11. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 10.12. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 10.13. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 10.14. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 10.15. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 10.16. | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 10.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 10.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,3 |
| 11. Текущий ремонгт искусственного пожарного водоема на ул. 3-я линия, 16а |  |  |  |
| 11.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,5 |
| 11.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,4 |
| 11.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,02 |
| 11.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,5 |
| 11.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,25 |
| 11.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 3 |
| 11.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 5 |
| 11.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,6 |
| 11.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 1 |
| 11.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,031 |
| 11.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 |
| 11.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5 |
| 11.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 15 |
| 11.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 11.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,07 |
| 11.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 11.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,01 |
| 11.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,3 |
| 12. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. 4-я линия, 8 а |  |  |  |
| 12.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,5 |
| 12.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,4 |
| 12.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,02 |
| 12.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,5 |
| 12.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,25 |
| 12.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 3 |
| 12.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 5 |
| 12.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,6 |
| 12.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 1 |
| 12.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,031 |
| 12.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 |
| 12.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5 |
| 12.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 15 |
| 12.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 50 |
| 12.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,07 |
| 12.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 12.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,01 |
| 12.18. | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,3 |
| 13. Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. 12-я линия, 20 |  |  |  |
| 13.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,15 |
| 13.2. | Прим Разработка грунта с обратной засыпкой | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 13.3. | Прим Разборка горловин | 100 окон | 0,01 |
| 13.4. | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,15 |
| 13.5. | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,1 |
| 13.6. | Прим Очистка камер | 1 м3 | 0,5 |
| 13.7. | Укладка настила | 1 м3 древесины в конструкции | 1,5 |
| 13.8. | Прим Устройство горловин | 1 м3 | 0,3 |
| 13.9. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 13.10. | Прим Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 1 т конструкций | 0,0155 |
| 13.11. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 13.12. | Устройство гидроизоляции рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,15 |
| 13.13. | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 4,5 |
| 13.14. | Заливка воды: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 10 |
| 13.15. | Устройство ограждений (пирамиды) | 100 м2 | 0,035 |
| 13.16. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 13.17. | Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,005 |
| 13.18. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания ( в плотном | 0,2 |

Гарантийные обязательства: 12 месяцев.

Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта

Окончание производства работ: 20.12.2009 г

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                             ПОДРЯДЧИК:

Администрация Мотовилихинского

района города Перми

___________________ С.В.Мальцев                                                                                     ___________________

Приложение №4

Порядок проведения открытого аукциона.

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.