## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен от 23.09.2009 № 121
№ п/п | Назначение, устройство и принцип действия | Требуемые параметры и характеристики
1 | 2 | 3
1. | Комплект устройств полимерных для удаления лейкоцитов и получения безлейкоцитных компонентов консервированной крови, однократного применения, стерильный
2 | Назначение: | Устройство предназначено для удаления лейкоцитов и получения плазмы и эритроцитарной массы без примесей лейкоцитов, обеспечивает возможность хранения эритромассы при температуре 4С не менее 21 суток в зависимости от применяемого консерванта
3 | Устройство и принцип действия: | а) специальный коннектор для стерильного подсоединения, выполненный в виде полимерной иглы с защитной оболочкой, закрытой колпачком. Предупреждает микробную контаминацию и обеспечивает создание замкнутой системы при присоединении к контейнеру с разделенными компонентами крови
б) узел фильтрации, действующий по принципу избирательной адгезии лейкоцитов к целлюлозным и синтетическим составляющим фильтровального материала
в) соединительные трубки и два полимерных контейнера для сбора безлейкоцитных плазмы и эритроцитной массы
4 | Инструкция на русском языке | Инструкция на русском языке
5 | Регистрационное удостоверение | Прилагается к товару на каждую серию продукции
6 | Сертификат качества | Прилагается к товару на каждую серию продукции
| Главный врач | М.М.Падруль