Приложение № 2 к извещению № 58 от 24.09.2009

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в неразведенной сыворотке крови | Наличие |
|  | 2 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -латексный реагент голубого цвета не менее, тестов | 100 |
|  | 6 | Состав латесного реагента: |  |
|  | 7 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых высокоспецифичными антителами козы к СРБ человека не более, % | 1 |
|  | 8 | Чувствительность не ниже, мг/л | 6 |
|  | 9 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 |
|  | 10 | Время проведения анализа не более, мин | 2 |
|  | 11 | Количество, уп. | 7 |
| 2 | 1 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 12 | Состав буфера: |  |
|  | 13 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 |
|  | 14 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 |
|  | 15 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,9 |
|  | 16 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,6 |
|  | 17 | Состав субстрата: |  |
|  | 18 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 |
|  | 19 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |
|  | 20 | Количество, набор | 9 |
| 3 | 1 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 12 | Состав буфера: |  |
|  | 13 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 |
|  | 14 | -L-аланин, ммоль/л | 750 |
|  | 15 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1,2 |
|  | 16 | Состав субстрата: |  |
|  | 17 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 |
|  | 18 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |
|  | 19 | Количество, набор | 10 |
| 4 | 1 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 12 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 13 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 14 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 50 |
|  | 15 | -АДФ, ммоль/л | 750 |
|  | 16 | -уреаза не менее, КЕд/л | 40 |
|  | 17 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0,4 |
|  | 18 | Состав субстрата: |  |
|  | 19 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25 |
|  | 20 | -NADH, ммоль/л | 1,2 |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |
|  | 22 | -мочевина, ммоль/л | 13,3 |
|  | 23 | Количество, набор | 1 |
| 5 | 1 | Антитела моноклональные анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие |
|  | 2 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 32 |
|  | 3 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 32 |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 5 | Количество, фл | 20 |
| 6 | 1 | Цоликлон анти-А1(лектин) | Наличие |
|  | 2 | Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами группы А1 (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 4 |
|  | 3 | Фасовка, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 4 | Количество, фл | 10 |
| 7 | 1 | АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека | Наличие |
|  | 2 | Титр в микроплате с D(+) эритроцитами по ТУ 9398-002-27575295-2004, не менее | 1: 256 |
|  | 3 | Количество, фл | 10 |
| 8 | 1 | Раствор для окраски ретикулоцитов | Наличие |
|  | 2 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие |
|  | 3 | Состав раствора: |  |
|  | 4 | -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл | 1 х 50 |
|  | 5 | Количество, фл. | 15 |
| 9 | 1 | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -лиофильно высушенная смесь, содержащая фосфолипиды мозга человека, эллаговую кислоту,буфер и стабилизаторы, фл х мл | 4 х 2,5 |
|  | 4 | -кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), фл х мл | 1 х 2,0 |
|  | 5 | Линейность определения не менее, с | 300 |
|  | 6 | Количество анализов не менее | 100 |
|  | 7 | Количество, уп. | 8 |
| 10 | 1 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 6 х 4 |
|  | 4 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 1 х 0,5 |
|  | 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 |
|  | 9 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 |
|  | 11 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0 |
|  | 12 | Количество, уп. | 10 |
| 11 | 1 | Сыворотки диагностические моноспецифические для качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса A, G, M в сыворотке крови и других биологических жидкостях | Наличие |
|  | 2 | Срок годности набора с даты изготовления: |  |
|  | 3 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев | 36 |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -сыворотка против иммуноглобулина G (IgG (H) или IgG (H+L)), амп х мл | 3 х 1 |
|  | 6 | -сыворотка против иммуноглобулина А (IgА (H)), амп х мл | 3 х 1 |
|  | 7 | -сыворотка против иммуноглобулина М (IgМ (H)), амп х мл | 3 х 1 |
|  | 8 | -конрольная сыворотка крови человека с известным содержанием иммуноглобулинов, амп х мл | 1 х 1 |
|  | 9 | Количество, уп. | 6 |
| 12 | 1 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |
|  | 7 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -буфер, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 11 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 12 | Состав буфера: |  |
|  | 13 | -лизиновый буфер, моль/л | 0,2 |
|  | 14 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 15 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 16 | -8-кидроксихинолин, ммоль/л | 14 |
|  | 17 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0,1 |
|  | 18 | -соляная кислота, ммоль/л | 40 |
|  | 19 | Состав стандарта: |  |
|  | 20 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 |
|  | 21 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 22 | Количество, набор | 6 |
| 13 | 1 | Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -реагент, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 7 | -стандарт фосфора, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 8 | Состав реагента: |  |
|  | 9 | -гептамолибдат аммония, ммоль/л | 0,3 |
|  | 10 | -серная кислота (рН < 1), ммоль/л | 160 |
|  | 11 | -детергент, % | 1 |
|  | 12 | -активаторы и стабилизаторы | Наличие |
|  | 13 | Состав стандарта: |  |
|  | 14 | -фосфор, ммоль/л | 3,2 |
|  | 15 | Количество, набор | 1 |
| 14 | 1 | Набор реактивов для определения тимоловой пробы в сыворотке крови. | Наличие |
|  | 2 | Количество определений в наборе не менее | 300 |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | -концентрированный раствор тимола не менее, мл | 17 |
|  | 5 | -калибровочный раствор I не менее, мл | 11 |
|  | 6 | -калибровочный раствор IIне менее, мл | 5 |
|  | 7 | Состав раствора тимола: |  |
|  | 8 | -буфер ТРИС, ммоль/л | 11,00 |
|  | 9 | -малеиновая кислота, ммоль/л | 3,36 |
|  | 10 | -тимол, ммоль/л | 6,66 |
|  | 11 | Состав калибровочного раствора I: |  |
|  | 12 | -серная кислота, моль/л | 2,50 |
|  | 13 | Состав калибровочного раствора II: |  |
|  | 14 | -барий хлористый, ммоль/л | 48,00 |
|  | 15 | Состав реакционной смеси: |  |
|  | 16 | -буфер ТРИС (pН 7,55 при температуре 25 0С), ммоль/л | 0,160 |
|  | 17 | -тимол, ммоль/л | 0,098 |
|  | 18 | Соотношение сыворотка : реакционная смесь не более | 1 : 61 |
|  | 19 | Количество, уп. | 2 |
| 15 | 1 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации DGKCh (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 12 | Состав буфера: |  |
|  | 13 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1,25 |
|  | 14 | -хлорид магния, ммоль/л | 0,625 |
|  | 15 | Состав субстрата: |  |
|  | 16 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 55 |
|  | 17 | Количество, набор | 1 |
| 16 | 1 | Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 3 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -буфер, фл х мл | 10 х 8 |
|  | 12 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 |
|  | 13 | Состав буфера: |  |
|  | 14 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 50 |
|  | 15 | -пируват, ммоль/л | 1,5 |
|  | 16 | Состав субстрата: |  |
|  | 17 | -NADH, ммоль/л | 0,8 |
|  | 18 | Количество, набор | 1 |
| 17 | 1 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slic для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -буфер, фл х мл | 10 х 8 |
|  | 11 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 |
|  | 12 | Состав буфера: |  |
|  | 13 | -ТРИС буфер (рН 8,25), ммоль/л | 100 |
|  | 14 | -глицилглицин, ммоль/л | 150 |
|  | 15 | Состав субстрата: |  |
|  | 16 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20 |
|  | 17 | Количество, уп. | 1 |
| 18 | 1 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоиного фактора в неразведенной сыворотке крови | Наличие |
|  | 2 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -латексный реагент белого цвета не менее, тестов | 100 |
|  | 6 | Состав латесного реагента: |  |
|  | 7 | -суспензия белых полистирольных латексных частиц, покрытых иммуноглобулином G (IgG) человека не более, % | 1 |
|  | 8 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 12 |
|  | 9 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 |
|  | 10 | Время проведения анализа не более, мин | 2 |
|  | 11 | Количество, уп. | 7 |
| 19 | 1 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 8 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 9 | Состав реагента ХЗБ: |  |
|  | 10 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0,18 |
|  | 11 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2,2 |
|  | 12 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2,6 |
|  | 13 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45 |
|  | 14 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие |
|  | 15 | Состав стандарта: |  |
|  | 16 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17,9 |
|  | 17 | Количество, шт. | 2 |
| 20 | 1 | Калий, турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: | Наличие |
|  | 3 | -однореагентная (монореагент) |  |
|  | 4 | Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Стабильность монореагента после вскрытия флакона: |  |
|  | 6 | -при температуре 18-25 С0 не менее, дней | 30 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50 |
|  | 9 | -стандарт калия, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 10 | Состав монореагента: |  |
|  | 11 | -гидроксид натрия , ммоль/л | 500 |
|  | 12 | -тетрафенилборат, ммоль/л | 260 |
|  | 13 | -детергенты | Наличие |
|  | 14 | -стабилизаторы | Наличие |
|  | 15 | Состав стандарта: |  |
|  | 16 | -калий, ммоль/л | 5 |
|  | 17 | Количество, уп. | 4 |
| 21 | 1 | Магний, метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче | Наличие |
|  | 2 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 8 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 9 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 10 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 49 |
|  | 11 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 0,13 |
|  | 12 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0,09 |
|  | 13 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 14 | -активаторы | Наличие |
|  | 15 | Состав стандарта: |  |
|  | 16 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1,03 |
|  | 17 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 18 | Количество, набор | 1 |
| 22 | 1 | Набор водных контрольных растворов мочи | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | контрольные растворы мочи, содержащие белок, глюкозу, кетоны двух уровней концентрации, фл х мл | 6х25 |
|  | 4 | Количество, набор | 2 |
| 23 | 1 | Соляная кислота | Наличие |
|  | 2 | Квалификация ХЧ | Наличие |
|  | 3 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 |
|  | 4 | Количество, кг | 2 |
| 24 | 1 | Уксусная кислота ледяная | Наличие |
|  | 2 | Квалификация ХЧ | Наличие |
|  | 3 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 |
|  | 4 | Количество, кг | 1 |
| 25 | 1 | Набор реагентов для колориметрического определения белка в моче и спинномозговой жидкости с пирогаллоловым красным | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | раствор пирогаллолового красного в сукцинатном буфере, фл х мл | 2 х 250 |
|  | 4 | калибровочный раствор белка, 0,50 г/л, содержащий 70% альбумина и 30% глобулина, фл х мл | 1 х5 |
|  | 5 | Количество, кг | 5 |
| 26 | 1 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 6 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 |
|  | 9 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 |
|  | 10 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 11 | Состав трасформирующего реагента: |  |
|  | 12 | -натрий углекислый кислый, г | 1,0 |
|  | 13 | -калий железосинеродистый, г | 0,2 |
|  | 14 | Состав калибровочного раствора: |  |
|  | 15 | -гемоглобин, г/л | 120 |
|  | 16 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 |
|  | 17 | Чувствительность не более, г/л | 10 |
|  | 18 | Коэффициент вариации не более, % | 2 |
|  | 19 | Количество, уп. | 25 |
| 27 | 1 | Т4 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие |
|  | 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 3 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 |
|  | 4 | Количество определений в дублях не менее | 42 |
|  | 5 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие |
|  | 6 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 7 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5 |
|  | 8 | Количество калибраторов не более | 5 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор, пмоль/л | 0 |
|  | 11 | -второй калибратор, пмоль/л | 5 |
|  | 12 | -третий калибратор, пмоль/л | 25 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 50 |
|  | 14 | -пятый калибратор, пмоль/л | 100 |
|  | 15 | Диапазон определения концентраций не менее, пмоль/л | 0-100 |
|  | 16 | Чувствительность не более, пмоль/л | 2,5 |
|  | 17 | Количество, шт. | 6 |
| 28 | 1 | Т3 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови. | Наличие |
|  | 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 3 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 |
|  | 4 | Количество определений в дублях не менее | 42 |
|  | 5 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие |
|  | 6 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 7 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5 |
|  | 8 | Количество калибраторов не менее | 6 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор, пмоль/л | 0,0 |
|  | 11 | -второй калибратор, пмоль/л | 2,5 |
|  | 12 | -третий калибратор, пмоль/л | 5,0 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 10,0 |
|  | 14 | -пятый калибратор, пмоль/л | 20,0 |
|  | 15 | -шестой калибратор, пмоль/л | 40,00 |
|  | 16 | Диапазон определения концентраций не менее, пмоль/л | 2,5 - 40 |
|  | 17 | Чувствительность не более, пмоль/л | 1 |
|  | 18 | Количество, шт. | 1 |
| 29 | 1 | Т4 - набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие |
|  | 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 3 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 |
|  | 4 | Количество определений в дублях не менее | 42 |
|  | 5 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие |
|  | 6 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 45 |
|  | 7 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5 |
|  | 8 | Количество калибраторов не более | 5 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0,0 |
|  | 11 | -второй калибратор, мМЕ/л | 32,0 |
|  | 12 | -третий калибратор, мМЕ/л | 64,0 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 160,0 |
|  | 14 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 320,0 |
|  | 15 | Диапазон определения концентраций не менее, нмоль/л | 0-320 |
|  | 16 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 13 |
|  | 17 | Количество, шт. | 5 |
| 30 | 1 | Т3 - набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови. | Наличие |
|  | 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 3 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 |
|  | 4 | Количество определений в дублях не менее | 42 |
|  | 5 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие |
|  | 6 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 45 |
|  | 7 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5 |
|  | 8 | Количество калибраторов не более | 5 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор, нмоль/л | 0,00 |
|  | 11 | -второй калибратор, нмоль/л | 0,75 |
|  | 12 | -третий калибратор, нмоль/л | 1,50 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 7,50 |
|  | 14 | -пятый калибратор, нмоль/л | 15,00 |
|  | 15 | Диапазон определения концентраций не менее, нмоль/л | 0 - 15 |
|  | 16 | Чувствительность не более, нмоль/л | 0,4 |
|  | 17 | Количество, шт. | 4 |
| 31 | 1 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие |
|  | 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 3 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 |
|  | 4 | Количество определений в дублях не менее | 42 |
|  | 5 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |
|  | 6 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 7 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8 |
|  | 8 | Количество калибраторов не менее | 6 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0 |
|  | 11 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0,2 |
|  | 12 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5 |
|  | 14 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10 |
|  | 15 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20 |
|  | 16 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-15 |
|  | 17 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 0,12 |
|  | 18 | Линейность не менее, мМЕ/л | 0,2-20 |
|  | 19 | Количество, шт. | 20 |
| 32 | 1 | анти-ТПО - набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | Наличие |
|  | 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 3 | Разведение исследуемой сыворотки не менее, раз | 101 |
|  | 4 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100 |
|  | 5 | Количество определений в дублях не менее | 41 |
|  | 6 | Метод - двухстадийный сэндвич ИФА | Наличие |
|  | 7 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 8 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8 |
|  | 9 | Количество калибраторов не менее | 5 |
|  | 10 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 11 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0 |
|  | 12 | -второй калибратор, мМЕ/л | 30 |
|  | 13 | -третий калибратор, мМЕ/л | 100 |
|  | 14 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 300 |
|  | 15 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 1000 |
|  | 16 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-1000 |
|  | 17 | Чувствительность не более, МЕ/л | 5 |
|  | 18 | Количество, шт. | 2 |
| 33 | 1 | анти-ТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке и плазме крови. | Наличие |
|  | 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 3 | Разведение исследуемой сыворотки не менее, раз | 100 |
|  | 4 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100 |
|  | 5 | Количество определений в дублях не менее | 42 |
|  | 6 | Метод - двухстадийный сэндвич ИФА | Наличие |
|  | 7 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 70 |
|  | 8 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8 |
|  | 9 | Количество калибраторов не менее | 5 |
|  | 10 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 11 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0 |
|  | 12 | -второй калибратор, мМЕ/л | 100 |
|  | 13 | -третий калибратор, мМЕ/л | 300 |
|  | 14 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 1000 |
|  | 15 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 3000 |
|  | 16 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 100-3000 |
|  | 17 | Чувствительность не более, МЕ/мл | 30 |
|  | 18 | Количество, шт. | 1 |
| 34 | 1 | Антиген кардиолипиновый | Наличие |
|  | 2 | Метод реакции микропреципитации | Наличие |
|  | 3 | Тип исследуемого образца: |  |
|  | 4 | -сыворотка |  |
|  | 5 | -плазма |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 |
|  | 8 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 |
|  | 9 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 |
|  | 10 | Время проведения анализа не более, мин | 10 |
|  | 11 | Количество, уп. | 3 |
| 35 | 1 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 4 | -фуксин основной карболовый (концентрат), фл х мл | 1 х 10 |
|  | 5 | -раствор Люголя (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 6 | Количество, шт. | 3 |
| 36 | 1 | Гемоглобин-контроль, набор контрольных растворов гемоглобина для калибровки и контроля качества определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |
|  | 2 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |
|  | 3 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: |  |
|  | 4 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев | 12 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -контрольный раствор с низкой конценрацией гемогловина, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 7 | -контрольный раствор со средней конценрацией гемогловина, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 8 | -контрольный раствор с высокой конценрацией гемогловина, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 9 | Количество, уп. | 4 |
| 37 | 1 | Набор контрольных суспензий лейкоцитов | Наличие |
|  | 2 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |
|  | 3 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: |  |
|  | 4 | -при температуре не менее, дней | 14 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -контрольная суспензия лейкоцитов уровень 1 (норма), фл х мл | 5 х2,5 |
|  | 7 | -контрольная суспензия лейкоцитов уровень 2 (низкая патология), фл х мл | 5 х2,5 |
|  | 8 | Количество, уп. | 1 |
| 38 | 1 | Набор контрольных суспензий эритроцитов | Наличие |
|  | 2 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |
|  | 3 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: |  |
|  | 4 | -при температуре не менее, дней | 14 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -контрольная суспензия эритроцитов уровень 1 (норма), фл х мл | 5 х2,5 |
|  | 7 | -контрольная суспензия эритроцитов уровень 2 (низкая патология), фл х мл | 5 х2,5 |
|  | 8 | Количество, уп. | 1 |
| 39 | 1 | Питательная среда 199 жидкая | Наличие |
|  | 2 | Фасовка, фл х литр | 1 х 0,45 |
|  | 3 | Количество, шт. | 9 |
| 40 | 1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке и плазме крови. | Наличие |
|  | 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 3 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 25 |
|  | 4 | Количество определений в дублях не менее | 41 |
|  | 5 | Метод-одностадийный конкурентный ИФА | Наличие |
|  | 6 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 7 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5 |
|  | 8 | Количество калибраторов не менее | 6 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор, нмоль/л | 0,0 |
|  | 11 | -второй калибратор, нмоль/л | 40,0 |
|  | 12 | -третий калибратор, нмоль/л | 80,0 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 200,0 |
|  | 14 | -пятый калибратор, нмоль/л | 600,0 |
|  | 15 | -шестой калибратор, нмоль/л | 2000,0 |
|  | 16 | Диапазон определения концентраций не менее, нмоль/л | 0-2000 |
|  | 17 | Чувствительность не более, нмоль/л | 25 |
|  | 18 | Количество, шт. | 1 |
| 41 | 1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке и плазме крови. | Наличие |
|  | 2 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 3 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 25 |
|  | 4 | Количество определений в дублях не менее | 42 |
|  | 5 | Метод-двустадийный сэндвич ИФА | Наличие |
|  | 6 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 7 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8 |
|  | 8 | Количество калибраторов не менее | 5 |
|  | 9 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 10 | -первый калибратор,мМЕ/л | 0,0 |
|  | 11 | -второй калибратор, мМЕ/л | 100,0 |
|  | 12 | -третий калибратор, мМЕ/л | 200,0 |
|  | 13 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 1000,0 |
|  | 14 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 2000,0 |
|  | 15 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-2000 |
|  | 16 | Чувствительность не более, нмоль/л | 0,5 |
|  | 17 | Количество, шт. | 1 |
| 42 | 1 | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлезы | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -концентрат буферного раствора, фл х мл | 2 х 125 |
|  | 4 | -краситель Пунцовый С, фл х мл | 1 х 125 |
|  | 5 | -контрольная сыворотка (лиофилизированная), фл х мл | 1 х 2 |
|  | 6 | -растворитель для сыворотки, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 |