Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт гибких эндоскопов

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Технические требования |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Копия действующей лицензии на техническое обслуживание эндоскопической медицинской техники у организации или копии соответствующего договора с организацией, имеющей данный вид лицензии с приложением копии лицензии организации, указанной в договоре | Наличие |
| 1.2 | Восстановление работоспособности эндоскопов согласно технических характеристик фирмы изготовителя | Наличие |
| 1.3 | Отправка и доставка эндоскопов Заказчика за счёт Исполнителя | Наличие |
| 1.4 | Срок гарантии на произведённый ремонт 6 месяцев | Наличие |
| 2.1 Ремонт фибробронхоскопа Olympus BF-TE (прибор не герметичен) |  |  |
| Заменяемые элементы и необходимые работы для ремонта фибробронхоскопа Olympus BF-TE |  |  |
| 2.1.1 | Разборка прибора |  |
| 2.1.2 | Замена регулярного жгута |  |
| 2.1.3 | Замена осветительного жгута |  |
| 2.1.4 | Замена объектива |  |
| 2.1.5 | Замена регулярного тубуса |  |
| 2.1.6 | Замена инструментального канала |  |
| 2.1.7 | Замена оболочки дистального конца |  |
| 2.1.8 | Замена клапана аспирации |  |
| 2.1.9 | Замена клапана инструментального канала |  |
| 2.1.10 | Сборка прибора |  |
| 2.1.11 | Проверка на герметичность |  |
| 2.2 Ремонт фиброгастроскопа Olympus GIF-E (прибор не герметичен) |  |  |
| Заменяемые элементы и необходимые работы для ремонта фиброгастроскопа Olympus GIF-E |  |  |
| 2.2.1 | Разборка прибора |  |
| 2.2.2 | Замена регулярного жгута |  |
| 2.2.3 | Замена осветительной линзы |  |
| 2.2.4 | Замена омывателя |  |
| 2.2.5 | Замена шарнира |  |
| 2.2.6 | Чистка канала подачи воды |  |
| 2.2.7 | Замена механизма управления |  |
| 2.2.8 | Замена клапана течеискателя |  |
| 2.2.9 | Замена клапана аспирации |  |
| 2.2.10 | Замена клапана инструментального канала |  |
| 2.2.11 | Замена клапана вода-воздух |  |
| 2.2.12 | Замена оболочки дистального конца |  |
| 2.2.13 | Сборка прибора |  |
| 2.2.14 | Проверка на герметичность |  |
| 2.3 Ремонт фиброгастроскопа Olympus GIF-1T10 (прибор не герметичен) |  |  |
| Заменяемые элементы и необходимые работы для ремонта фиброгастроскопа Olympus GIF-1T10 |  |  |
| 2.3.1 | Разборка прибора |  |
| 2.3.2 | Замена регулярного жгута |  |
| 2.3.3 | Замена регулярного тубуса |  |
| 2.3.4 | Замена омывателя |  |
| 2.3.5 | Замена инструментального канала |  |
| 2.3.6 | Замена механизма управления |  |
| 2.3.7 | Замена клапана аспирации |  |
| 2.3.8 | Замена клапана инструментального канала |  |
| 2.3.9 | Замена клапана вода-воздух |  |
| 2.3.10 | Замена оболочки дистального конца |  |
| 2.3.11 | Сборка прибора |  |
| 2.3.12 | Проверка на герметичность |  |

Сумма ремонта 260000,00 руб.

Срок проведения работ: в течение 20 дней с момента подписания муниципального контракта.