протокол № 60

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на закупку электроэнцефалографа

у субъектов малого предпринимательства

для Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4

- г. Пермь								 	        «28» сентября 2009 года

1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель: Станкевич Г.А.

1.2. Члены комиссии: 	Лозовская Ю.В.,

Рожнев Е.В.,

Садилова И.М.

1.3. Секретарь: Зубова О.Н.

2. Наименование предмета запроса котировок: закупка электроэнцефалографа (извещение № 60 от «18» сентября 2009 года размещено на официальном сайте www.gorodperm.ru «18» сентября 2009 года).

3. Максимальная цена муниципального контракта 200 000,00 руб.

4. Источник финансирования  заказа: средства ОМС.

5.  Требования, установленные в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта):

а. Наименование, характеристики поставляемых товаров:

| № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Электроэнцефалограф | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель | Указать |
| 4 | Страна происхождения* | Указать |
| 5 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
| 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 7 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 8 | Назначение: для проведения клинических исследований ЭЭГ | Наличие |
| 9 | Характеристики: |  |
| 10 | Число каналов | 19 ЭЭГ + 1 ЭКГ |
| 11 | Режекторный фильтр | Подавление - 20 дБ на 50(60) Гц |
| 12 | Частота дискретизации | 250 или 500 Гц на канал |
| 13 | Референты для ЭЭГ | (A1+A2)/2 или A1,A2 |
| 14 | Входное сопротивление | более 200 мОм |
| 15 | Уровень внутренних шумов | менее 2 мкВ от пика до пика |
| 16 | Подавление синфазной помехи | -90 дБ на 10 Гц |
| 17 | Фотостимулятор | Светодиодный |
| 18 | Частота фотостимуляции | от 1 до 50 Гц с шагом 1 Гц |
| 19 | Фоностимулятор | с загрузкой звуков из компьютера |
| 20 | Полоса пропускания | 0.5(0.3с) – 35Гц |
| 21 | Контроль сопротивления электродов | есть(в том числе нейтрального) |
| 22 | Встроенный генератор калибровочного сигнала | прямоугольный, 0.5 Гц |
| 23 | Временное разрешение | 7.5, 15, 30, 60, (120) мм/с |
| 24 | ФНЧ (цифровой) | 15, 30, Гц |
| 25 | ФВЧ (цифровой) | 1.6(0.1), 5(0.03)Гц(с) |
| 26 | АЦП | 16 бит |
| 27 | Электроизоляция | Оптическая, 4кВ |
| 28 | Масса | менее 1 кг (без компьютера и штатива) |
| 29 | Количество | 1 |
| 30 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12 |

b. Место доставки поставляемых товаров: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4.

с. Сроки поставляемых товаров: в течение 20-и календарных дней с момента подписания обеими сторонами муниципального контракта.

d. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах: цена товара должна  быть указана  с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

е. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата за товар будет производиться безналичным перечислением  денежных средств в течение 40 рабочих дней после поставки товара в полном объеме, подписания Акта приема-передачи и товарно-транспортной накладной и после предъявления счета и/или счета-фактуры.

j. Требование к участникам размещения заказа:

- участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 5 (Пять) котировочных заявок,  что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

7. Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке (руб.) | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Медресурс-Пермь» | 139 100,00 | 207 |
| 2. | ЗАО «Мед-Инвест» | 142 000,00 | 209 |
| 3. | ООО «Группа ВЕК»» | 149 000,00 | 210 |
| 4. | ООО «Медицина» | 127 000,00 | 213 |
| 5. | ООО НПКФ «Медиком МТД» | 149 000,00 | 214 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла следующее решение:

8.1. Признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

9.1. Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Медицина», место нахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. М Посадская, д. 22 литер А, цена муниципального контракта 127 000,00 руб. (Сто двадцать семь тысяч рублей 00 копеек).

9.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем  ООО «Медресурс-Пермь», место нахождения: 614022, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 31, цена муниципального контракта 139 100,00 руб. (Сто тридцать девять тысяч сто рублей 00 копеек).

10. Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________________ Станкевич Г.А. |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии: | _________________ Лозовская Ю.В. |
|  | _________________ Рожнев Е.В. |
|  | _________________ Садилова И.М. |
| Секретарь котировочной комиссии | _________________ Зубова О.Н. |