Приложение №1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 01-29/09 от  29.09.2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____»____________2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ________________________________________________________

Место нахождения______________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

тел/факс:______________________________________________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ______________________________________________________________

Место жительства_______________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Тел./факс______________________________________________________________________

Кому: МУЗ «ГБ №21»

Изучив направленное Вами Извещение № 01-29/09 от «29» сентября 2009г. о проведении запроса котировок цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить реактивы для лаборатории МУЗ «Городская больница №21» в соответствии с техническим заданием (Приложение №2).

Предлагаемая цена контракта_____________(_____________________________________________) рублей включает в себя все налоги и сборы, оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Срок поставки:___________________________________________________________________г

Место поставки:___________________________________________________________________

В случае признания победителем и в иных случаях заключения муниципального контракта, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, _________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный срок муниципальный контракт (приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок) по цене, предложенной в котировочной заявке

__________________________       ________________________       ____________________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

МП

Приложение

к котировочной заявке

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Chlamydia psittaci/pneumoniae IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoniae | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными хламидофилезными антигенами не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 2 х 13,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | -плазма | Наличие |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 |
|  | 26 | Количество, набор | 2 |
|  | 27 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Chlamydia psittaci/pneumoniae IgM, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoniae | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными хламидофилезными антигенами не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | -плазма | Наличие |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 |
|  | 26 | Количество, набор | 2 |
|  | 27 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Chlamydia trachomatis-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 9 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,3 |
|  | 10 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 |
|  | 13 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 |
|  | 25 | Количество, набор | 6 |
|  | 26 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Chlamydia trachomatis-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,5 |
|  | 11 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0 |
|  | 12 | -раствор для предварительного разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 |
|  | 15 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 16 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 |
|  | 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 |
|  | 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 20 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 |
|  | 27 | Количество, набор | 1 |
|  | 28 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 29 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Chlamydia trachomatis-IgA, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса A к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к IgA человека, меченные пероксидазой хрена), фл | 1 |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения , фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 14 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х1,5 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | -плазма | Наличие |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 |
|  | 26 | Количество, набор | 6 |
|  | 27 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 28 | Количество, набор | 4 |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 28 | Количество, набор | 4 |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ЦМВ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 28 | Количество, набор | 4 |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ЦМВ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 28 | Количество, набор | 4 |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -контрольный образец , фл. х мл | 1 х 1,3 |
|  | 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 6 х 1,3 |
|  | 9 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1 |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 21 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 |
|  | 22 | Состав контрольного образца: |  |
|  | 23 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций не менее, МЕ/мл | 34 -46 |
|  | 24 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 25 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200,0 |
|  | 26 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100,0 |
|  | 27 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50,0 |
|  | 28 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25,0 |
|  | 29 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10,0 |
|  | 30 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0,0 |
|  | 31 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие |
|  | 32 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | 10-200 |
|  | 33 | Исследуемый образец: |  |
|  | 34 | -сыворотка | Наличие |
|  | 35 | -плазма | Наличие |
|  | 36 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 38 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 |
|  | 39 | Специфичность не менее, % | 100 |
|  | 40 | Чувствительность не менее, % | 100 |
|  | 41 | Количество, набор | 4 |
|  | 42 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 43 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 |
|  | 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 |
|  | 25 | Специфичность не менее, % | 100 |
|  | 26 | Чувствительность не менее, % | 100 |
|  | 27 | Количество, набор | 4 |
|  | 28 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 29 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к вирусу краснухи. | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ; концентрация специфических Ig G указана на флаконе), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 |
|  | 29 | Количество, набор | 6 |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха IgM, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов М к вирусу краснухи. | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 |
|  | 29 | Количество, набор | 6 |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Лямблия-антитела, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов A, G, М (IgA,G,М) к антигенам лямблий | Наличие |
|  | 5 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -коньюгат (концентрат, иммуноглобулины против IgA, IgG, IgМ человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, шт | 1 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 27 | Количество, набор | 2 |
|  | 28 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 29 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Гельминты-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков | Наличие |
|  | 5 | Твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 8 | -планшетов не менее, шт. | 2 |
|  | 9 | -положительный контрольный образец, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 2,5 |
|  | 10 | -отрицательный контрольный образец, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 |
|  | 11 | -коньюгат (концентрат, моноклональные специфические антитела к IgG человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 2,5 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 13 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 2 х 10,0 |
|  | 14 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 15 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 2 х 13,0 |
|  | 16 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 2 х 1,0 |
|  | 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 2 х 12,0 |
|  | 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 4 |
|  | 19 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 20 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 28 | Количество, набор | 2 |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | IgE-общий - тест-система иммуноферментная для определения концентрации суммарного иммуноглобулина Е | Наличие |
|  | 5 | Исследуемый образец: |  |
|  | 6 | -сыворотка | Наличие |
|  | 7 | -плазма | Наличие |
|  | 8 | -амниотическая жидкость | Наличие |
|  | 9 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 15 |
|  | 10 | Количество определений в дублях не менее | 40 |
|  | 11 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |
|  | 12 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 13 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 13 |
|  | 14 | Состав набора: |  |
|  | 15 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к IgE человека, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 16 | -коньюгат (концентрат, моноклональные антитела к IgE человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мкл | 1 х 150,0 |
|  | 17 | -калибровочные растворы с известной концентрацией IgE не менее, фл. х мкл | 6 х 120,0 |
|  | 18 | -контрольный образец с известной концентрацией IgE не менее, фл. х мкл | 1 х 120,0 |
|  | 19 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 20 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 21 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 2 х 13,0 |
|  | 22 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 23 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 24 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 25 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 26 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 27 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 28 | Чувствительность не более, МЕ/л | 2,5 |
|  | 29 | Количество, шт. | 3 |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 12 | Состав набора: |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 15 | Состав буфера: |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 |
|  | 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750 |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1,2 |
|  | 19 | Состав субстрата: |  |
|  | 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 |
|  | 21 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |
|  | 22 | Количество, шт. | 5 |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 12 | Состав набора: |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 15 | Состав буфера: |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 |
|  | 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,9 |
|  | 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,6 |
|  | 20 | Состав субстрата: |  |
|  | 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 |
|  | 22 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |
|  | 23 | Количество, шт. | 5 |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 12 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 13 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25 |
|  | 14 | Количество, шт. | 10 |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 12 |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -реагент, фл х мл | 12 х 10 |
|  | 12 | Состав реагента: |  |
|  | 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 |
|  | 14 | -GNPG3, ммоль/л | 1,6 |
|  | 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3,6 |
|  | 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 |
|  | 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 |
|  | 18 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 19 | Количество, шт. | 2 |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Реагент для срочной очистки анализаторов | Наличие |
|  | 5 | Состав раствора: |  |
|  | 6 | -гипохлорит 5% | Наличие |
|  | 9 | Объем, л | 1 |
|  | 10 | Срок годности не менее, мес. | 24 |
|  | 11 | Количество, уп. | 1 |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) | Наличие |
|  | 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие |
|  | 6 | Объем, л | 20 |
|  | 7 | Срок годности не менее, мес. | 18 |
|  | 8 | Количество, уп. | 18 |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора ""EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) | Наличие |
|  | 5 | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3 |
|  | 6 | Объем, л | 1 |
|  | 7 | Стабильность раствора после вскрытия при температуре 2-30 С0 не менее, мес. | 3 |
|  | 8 | Количество, уп. | 7 |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) | Наличие |
|  | 5 | Состав раствора: |  |
|  | 6 | -протеолитические ферменты | Наличие |
|  | 7 | -пурпурный краситель для визуализации раствора в магистралях прибора | Наличие |
|  | 8 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие |
|  | 9 | Объем, л | 5 |
|  | 10 | Срок годности не менее, мес. | 12 |
|  | 11 | Количество, уп. | 1 |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 |
|  | 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 |
|  | 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кадаверного мозга человека, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ) | Наличие |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |
|  | 11 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 |
|  | 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |
|  | 14 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 |
|  | 16 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 11,0 - 90,0 |
|  | 17 | Количество, уп. | 15 |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | АПТВ-El-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |
|  | 5 | Количество определений не менее | 100 |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -АПТВ-El-реагент (лиофильно высушеная смесь, содержащая фосфолипиды мозна человека, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл | 4 |
|  | 10 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2,0 |
|  | 12 | Стабильность разведенного АПТВ-El-реагент: |  |
|  |  | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 6 |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |
|  | 20 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 25,0 - 300,0 |
|  | 21 | Количество, уп. | 4 |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 4 х 6 |
|  | 8 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 1 х 0,5 |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6 |
|  |  | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 |
|  | 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |
|  | 16 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 |
|  | 20 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0 |
|  | 21 | Количество, уп. | 4 |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 500 |
|  | 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5 |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10 |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 3 |
|  | 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |
|  | 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |
|  | 16 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 |
|  | 17 | -при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней | 7 |
|  | 18 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |
|  | 19 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |
|  | 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л | 1,0 - 6,0 |
|  | 21 | Количество, уп. | 9 |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | АДФ, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -АДФ (аденозин-5-дифосфорная кислота динатриевая соль, м.м. 471,2), фл х мг | 2 х 2,0 |
|  | 7 | -растворитель для АДФ, фл х мл | 2 х 2,5 |
|  | 8 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 1000 |
|  | 9 | Количество, уп. | 2 |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Адреналин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -адреналин (эпинефрин, м.м. 183,2), фл | 1 |
|  | 7 | -растворитель для адреналина, фл х мл | 1 х 8,5 |
|  | 8 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 1000 |
|  | 9 | Количество, уп. | 2 |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Коллаген, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -коллаген (лиофильно высушенная фракция из богатой коллагеном ткани человека), фл х мг | 1 х 120,0 |
|  | 7 | -растворитель для коллагена, фл х мл | 1 х 6,5 |
|  | 8 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 120 |
|  | 9 | Количество, уп. | 2 |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Ристомицин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -ристомицин, фл х мг | 1 х 7,5 |
|  | 7 | -растворитель для ристомицина, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 10 |
|  | 9 | Количество, уп. | 2 |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие |
|  | 5 | Количество определений не менее | 200 |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид (расфасован в 96 лунках планшета) , мг | 70 |
|  | 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 |
|  | 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 |
|  | 10 | -скарификатор стерильный не менее, шт. | 1 |
|  | 11 | -стеклянная палочка не менее, шт. | 1 |
|  | 12 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1 |
|  | 15 | Количество определений не менее | 200 |
|  | 16 | Количество, уп. | 2 |
|  | 17 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 18 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие |
|  | 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 32 |
|  | 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 7 | Количество, фл | 60 |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие |
|  | 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 32 |
|  | 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 7 | Количество, фл | 60 |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека | Наличие |
|  | 5 | Титр в микроплате с D(+) эритроцитами по ТУ 9398-002-27575295-2004, не менее | 1: 256 |
|  | 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 7 | Количество, фл | 60 |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Антиген кардиолипиновый | Наличие |
|  | 5 | Метод реакции микропреципитации | Наличие |
|  | 6 | Тип исследуемого образца: |  |
|  | 7 | -сыворотка |  |
|  | 8 | -плазма |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 |
|  | 11 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 |
|  | 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 |
|  | 13 | Время проведения анализа не более, мин | 10 |
|  | 14 | Количество, уп. | 5 |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Натрий, фотометрический магний-урацилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови | Наличие |
|  | 5 | Двехэтапная методика проведения анализа (с осаждением натрия) | Наличие |
|  | 6 | Процедура проведения первого этапа анализа: |  |
|  | 7 | -осаждение натрия сыворотки крови | Наличие |
|  | 8 | Процедура проведения второго этапа анализа: | Наличие |
|  | 9 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 10 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона в темном месте при температуре хранения 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -осаждающий реагент, фл х мл | 1 х 60 |
|  | 13 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 60 |
|  | 14 | -стандарт натрия, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 15 | Состав осаждающего реагента: |  |
|  | 16 | -уранилацетат, ммоль/л | 19 |
|  | 17 | -ацетат магния, ммоль/л | 140 |
|  | 18 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 19 | -тиогликолят аммония, ммоль/л | 550 |
|  | 20 | -аммиак, ммоль/л | 550 |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |
|  | 22 | -натрий (одновалентный), ммоль/л | 150 |
|  | 23 | Количество, шт. | 3 |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 39 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Калий, турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: | Наличие |
|  | 6 | -однореагентная (монореагент) |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Стабильность монореагента после вскрытия флакона: |  |
|  | 9 | -при температуре 18-25 С0 не менее, дней | 30 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50 |
|  | 12 | -стандарт калия, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 13 | Состав монореагента: |  |
|  | 14 | -гидроксид натрия , ммоль/л | 500 |
|  | 15 | -тетрафенилборат, ммоль/л | 260 |
|  | 16 | -детергенты | Наличие |
|  | 17 | -стабилизаторы | Наличие |
|  | 18 | Состав стандарта: |  |
|  | 19 | -калий, ммоль/л | 5 |
|  | 20 | Количество, уп. | 5 |
|  | 21 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 22 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 40 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6 |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 2 |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 13 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 14 | -ферментативный концентрат, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 16 | Состав реагента 1: |  |
|  | 17 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 120,0 |
|  | 18 | -салицилат натрия, ммоль/л | 60,00 |
|  | 19 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 5,00 |
|  | 20 | -ЭДТА, ммоль/л | 1,0 |
|  | 21 | Состав реагента 2: |  |
|  | 22 | -фосфатный буфер (рН < 13,0), ммоль/л | 120 |
|  | 23 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 10 |
|  | 24 | Состав ферментативного концентрата: |  |
|  | 25 | -уреаза не менее, кЕ/л | 500 |
|  | 26 | Состав стандарта: |  |
|  | 27 | -мочевина, ммоль/л | 13,3 |
|  | 28 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 29 | Количество, шт. | 4 |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 41 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 11 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 12 | Состав реагента ХЗБ: |  |
|  | 13 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0,18 |
|  | 14 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2,2 |
|  | 15 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2,6 |
|  | 16 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45 |
|  | 17 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие |
|  | 18 | Состав стандарта: |  |
|  | 19 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17,9 |
|  | 20 | Количество, шт. | 3 |
|  | 21 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 22 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 42 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Стабильность ферментативного реагента: |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 |
|  | 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 15 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100,0 |
|  | 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0,30 |
|  | 17 | -фенол, ммоль/л | 5,00 |
|  | 18 | -пероксидаза не менее, КЕ/л | 5,0 |
|  | 19 | -холестеринэстераза менее, Е/л | 150,0 |
|  | 20 | -холестериноксидаза менее, Е/л | 100,0 |
|  | 21 | -азид натрия, % | 0,05 |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |
|  | 23 | -холестерин, ммоль/л | 5,17 |
|  | 24 | Количество, шт. | 6 |
|  | 25 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 26 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 43 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -латексный реагент не менее, тестов | 100 |
|  | 9 | Состав латесного реагента: |  |
|  | 10 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против СРБ человека | Наличие |
|  | 11 | Чувствительность не ниже, мг/л | 6 |
|  | 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |
|  | 13 | Время проведения анализа не более, мин | 3 |
|  | 14 | Количество, фл. | 10 |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 44 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Стабильность ферментативного реагента: |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 13 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0,1 |
|  | 15 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0,25 |
|  | 16 | -фенол, ммоль/л | 0,75 |
|  | 17 | -глюкозооксидаза (ГОД) не менее, кЕ/л | 15,0 |
|  | 18 | -пероксидаза (пОД) не менее, кЕ/л | 1,5 |
|  | 19 | -мутароза, не менее, кЕ/л | 2,0 |
|  | 20 | -стабилизаторы | Наличие |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |
|  | 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5,55 |
|  | 23 | Количество, шт. | 4 |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 45 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 |
|  | 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 |
|  | 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 14 | Состав трасформирующего реагента: |  |
|  | 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1,0 |
|  | 16 | -калий железосинеродистый, г | 0,2 |
|  | 17 | Состав калибровочного раствора: |  |
|  | 18 | -гемоглобин, г/л | 120 |
|  | 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 |
|  | 20 | Чувствительность не более, г/л | 10 |
|  | 21 | Коэффициент вариации не более, % | 2 |
|  | 22 | Количество, уп. | 5 |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 46 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 10 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 |
|  | 11 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 12 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 |
|  | 13 | Состав реагента для определения общего билирубина: |  |
|  | 14 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14,0 |
|  | 15 | -соляная кислота, ммоль/л | 300,0 |
|  | 16 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200,0 |
|  | 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420,0 |
|  | 18 | Состав О-нитритного реагента: |  |
|  | 19 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390,0 |
|  | 20 | Состав реагента для определения прямого билирубина: |  |
|  | 21 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14,0 |
|  | 22 | -соляная кислота, ммоль/л | 300,0 |
|  | 23 | Состав П-нитритного реагента: |  |
|  | 24 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25,0 |
|  | 25 | Количество, шт. | 3 |
|  | 26 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 47 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 7 | Количество, л | 4 |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 48 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 |
|  | 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 8 | Количество, л | 4 |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 49 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека. | Наличие |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |
|  | 7 | - метиловый красный, % | 0,71 |
|  | 8 | - бромтимоловый синий, % | 12,1 |
|  | 9 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0,21 |
|  | 10 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0,35 |
|  | 11 | - глюкозооксидаза, % | 1,3 |
|  | 12 | - пероксидаза, % | 1,3 |
|  | 13 | -тетраметилбензидин, % | 21,0 |
|  | 14 | - натрия нитропруссид, % | 4,9 |
|  | 15 | - тетраметилбензидин, % | 1,50 |
|  | 16 | - куменовая перекись водорода, % | 15,20 |
|  | 17 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0) |
|  | 18 | Диапазон определяемых значений рН не менее | 5-9 |
|  | 19 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) |
|  | 20 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) |
|  | 21 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 |
|  | 22 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 |
|  | 23 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более | 4 |
|  | 24 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более | 5 |
|  | 25 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более | 5 |
|  | 26 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4 |
|  | 27 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более | 4 |
|  | 28 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более | 4 |
|  | 29 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |
|  | 30 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |
|  | 31 | Количество, уп. | 3 |
|  | 32 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 33 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 50 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный | Наличие |
|  | 5 | Фасовка, уп х шт | 1 х 2000 |
|  | 6 | Количество, шт | 4000 |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 51 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Питательная среда 199 жидкая | Наличие |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 450 |
|  | 5 | Количество, фл. | 5 |
|  | 6 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 52 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35 |
|  | 6 | Количество, шт. | 3 |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 53 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Электрод pO2 для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 8 | Количество, шт. | 1 |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 54 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Электрод pCO2 для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 8 | Количество, шт. | 1 |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| 55 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Референтный электрод для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 8 | Количество, шт. | 1 |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |
| Цена контракта, сумма общих цен по позициям 1-55, руб. |  |  | Указать |

___________________________	_________________________	___________________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

МП