## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 63 от 01.10.2009 г.
Техническое задание
на реактивы для клинико-диагностических методов исследования
МУЗ Городская клиническая больница № 4
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уровня глюкозы в капилярной крови человека. | Наличие
| 2 | Возможность использования для визуального анализа | Наличие
| 3 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, нмоль/л (мг/дл) | 0,0-55,00 (0,0-1000,0)
| 4 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не менее | 14
| 5 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
| 6 | Количество, уп. | 30
2 | 1 | Сенсор глюкозы и лактата для автоматического анализатора глюкозы и лактата "Super GL Ambulance" (Dr. Muller, Германия) | Наличие
| 2 | Количество тестов не менее | 10000
| 3 | Количество, шт. | 1
3 | 1 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторе Super GL Ambulance (Dr. Muller, Германия) | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | Состав набора:
| 4 | -системный гемолизирующий раствор, фл х мл | 2 х 1000
| 5 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 100
| 6 | -контрольные растворы (1,2,3), фл. х мл | 3 х 25
| 7 | Состав калибровочного раствора:
| 8 | -глюкоза, ммоль/л | 12
| 9 | -лактат, ммоль/л | 10
| 10 | Состав контрольного раствора 1:
| 11 | -глюкоза, ммоль/л | 4
| 12 | -лактат, ммоль/л | 2
| 13 | Состав контрольного раствора 2:
| 14 | -глюкоза, ммоль/л | 12
| 15 | -лактат, ммоль/л | 10
| 16 | Состав контрольного раствора 3:
| 17 | -глюкоза, ммоль/л | 30
| 18 | -лактат, ммоль/л | 25
| 19 | Количество, уп. | 2
4 | 1 | Магний, метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче | Наличие
| 2 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
| 8 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3
| 9 | Состав окрашивающего реагента:
| 10 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 49
| 11 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 0.13
| 12 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0.09
| 13 | -азид натрия, % | 0.095
| 14 | -активаторы | Наличие
| 15 | Состав стандарта:
| 16 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1.03
| 17 | -азид натрия, % | 0.095
| 18 | Количество, набор | 2
5 | 1 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -двухреагентная | Наличие
| 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200
| 7 | -сульфаниловый реагент, фл х мл | 1 х 55
| 8 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 2
| 9 | -разводящий реагент, фл х мл | 1 х 250
| 10 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2
| 11 | Состав кофеинового реагента:
| 12 | -кофеин, ммоль/л | 52
| 13 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104
| 14 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184
| 15 | Состав сульфонолового реагента:
| 16 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29
| 17 | -соляная кислота, ммоль/л | 170
| 18 | Состав сульфонолового реагента: | Указать
| 19 | Состав нитритного реагент реагента:
| 20 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72
| 21 | Состав разводящего реагента:
| 22 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154
| 23 | Состав калибратора:
| 24 | -билирубин, мкмоль/л | 85.5
| 25 | Количество, уп. | 2
6 | 1 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 7 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3
| 8 | Состав окрашивающего реагента:
| 9 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30
| 10 | -бромкрезаловый зеленый, мкмоль/л | 260
| 11 | Состав стандарта:
| 12 | -альбумин, г/л | 40
| 13 | -азид натрия, % | 0.095
| 14 | Количество, шт. | 1
7 | 1 | Набор для определения активности α-амилазы колориметрическим энзиматическим кинетическим EPS-методом | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа: | Наличие
| 3 | Исследуемый образец:
| 4 | -сыворотка (плазма) | Наличие
| 5 | -моча | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10
| 9 | Количество определений не менее | 120
| 10 | Состав буфера:
| 11 | -HEPES, ммоль/л | 100
| 12 | -магния хлорид , ммоль/л | 10
| 13 | -натрия хлорид, ммоль/л | 50
| 14 | -α-глюкозидаза, U/л | 2500
| 15 | Состав субстрата:
| 16 | -4,6-этилиден (G7)-п-нитрофенил (G1)-α, D-мальтогептаозид (EPS), ммоль/л | 5
| 17 | Количество, уп. | 5
8 | 1 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 9 | Состав набора:
| 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40
| 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 12 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 50
| 15 | -АДФ, ммоль/л | 750
| 16 | -уреаза не менее, КЕд/л | 40
| 17 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0.4
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25
| 20 | -NADH, ммоль/л | 1.2
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
| 23 | Количество, шт. | 2
9 | 1 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом | Наличие
| 2 | Стабильность рабочего раствора:
| 3 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 4 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 5 | Состав набора:
| 6 | -ферментативный реагент, фл х мл | 5 х 80
| 7 | -субстрат, фл х мл | 1х 100
| 8 | -стандарт мочевины, фл х мл | 2 х 3
| 9 | Состав ферментативного реагента:
| 10 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 120
| 11 | -АДФ, ммоль/л | 0.6
| 12 | -уреаза не менее,Е/л | 6000
| 13 | -азид натрия,г/л | 0.95
| 14 | -α-кетоглутарат,ммоль/л | 7
| 15 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Е/л | 1000
| 16 | Состав субстрата:
| 17 | -азид натрия, г/л | 0.95
| 18 | -NADH, ммоль/л | 0.25
| 19 | Количество, шт. | 3
10 | 1 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 9 | Состав набора:
| 10 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 12 | Состав буфера:
| 13 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
| 14 | -L-аланин, ммоль/л | 750
| 15 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1.2
| 16 | Состав субстрата:
| 17 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
| 18 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 19 | Количество, набор | 3
11 | 1 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 9 | Состав набора:
| 10 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 12 | Состав буфера:
| 13 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
| 14 | -L-аспартат, ммоль/л | 300
| 15 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.9
| 16 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.6
| 17 | Состав субстрата:
| 18 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
| 19 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 20 | Количество, набор | 2
12 | 1 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3
| 9 | Состав набора:
| 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
| 11 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 12 | Состав ферментативного реагента:
| 13 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
| 14 | -глюкоза, ммоль/л | 20
| 15 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
| 16 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
| 17 | -АМФ, ммоль/л | 5
| 18 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
| 19 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
| 20 | -NADP, ммоль/л | 2
| 21 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4
| 22 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25
| 23 | -азид натрия, % | 0.095
| 24 | Состав субстрата:
| 25 | -АДФ, ммоль/л | 2
| 26 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8
| 27 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
| 28 | -азид натрия, % | 0.095
| 29 | Количество, шт. | 3
13 | 1 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | -двухреагентная | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 6 | Стабильность рабочего раствора:
| 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2
| 9 | Состав набора:
| 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
| 11 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 12 | Состав ферментативного реагента:
| 13 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
| 14 | -глюкоза, ммоль/л | 20
| 15 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
| 16 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
| 17 | -АМФ, ммоль/л | 5
| 18 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
| 19 | -НАДФ, ммоль/л | 2
| 20 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4
| 21 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
| 22 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30
| 23 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность не менее чем до, Ед/л КК-ММ | 2000
| 24 | -азид натрия, % | 0.095
| 25 | Состав субстрата:
| 26 | -АДФ, ммоль/л | 2
| 27 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8
| 28 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
| 29 | -азид натрия, % | 0.095
| 30 | Количество, шт. | 6
14 | 1 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 5 | Стабильность рабочего раствора:
| 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
| 7 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3
| 8 | Состав набора:
| 9 | -буфер, фл х мл | 1 х 100
| 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100
| 11 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав буфера:
| 13 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0.2
| 14 | -азид натрия, % | 0.095
| 15 | Состав окрашивающего реагента:
| 16 | -8-кидроксихинолин, ммоль/л | 14
| 17 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0.1
| 18 | -соляная кислота, ммоль/л | 40
| 19 | Состав стандарта:
| 20 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2
| 21 | -азид натрия, % | 0.095
| 22 | Количество, шт. | 1
15 | 1 | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 2 | В состав реагента входит антилипидный фактор
| 3 | Процедура проведения анализа:
| 4 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность ферментативного реагента:
| 7 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
| 8 | Состав набора:
| 9 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
| 10 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав ферментативного реагента:
| 12 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50
| 13 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3
| 14 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты, ммоль/л | 4
| 15 | -уриказа не менее, Е/л | 200
| 16 | -пероксидаза не менее, Е/л | 1000
| 17 | Состав стандарта:
| 18 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476
| 19 | Количество, шт. | 1
16 | 1 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности
| 5 | Стабильность рабочего раствора:
| 6 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4
| 7 | Состав набора:
| 8 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 9 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 10 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25
| 11 | Количество, шт. | 8
17 | 1 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие
| 2 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 4 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20
| 5 | Кол-во тестов, не менее | 100
| 6 | Количество, уп. | 5
18 | 1 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови | Наличие
| 2 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 4 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20
| 5 | Кол-во тестов, не менее | 100
| 6 | Количество, уп. | 4
19 | 1 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина О в сыворотке крови | Наличие
| 2 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 4 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20
| 5 | Кол-во тестов, не менее | 100
| 6 | Количество, уп. | 1
20 | 1 | АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 2 | Количество определений не менее | 100
| 3 | Состав набора:
| 4 | -АПТВ-EL-реагент (лиофильно высушенная смесь,содержащая фосфолипиды мозга человека,эллаговую кислоту,буфер и стабилизаторы), фл х мл | 4 х 2,5
| 5 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 25,0 - 300,0
| 8 | Срок годности наборов не менее, месяцев | 24
| 9 | Количество, уп. | 15
21 | 1 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 2 | Состав набора:
| 3 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5
| 4 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1
| 5 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кадаверного мозга человека, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 8 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
| 11 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2
| 13 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 11,0 - 90,0
| 14 | Количество, уп. | 15
22 | 1 | Тромбин человека 500 ед.NIH, контроль на свертывающую аутивность | Наличие
| 2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 3 | Стабильность маточного раствора тромбина при температуре 2-8 Сº, не менее,месяцев | 1
| 4 | Растворимость тромбина человека в физиологическом ( 0,9%) растворе хлорида натрия при температуре 15-25 Сº не более, мин | 3
| 5 | Свертывающая активность маточного раствора тромбина , сек, не более | 5
| 6 | Количество, фл. | 10
23 | 1 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 2 | Количество определений не менее | 200
| 3 | Состав набора:
| 4 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70
| 5 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 6 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 21
| 10 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1
| 12 | Количество, уп. | 5
24 | 1 | Набор реагентов для определения ХIIa-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза | Наличие
| 2 | Количество определений не менее | 400
| 3 | Состав набора:
| 4 | -суспензия каолина, фл х мг | 1 х 10
| 5 | -хлорид кальция, фл х мл | 1 х 10
| 6 | -буфер трис HCL, фл х мл | 1 х 10
| 7 | Количество, уп. | 3
25 | 1 | Патологическая плазма, набор для контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза | Наличие
| 2 | Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
| 3 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
| 4 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
| 5 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
| 6 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -лиофильно высушеная патоплазма, фл х мл | 1 х 2
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность плазмы после разведения:
| 11 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3
| 12 | Количество, фл. | 5
26 | 1 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) | Наличие
| 2 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
| 3 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
| 4 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
| 5 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
| 6 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность плазмы после разведения:
| 11 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3
| 12 | Количество, фл. | 5
27 | 1 | Натрий лимоннокислый 3-замещенный 5,5-водный | Наличие
| 2 | Квалификация Ч | Наличие
| 3 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0
| 4 | Количество, кг | 1
28 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека. | Наличие
| 2 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 3 | Концентрации рабочего реагента:
| 4 | - метиловый красный, % | 0.71
| 5 | - бромтимоловый синий, % | 12.1
| 6 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0.21
| 7 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0.35
| 8 | - глюкозооксидаза, % | 1.3
| 9 | - пероксидаза, % | 1.3
| 10 | -тетраметилбензидин, % | 21
| 11 | - натрия нитропруссид, % | 4.9
| 12 | - тетраметилбензидин, % | 1.5
| 13 | - куменовая перекись водорода, % | 15.2
| 14 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0)
| 15 | Диапазон определяемых значений рН не менее | 5-9
| 16 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0)
| 17 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0)
| 18 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0
| 19 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0
| 20 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более | 4
| 21 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более | 5
| 22 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более | 5
| 23 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4
| 24 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более | 4
| 25 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более | 4
| 26 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4
| 27 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
| 28 | Количество, уп. | 5
29 | 1 | Масло иммерсионное | Наличие
| 2 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100
| 3 | Количество,фл | 4
30 | 1 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США) | Наличие
| 2 | Количество определений не менее | 1200
| 3 | Количество, шт. | 3
31 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. | Наличие
| 2 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 3 | Концентрации рабочего реагента:
| 4 | - глюкозооксидаза, ед | 1.1
| 5 | - пероксидаза,ед | 0.13
| 6 | -йодид калия, мг | 0.3
| 7 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, мг/дл | 0-2000
| 8 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100
| 9 | Количество, уп. | 20
32 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека. | Наличие
| 2 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 3 | Концентрации рабочего реагента:
| 4 | - нитропруссид натрия, мг | 0.19
| 5 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, мг/дл | 0-100
| 6 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100
| 7 | Количество, уп. | 20
33 | 1 | Индикаторные полоски для определения pH жидкостей | Наличие
| 2 | определение рН в диапазоне 0-12 с шагом 1 единица рН. | Наличие
| 3 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100
| 4 | Количество, уп. | 2
34 | 1 | Раствор по Лейшману для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие
| 2 | Состав набора:
| 3 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000
| 4 | Количество, л | 7
35 | 1 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие
| 2 | Состав набора:
| 3 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1
| 4 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10
| 5 | Количество, л | 9
36 | 1 | Уксусная кислота ледяная | Наличие
| 2 | Квалификация ХЧ | Наличие
| 3 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0
| 4 | Количество, кг | 1
37 | 1 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Status | Наличие
| 2 | Количество определяемых параметров, не менее | 10
| 3 | -глюкоза | Наличие
| 4 | -кетоновые тела | Наличие
| 5 | -удельный вес | Наличие
| 6 | -билирубин | Наличие
| 7 | -рН | Наличие
| 8 | -кровь | Наличие
| 9 | -белок | Наличие
| 10 | -уробилиноген | Наличие
| 11 | -нитриты | Наличие
| 12 | -лейкоциты | Наличие
| 13 | Количество тест-полосок в упаковке, не менее | 100
| 14 | Количество,уп | 80
38 | 1 | Ареометр-урометрАОН-1 | Наличие
| 2 | Количество, шт. | 2
39 | 1 | Набор контрольных растворов белков мочи | Наличие
| 2 | Состав набора:
| 3 | калибратор с концентрациями белка 0,1 г/л, фл.х мл | 1.х10
| 4 | калибратор с концентрациями белка 0,2 г/л, фл.х мл | 1.х10
| 5 | калибратор с концентрациями белка 0,4 г/л, фл.х мл | 1.х10
| 6 | калибратор с концентрациями белка 0,8 г/л, фл.х мл | 1.х10
| 7 | контрольный раствор с концентрацией белка 0,2 г/л | 2.х10
| 8 | контрольный раствор с концентрацией белка 0,4 г/л | 2.х10
| 9 | После вскрытия флакона контрольный раствор можно хранить в плотно закрытом флаконе при температуре 2-8 0С не менее, дней | 14
| 10 | Количество, уп. | 1