Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «01» октября 2009 года  № 63

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2009 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 63 от 30.09.09 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара* |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 63 от 30.09.09 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара* |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик, методов измерения и цены по каждой позиции товара.

|  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Котировочной заявке |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |
| на реактивы для клинико-диагностических методов исследования |  |  |  |  |
| МУЗ Городская клиническая больница № 4 |  |  |  |  |
| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уровня глюкозы в капилярной крови человека. | Наличие |  |
|  | 4 | Возможность использования для визуального анализа | Наличие |  |
|  | 5 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, нмоль/л (мг/дл) | 0,0-55,00 (0,0-1000,0) | Указать |
|  | 6 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не менее | 14 | Указать |
|  | 7 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 | Указать |
|  | 8 | Количество, уп. | 30 | Указать |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Сенсор глюкозы и лактата для автоматического анализатора глюкозы и лактата "Super GL Ambulance" (Dr. Muller, Германия) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество тестов не менее | 10000 | Указать |
|  | 6 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторе Super GL Ambulance (Dr. Muller, Германия) | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -системный гемолизирующий раствор, фл х мл | 2 х 1000 | Указать |
|  | 8 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 9 | -контрольные растворы (1,2,3), фл. х мл | 3 х 25 | Указать |
|  | 10 | Состав калибровочного раствора: |  |  |
|  | 11 | -глюкоза, ммоль/л | 12 | Указать |
|  | 12 | -лактат, ммоль/л | 10 | Указать |
|  | 13 | Состав контрольного раствора 1: |  |  |
|  | 14 | -глюкоза, ммоль/л | 4 | Указать |
|  | 15 | -лактат, ммоль/л | 2 | Указать |
|  | 16 | Состав контрольного раствора 2: |  |  |
|  | 17 | -глюкоза, ммоль/л | 12 | Указать |
|  | 18 | -лактат, ммоль/л | 10 | Указать |
|  | 19 | Состав контрольного раствора 3: |  |  |
|  | 20 | -глюкоза, ммоль/л | 30 | Указать |
|  | 21 | -лактат, ммоль/л | 25 | Указать |
|  | 22 | Количество, уп. | 2 | Указать |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Магний, метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче | Наличие |  |
|  | 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 | Указать |
|  | 11 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 12 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 13 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 49 | Указать |
|  | 14 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 0,13 | Указать |
|  | 15 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0,09 | Указать |
|  | 16 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 17 | -активаторы | Наличие |  |
|  | 18 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 19 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1,03 | Указать |
|  | 20 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 21 | Количество, набор | 2 | Указать |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200 |  |
|  | 10 | -сульфаниловый реагент, фл х мл | 1 х 55 |  |
|  | 11 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 2 |  |
|  | 12 | -разводящий реагент, фл х мл | 1 х 250 |  |
|  | 13 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2 |  |
|  | 14 | Состав кофеинового реагента: |  |  |
|  | 15 | -кофеин, ммоль/л | 52,0 |  |
|  | 16 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104,0 |  |
|  | 17 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184,0 |  |
|  | 18 | Состав сульфонолового реагента: |  |  |
|  | 19 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29,0 |  |
|  | 20 | -соляная кислота, ммоль/л | 170,0 |  |
|  | 21 | Состав сульфонолового реагента: | Указать |  |
|  | 22 | Состав нитритного реагент реагента: |  |  |
|  | 23 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72,0 |  |
|  | 24 | Состав разводящего реагента: |  |  |
|  | 25 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154,0 |  |
|  | 26 | Состав калибратора: |  |  |
|  | 27 | -билирубин, мкмоль/л | 85,5 |  |
|  | 28 | Количество, уп. | 2 |  |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000 | Указать |
|  | 10 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 11 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 12 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30 | Указать |
|  | 13 | -бромкрезаловый зеленый, мкмоль/л | 260 | Указать |
|  | 14 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 15 | -альбумин, г/л | 40 | Указать |
|  | 16 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 17 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор для определения активности α-амилазы колориметрическим энзиматическим кинетическим EPS-методом | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: | Наличие |  |
|  | 5 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 6 | -сыворотка (плазма) | Наличие |  |
|  | 7 | -моча | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10 | Указать |
|  | 9 | Количество определений не менее | 120 | Указать |
|  | 10 | Состав буфера: |  |  |
|  | 11 | -HEPES, ммоль/л | 100 | Указать |
|  | 12 | -магния хлорид , ммоль/л | 10 | Указать |
|  | 13 | -натрия хлорид, ммоль/л | 50 | Указать |
|  | 14 | -α-глюкозидаза, U/л | 2500 | Указать |
|  | 15 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 16 | -4,6-этилиден (G7)-п-нитрофенил (G1)-α, D-мальтогептаозид (EPS), ммоль/л | 5 | Указать |
|  | 17 | Количество, уп. | 5 | Указать |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40 | Указать |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |  |
|  | 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 16 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 17 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 50,0 | Указать |
|  | 18 | -АДФ, ммоль/л | 750,00 | Указать |
|  | 19 | -уреаза не менее, КЕд/л | 40,00 | Указать |
|  | 20 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0,4 | Указать |
|  | 21 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 22 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25 | Указать |
|  | 23 | -NADH, ммоль/л | 1,2 | Указать |
|  | 24 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 25 | -мочевина, ммоль/л | 13,3 | Указать |
|  | 26 | Количество, шт. | 2 | Указать |
|  | 27 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом | Наличие |  |
|  | 4 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 5 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 6 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -ферментативный реагент, фл х мл | 5 х 80 | Указать |
|  | 9 | -субстрат, фл х мл | 1х 100 |  |
|  | 10 | -стандарт мочевины, фл х мл | 2 х 3 | Указать |
|  | 11 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 12 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 120,0 | Указать |
|  | 13 | -АДФ, ммоль/л | 0,60 | Указать |
|  | 14 | -уреаза не менее,Е/л | 6000,00 | Указать |
|  | 15 | -азид натрия,г/л | 0,95 | Указать |
|  | 16 | -α-кетоглутарат,ммоль/л | 7,00 | Указать |
|  | 17 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Е/л | 1000,0 | Указать |
|  | 18 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 19 | -азид натрия, г/л | 0,95 | Указать |
|  | 20 | -NADH, ммоль/л | 0,25 | Указать |
|  | 21 | Количество, шт. | 3 | Указать |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 | Указать |
|  | 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750 | Указать |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1,2 | Указать |
|  | 19 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 | Указать |
|  | 21 | -NADH, ммоль/л | 0,9 | Указать |
|  | 22 | Количество, набор | 3 | Указать |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 | Указать |
|  | 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 | Указать |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,9 | Указать |
|  | 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,6 | Указать |
|  | 20 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 | Указать |
|  | 22 | -NADH, ммоль/л | 0,9 | Указать |
|  | 23 | Количество, набор | 2 | Указать |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 | Указать |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 | Указать |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать |
|  | 15 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0,1 | Указать |
|  | 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20 | Указать |
|  | 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 | Указать |
|  | 19 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 | Указать |
|  | 20 | -АМФ, ммоль/л | 5 | Указать |
|  | 21 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0,2 | Указать |
|  | 22 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 | Указать |
|  | 23 | -NADP, ммоль/л | 2 | Указать |
|  | 24 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4 | Указать |
|  | 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25 | Указать |
|  | 26 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 27 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 28 | -АДФ, ммоль/л | 2 | Указать |
|  | 29 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2,8 | Указать |
|  | 30 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 | Указать |
|  | 31 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 32 | Количество, шт. | 3 | Указать |
|  | 33 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 34 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2 | Указать |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 | Указать |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать |
|  | 15 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0,1 | Указать |
|  | 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20 | Указать |
|  | 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 | Указать |
|  | 19 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0,2 |  |
|  | 20 | -АМФ, ммоль/л | 5 |  |
|  | 21 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 |  |
|  | 22 | -НАДФ, ммоль/л | 2 |  |
|  | 23 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4 |  |
|  | 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 |  |
|  | 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30 |  |
|  | 26 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность не менее чем до, Ед/л КК-ММ | 2000 |  |
|  | 27 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 28 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 29 | -АДФ, ммоль/л | 2 | Указать |
|  | 30 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2,8 | Указать |
|  | 31 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 | Указать |
|  | 32 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 33 | Количество, шт. | 6 | Указать |
|  | 34 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 35 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 | Указать |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -буфер, фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 13 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 14 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0,2 | Указать |
|  | 17 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 18 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 19 | -8-кидроксихинолин, ммоль/л | 14 | Указать |
|  | 20 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0,1 | Указать |
|  | 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 40,0 | Указать |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 23 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 | Указать |
|  | 24 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 25 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 26 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор |  |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 | Указать |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать |
|  | 13 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 15 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50,0 | Указать |
|  | 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0,30 | Указать |
|  | 17 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты, ммоль/л | 4,00 | Указать |
|  | 18 | -уриказа не менее, Е/л | 200,0 | Указать |
|  | 19 | -пероксидаза не менее, Е/л | 1000,0 | Указать |
|  | 20 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 21 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476,0 | Указать |
|  | 22 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности |  |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 12 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 13 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25 | Указать |
|  | 14 | Количество, шт. | 8 | Указать |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать |
|  | 8 | Кол-во тестов, не менее | 100 | Указать |
|  | 9 | Количество, уп. | 5 | Указать |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать |
|  | 8 | Кол-во тестов, не менее | 100 | Указать |
|  | 9 | Количество, уп. | 4 | Указать |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина О в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать |
|  | 8 | Кол-во тестов, не менее | 100 | Указать |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 100 | Указать |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -АПТВ-EL-реагент (лиофильно высушенная смесь,содержащая фосфолипиды мозга человека,эллаговую кислоту,буфер и стабилизаторы), фл х мл | 4 х 2,5 | Указать |
|  | 8 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2 | Указать |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 25,0 - 300,0 | Указать |
|  | 11 | Срок годности наборов не менее, месяцев | 24 | Указать |
|  | 13 | Количество, уп. | 15 | Указать |
|  | 14 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 15 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 | Указать |
|  | 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кадаверного мозга человека, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |  |
|  | 11 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 | Указать |
|  | 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 | Указать |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 | Указать |
|  | 14 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |  |
|  | 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 | Указать |
|  | 16 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 11,0 - 90,0 | Указать |
|  | 17 | Количество, уп. | 15 | Указать |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тромбин человека 500 ед.NIH, контроль на свертывающую аутивность | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность маточного раствора тромбина при температуре 2-8 Сº, не менее,месяцев | 1 | Указать |
|  | 11 | Растворимость тромбина человека в физиологическом ( 0,9%) растворе хлорида натрия при температуре 15-25 Сº не более, мин | 3 | Указать |
|  | 12 | Свертывающая активность маточного раствора тромбина , сек, не более | 5 | Указать |
|  | 17 | Количество, фл. | 10 | Указать |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 200 | Указать |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70 | Указать |
|  | 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида: |  |  |
|  | 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 21 | Указать |
|  | 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |  |
|  | 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1 | Указать |
|  | 15 | Количество, уп. | 5 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения ХIIa-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 400 | Указать |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -суспензия каолина, фл х мг | 1 х 10 | Указать |
|  | 8 | -хлорид кальция, фл х мл | 1 х 10 | Указать |
|  | 9 | -буфер трис HCL, фл х мл | 1 х 10 | Указать |
|  | 15 | Количество, уп. | 3 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Патологическая плазма, набор для контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза | Наличие |  |
|  | 5 | Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: |  |  |
|  | 6 | -протромбиновое время свертывания | Наличие |  |
|  | 7 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие |  |
|  | 8 | -тромбиновое время свертывания | Наличие |  |
|  | 9 | -определение концентрации фибриногена | Наличие |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -лиофильно высушеная патоплазма, фл х мл | 1 х 2 | Указать |
|  | 12 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 13 | Стабильность плазмы после разведения: |  |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3 | Указать |
|  | 15 | Количество, фл. | 5 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) | Наличие |  |
|  | 5 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: |  |  |
|  | 6 | -протромбиновое время свертывания | Наличие |  |
|  | 7 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие |  |
|  | 8 | -тромбиновое время свертывания | Наличие |  |
|  | 9 | -определение концентрации фибриногена | Наличие |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1 | Указать |
|  | 12 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 13 | Стабильность плазмы после разведения: |  |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3 | Указать |
|  | 15 | Количество, фл. | 5 | Указать |
|  | 16 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Натрий лимоннокислый 3-замещенный 5,5-водный | Наличие |  |
|  | 4 | Квалификация Ч | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 6 | Количество, кг | 1 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека. | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |  |
|  | 7 | - метиловый красный, % | 0,71 | Указать |
|  | 8 | - бромтимоловый синий, % | 12,1 | Указать |
|  | 9 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0,21 | Указать |
|  | 10 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0,35 | Указать |
|  | 11 | - глюкозооксидаза, % | 1,3 | Указать |
|  | 12 | - пероксидаза, % | 1,3 | Указать |
|  | 13 | -тетраметилбензидин, % | 21,0 | Указать |
|  | 14 | - натрия нитропруссид, % | 4,9 | Указать |
|  | 15 | - тетраметилбензидин, % | 1,50 | Указать |
|  | 16 | - куменовая перекись водорода, % | 15,20 | Указать |
|  | 17 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0) | Указать |
|  | 18 | Диапазон определяемых значений рН не менее | 5-9 | Указать |
|  | 19 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) | Указать |
|  | 20 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) | Указать |
|  | 21 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 | Указать |
|  | 22 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 | Указать |
|  | 23 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более | 4 | Указать |
|  | 24 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более | 5 | Указать |
|  | 25 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более | 5 | Указать |
|  | 26 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4 | Указать |
|  | 27 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более | 4 | Указать |
|  | 28 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более | 4 | Указать |
|  | 29 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 | Указать |
|  | 30 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 | Указать |
|  | 31 | Количество, уп. | 5 | Указать |
|  | 32 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 33 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Масло иммерсионное | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100 | Указать |
|  | 5 | Количество,фл | 4 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 1200 | Указать |
|  | 6 | Количество, шт. | 3 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |  |
|  | 7 | - глюкозооксидаза, ед | 1,1 | Указать |
|  | 8 | - пероксидаза,ед | 0,13 | Указать |
|  | 9 | -йодид калия, мг | 0,3 | Указать |
|  | 10 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, мг/дл | 0-2000 | Указать |
|  | 11 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100 | Указать |
|  | 12 | Количество, уп. | 20 | Указать |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека. | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |  |
|  | 7 | - нитропруссид натрия, мг | 0,19 | Указать |
|  | 8 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, мг/дл | 0-100 | Указать |
|  | 9 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100 | Указать |
|  | 10 | Количество, уп. | 20 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Индикаторные полоски для определения pH жидкостей | Наличие |  |
|  | 5 | определение рН в диапазоне 0-12 с шагом 1 единица рН. | Наличие |  |
|  | 9 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100 | Указать |
|  | 10 | Количество, уп. | 2 | Указать |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Раствор по Лейшману для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 | Указать |
|  | 7 | Количество, л | 7 | Указать |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 | Указать |
|  | 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 | Указать |
|  | 8 | Количество, л | 9 | Указать |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Уксусная кислота ледяная | Наличие |  |
|  | 4 | Квалификация ХЧ | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | Количество, кг | 1 | Указать |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№___, сроком действия до____ |
|  | 4 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Status | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определяемых параметров, не менее | 10 | Указать |
|  | 6 | -глюкоза | Наличие |  |
|  | 7 | -кетоновые тела | Наличие |  |
|  | 8 | -удельный вес | Наличие |  |
|  | 9 | -билирубин | Наличие |  |
|  | 10 | -рН | Наличие |  |
|  | 11 | -кровь | Наличие |  |
|  | 12 | -белок | Наличие |  |
|  | 13 | -уробилиноген | Наличие |  |
|  | 14 | -нитриты | Наличие |  |
|  | 15 | -лейкоциты | Наличие |  |
|  | 16 | Количество тест-полосок в упаковке, не менее | 100 | Указать |
|  | 17 | Количество,уп | 80 | Указать |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 38 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Ареометр-урометрАОН-1 | Наличие |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 2 | Указать |
|  | 5 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 6 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 39 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор контрольных растворов белков мочи | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | калибратор с концентрациями белка 0,1 г/л, фл.х мл | 1.х10 | Указать |
|  | 6 | калибратор с концентрациями белка 0,2 г/л, фл.х мл | 1.х10 | Указать |
|  | 7 | калибратор с концентрациями белка 0,4 г/л, фл.х мл | 1.х10 | Указать |
|  | 8 | калибратор с концентрациями белка 0,8 г/л, фл.х мл | 1.х10 | Указать |
|  | 9 | контрольный раствор с концентрацией белка 0,2 г/л | 2.х10 | Указать |
|  | 10 | контрольный раствор с концентрацией белка 0,4 г/л | 2.х10 | Указать |
|  | 11 | После вскрытия флакона контрольный раствор можно хранить в плотно закрытом флаконе при температуре 2-8 0С не менее, дней | 14 | Указать |
|  | 11 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |