Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 31 от «02» октября 2009 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту инженерных сооружений (лестниц и мостовых переходов) в Дзержинском районе г. Перми

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мост. переход через р. Мулянка |  |  |  |
| 1 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 6 |
| 2 | Ремонт металлических ограждений: средний | 1 м2 | 18 |
| 3 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0,016 |
| 4 | Разборка деревянного настила | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,422 |
| 5 | Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,77 |
| 6 | Прокат просечно-вытяжной горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235 шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 1,41 |
| 7 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, толщиной 4-6 мм | т | 0,2649 |
| 8 | Сталь угловая равнополочная, полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм | т | 0,0484 |
| 9 | Сталь угловая равнополочная полуспокойная 18пс шириной полок 60-100 мм | т | 0,0468 |
| 10 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,2282 |
| 11 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, толщиной 4-6 мм | т | 0,1798 |
| 12 | Сталь угловая равнополочная, полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм | т | 0,0484 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |
| 15 | Установка урн | шт | 1 |
| 16 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |
| Лестница за КДМ (ул. Окулова) |  |  |  |
| 17 | Разборка деревянного настила | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,04 |
| 18 | Устройство настила толщиной 40 мм | 100 м2 покрытия | 0,04 |
| 19 | Ремонт ступеней: деревянных | 100 ступеней | 0,09 |
| 20 | Установка урн | шт | 1 |
| 21 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |
| Лестницы по ул. Маяковского, 33/2 к школе № 34 (2 шт.) |  |  |  |
| 22 | Ремонт ступеней | 100 ступеней | 0,03 |
| 23 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 1 |
| 24 | Ремонт металлических ограждений: средний | 1 м2 | 6 |
| 25 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0,005 |
| 26 | Рытье ям для установки стоек и столбов | 100 ям | 0,01 |
| 27 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,005 |
| 28 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,0434 |
| 29 | Трубы электросварные стальные прямошовные диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм | м | 15 |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,188 |
| 31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,188 |
| 32 | Установка урн | шт | 1 |
| 33 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |
| Лестница р. Мулянка (строительство) |  |  |  |
| 34 | Рытье ям для установки стоек и столбов | 100 ям | 0,08 |
| 35 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,02 |
| 36 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0,016 |
| 37 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,5358 |
| 38 | Прокат просечно-вытяжной горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235 шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,4008 |
| 39 | Трубы электросварные стальные прямошовные наружный диаметр 48 мм толщина стенки 3 мм | м | 32 |
| 40 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,5684 |
| 41 | Трубы электросварные стальные прямошовные наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм | м | 18 |
| 42 | Трубы электросварные стальные прямошовные наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.5 мм | м | 24 |
| 43 | Сталь угловая равнополочная, полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм | т | 0,2625 |
| 44 | Швеллеры марка стали ВСт3пс5 N 10 | т | 0,1718 |
| 45 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 46 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 47 | Установка урн | шт | 2 |
| 48 | Урна металлическая (95 л) | шт | 2 |
| Лестница по ул. Ш. Космонавтов, 108 (подъем на путепровод) |  |  |  |
| 49 | Демонтаж ограждения | 1 т конструкций | 0,03 |
| 50 | Рытье ям для установки стоек и столбов | 100 ям | 0,06 |
| 51 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,015 |
| 52 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0,012 |
| 53 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,377 |
| 54 | Прокат просечно-вытяжной горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235 шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,267 |
| 55 | Трубы электросварные стальные прямошовные наружный диаметр 48 мм толщина стенки 3 мм | м | 26 |
| 56 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,2882 |
| 57 | Трубы электросварные стальные прямошовные наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм | м | 12 |
| 58 | Трубы электросварные стальные прямошовные наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.5 мм | м | 8 |
| 59 | Сталь угловая равнополочная, полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм | т | 0,0882 |
| 60 | Швеллеры марка стали ВСт3пс5 N 10 | т | 0,1546 |
| 61 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 62 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 63 | Установка урн | шт | 2 |
| 64 | Урна металлическая (95 л) | шт | 2 |
| Лестница по ул. Дзержинского, 1 |  |  |  |
| 65 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,4 |
| 66 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,97 |
| 67 | Обрамление ступеней уголком | 1 т | 0,168 |
| 68 | Сталь угловая равнополочная, полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм | т | 0,168 |
| 69 | Рытье ям для установки стоек и столбов | 100 ям | 0,06 |
| 70 | Установка стальных сварных перил | 1 т перил | 0,7864 |
| 71 | Трубы электросварные стальные прямошовные наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм | м | 99 |
| 72 | Трубы электросварные стальные прямошовные наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.5 мм | м | 190 |
| 73 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,12 |
| 74 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0,08 |
| 75 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 76 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 77 | Установка урн | шт | 1 |
| 78 | Урна металлическая (95 л) | шт | 1 |
| Лестница по ул. Плеханова (от ул. Коммунистическая до ул. Я. Колоса) |  |  |  |
| 79 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,1 |
| 80 | Обрамление ступеней уголком | 1 т | 0,042 |
| 81 | Сталь угловая равнополочная, полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм | т | 0,042 |
| 82 | Установка урн | шт | 2 |
| 83 | Урна металлическая (95 л) | шт | 2 |