## Лист1 (2)
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса
котировок от 05.10.2009г № 57
Техническое задание на изделия медицинского назначения
№ п/п | Наименование | Техническое задание | Единицы измерения | Количество
1 | Бинт гипсовый 3х10 | Длина бинтов, м - 3,0±0,5; | шт. | 200
Ширина бинтов, мм - 100±10;
Поверхностная плотность гипсовых бинтов, г/м2 450-800;
Осыпаемость гипсовой композиции%, не более - 10;
Время смачивания гипсовых бинтов, с, не более - 5;
Уровень вымывания гипсовой композиции %, не более - 10;
Время образование устойчивой формы, мин. - 5-10)
2 | Бинт гипсовый 3х15 | Длина бинтов, м - 3,0±0,5; | шт. | 200
Ширина бинтов, мм - 150±10;
Поверхностная плотность гипсовых бинтов, г/м2 450-800;
Осыпаемость гипсовой композиции%, не более - 10;
Время смачивания гипсовых бинтов, с, не более - 5;
Уровень вымывания гипсовой композиции%, не более - 10;
Время образование устойчивой формы, мин. - 5-10).
3 | Игла инъекционная стерильная | Размер 0,8х40 | шт. | 1000
Количество в упаковке – 100 шт.
4 | Игла спинальная атравматичная | Стерильная, однократного применения; | шт. | 100
Материал иглы- хирургическая сталь
Материал основания и павильона иглы-прозрачный полипропилен
Тип «pencil»
Толщина стенки иглы-0,17 мм
Размер G 25
5 | Катетер Фолея двухходовой | Стерильный, однократного применения; | шт. | 70
Материал- высококачественный латекс, покрытый силиконом;
Закрытый конец, 2 боковых отверстия;
Упаковка в пакет в развернутом виде;
Наличие противовозвратного клапана катетера;
Размер Ch/Fr 16
6 | Катетер Нелатона | Стерильный, однократного применения; | шт. | 50
Материал- прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен
Длина 40 см
Закрытый конец, 2 боковых отверстия;
Атравматичный дистальный конец;
Универсальный коннектор
Размер Ch/Fr 10
7 | Катетер Нелатона | Стерильный, однократного применения; | шт. | 150
Материал- прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен
Длина 40 см
Закрытый конец, 2 боковых отверстия;
Атравматичный дистальный конец;
Универсальный коннектор
Размер Ch/Fr 18
8 | Лезвие для скальпеля | Стерильно, однократного применения; | шт. | 400
Материал- нержавеющая сталь;
Размер 24
9 | Катетер аспирационный с вакуум контролем порт Wakon | Стерильный, однократного применения; | шт. | 60
Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен;
Длина катетера 45±2 см;
Открытый атраматичный конец, 2 боковых отверстия;
Размер Ch/Fr 16
10 | Cистема для энтерального питания, гравитационная | Стерильная, однократного применения; | шт. | 60
Материал - прозрачный поливинилхлорид, отсутствие латекса;
Наличие боковой градуировки, мешка для питательной смеси;
Наличие крышки горловины мешка;
Наличие кольца для фиксации мешка;
Наличие зажима и камеры для визуального контроля на трубке;
Наличие кармана для термоконтейнера;
Вместимость 1000 мл
Количество штук в упаковке-30.
11 | Лейкопластырь | Размер 2х500 | шт. | 288
Количество штук в упаковке- 24
12 | Проводник инфузионный | Размер 1,0х1,5 | шт. | 20
13 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» | Стерильная, однократного применения; | шт. | 30
Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен;
Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»;
Наличие - манжеты большого объема низкого давления;
Коннектор с ушками для фиксации;
Пилотный баллон промаркирован
Количество штук в упаковке-10
Размер 7
14 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» | Стерильная, однократного применения; | шт. | 50
Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен;
Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»;
Наличие - манжеты большого объема низкого давления;
Коннектор с ушками для фиксации;
Пилотный баллон промаркирован
Количество штук в упаковке-10
Размер 8
15 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» | Стерильная, однократного применения; | шт. | 20
Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен;
Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»;
Наличие - манжеты большого объема низкого давления;
Коннектор с ушками для фиксации;
Пилотный баллон промаркирован
Количество штук в упаковке-10
Размер 9
16 | Термометр медицинский ртутный | Наличие футляра | шт. | 30
17 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | Стерильная, однократного применения; | шт. | 50
Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб;
Термопластична;
Наличие стилета и шейной ленты;
Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента;
Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона;
Срок годности 5 лет;
Количество штук в упаковке-10
Размер 8
18 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | Стерильная, однократного применения; | шт. | 50
Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб;
Термопластична;
Наличие стилета и шейной ленты;
Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента;
Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона;
Срок годности 5 лет;
Количество штук в упаковке-10
Размер 6
19 | Катетер внутривенный | Наличие дополнительного порта | шт. | 100
Размер 16 G
20 | Катетер внутривенный | Наличие дополнительного порта | шт. | 200
Размер 18 G
21 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 115
Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен;
СН 30, 110 см;
22 | Фильтр бактериальный | Тепловлагообменный | шт. | 150
Взрослый
| итого |  |  | 3393
| ( должность) | ( подпись) |  | (ФИО)

## Лист1
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса
котировок от 24.07.2009г № 46
Техническое задание на изделия медицинского назначения
№ п/п | Наименование лекарственного средства (МНН) | Торговое наименование | Форма выпуска | Ед. изм. | Кол-во
1 | Клеенка медицинская подкладная, полимерная 45 метров врулоне ГОСТ 3251-91 | Клеенка медицинская подкладная | рулон по 45 м | рулон | 2
2 | Пластырь фиксирующий медицинский на тканевой основе 2*500 | Пластырь фиксирующий медицинский на тканевой основе 2*500 | индивидуальная упаковка | шт | 500
3 | Халат хирургический, "Евростандарт", р52-54, плотность 42, спанбонд, горловина на липучке, рукав втачной, манжеты-5см.,пояс на двойной завязке, голубой, 45 шт. в упаковке, индивидуальная двойная упаковка. | Халат хирургический н/стерильный | упаковка по 45 шт. | шт | 400
4 | простыня на операционный стол 200*140см, пл 42, спанбонд, голубая упакована по 5 шт. | простыня операционная 200*140 см. одноразовая, н/стерильная. | упаковка по 5 шт | шт | 400
Всего: |  |  |  |  | 1302
______________________ __________________________ ___________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)