Техническое задание на работы

по устройству покрытия дорожек из тротуарной плитки

1. Общая часть

При производстве работ обеспечить надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием требованиям настоящего Технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, фрезерованный асфальт и т.д.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и предоставить Заказчику документы об утилизации отходов.

Работы выполнить согласно рабочему проекту 312-КРС-ГП.

Обеспечить контроль за выполнением работ организацией, имеющей лицензию на осуществление технического надзора.

2. Требования

1. Выполнить покрытие дорожек из тротуарной плитки с использование цементно-песчаной смеси.

2.Обеспечить ровность покрытия и уклон не менее 0,5% в сторону газона.

3.Форму и цвет тротуарной плитки согласовать с заказчиком. Толщина плитки – 60 мм. Площадь покрытия плитки 544 м2.

4. Обеспечить примыкание тротуарной плитки к бортовому камню.

Рис.1