УТВЕРЖДАЮ

# Управление ЖКХ

должность, организация

подпись, фамилия, имя, отчество

М.П. «_____» ____________________ 2009 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНт внутренних инженерных систем на объекте

Жилого дома по ул. Ушакова, 49 (1 и 2 очередь).  Кировского  района г.Перми

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми. ##### 614000, г.Пермь, ул. Куйбышева, 33. |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес | По результатам открытого аукциона |
| 3. Стадийность проектирования | Рабочий проект. |
| 4. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Цель обследования. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | - Требования при разработке ПСД на капитальный ремонт системы внутреннего электроснабжения. - Перед началом проектирования выполнить обследование состояния внутренней системы электроснабжения с целью определения фактического состояния системы в целом с составлением отчета с описанием обследования состояния существующей системы электроснабжения. - Выполнить проектно-сметную документацию на замену системы внутреннего электроснабжения руководствуясь («Правила устройства электроустановок», СП 31-110-2003, СНиП 23-05-95*, ГОСТ Р 5057.15-97, СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»), мероприятиями по учету электрической энергии и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. При проектировании предусмотреть мероприятия по энергосбережению. |
| 6. Срок начала и окончания строительства | Согласно муниципальному контракту |
| 7. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ. Мероприятия по учету электрической энергии. |
| 8. Особые условия | - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми, ФГУ «Ростехнадзор». - Перед началом производства работ по проектированию необходимо предоставить на согласование в МУ «ТНКР»: - Сметную документацию на выполнение данных видов работ; - Карточку согласования применяемых при проектировании материалов, оборудования и комплектующих. - После согласования сметной документации на выполнение проектных работ с МУ «ТНКР» данную смету утвердить в Управлении ЖКХ г.Перми, сроки согласования и утверждения сметной документации согласно контракту. - Требования к составлению сметной документации на проектные работы. - Расчет сметной документации должен быть выполнен согласно «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства» (Объекты жилищно-гражданского строительства) г.Москва, 2003 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо руководствоваться общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства г.Москва, 2002 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо применять коэффициент инфляции к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года на основании данных, представленных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. |

Разработал_______________________________Абашев Н.В.

Ответственный представитель Заказчика________________________________Шваб Д.А..

фамилия, имя, отчество

Заместитель директора МУ «Технический надзор за капитальным  ремонтом»