ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На устройство вагонов бытовок в саду им. Свердлова

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство фундаментной плиты, толщиной 0,3 м с армированием | м2 | 36 |
| 2 | Изготовление и установка вагонов бытовок на фундаментную плиту | шт. | 3 |
|  | Спецификация материалов по вагонам, работы включают установку: |  |  |
|  | - двери межкомнатные (канадка) | шт. | 3 |
|  | - двери входные металлические с 1 замком | шт. | 3 |
|  | - окна пластиковые с 3 остеклением, 900*900 | шт. | 6 |
|  | - электрификация бытовок ( вкл. протяжку кабелей, монтажные работы, и т.д.: -установка выключателей | шт. | 6 |
|  | - установка розеток (евростандарт) | шт. | 31 |
|  | - освещение , светильники поставка и установка | шт. | 9 |
|  | - утепление стеновых панелей утеплитель УРСА 100 мм. |  |  |
|  | - Внутренняя отделка: панели МДФ |  |  |
|  | Материал наружных стен – металлический профиль цвет коричневый. |  |  |

Внешний вид и установка вагонов согласно проектной документации (эскизный проект).

1 вагон двухэтажный – длина 4 метра, ширина 2 метра, высота этажа 2,5 метра.

1 вагон одноэтажный - длина 4 метра, ширина 2 метра, высота 2,5 метра.

Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта,

Окончание производства работ: 30 дней с момента заключение контракта.