Приложение 1

Техническое задание к запросу котировок цен от 08.10.09 № 127

Тибиальный компонент эндопротеза коленного сустава с замещением задней крестообразной связки PFC Sigma или эквивалент

| № п/п | Наименование / Характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Технические характеристики: |  |
| 3.1 | Цементная фиксация | Наличие |
| 3.2 | Материал: | кованый титан-алюминий-ванадиевый сплав |
| 3.3 | Универсальный (для левой и правой голени) | Наличие |
| 3.4 | Модульный с возможностью сохранения/замещения задней крестообразной связки | Наличие |
| 3.5 | Имплантируемая поверхность без напыления | Наличие |
| 3.6 | Угол отклонения имплантируемой поверхности кзади: | 3 градуса |
| 3.7 | Бортик по всему периметру несущей поверхности для фиксации тибиального вкладыша по принципу “snap-fit”. | Наличие |
| 3.8 | Количество типоразмеров не менее | 7 |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Прилагается к товару на каждую партию продукции |
| 5 | Сертификат соответствия | Прилагается к товару на каждую партию продукции |
| 6 | Срок предоставления гарантии качества, не менее: | 80% срока, установленного производителем, с момента поставки |
| 7 | Компонент эндопротеза, являющегося составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава, включающей модели с фиксированной и мобильной платформой, цементной и бесцементной фиксации, с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с наличием полноценной ревизионной версии | Наличие |
| 8 | Кол-во, шт. | 5 |

Главный врач					М.М.Падруль