## Лист1
Техническое задание
на реактивы для гематологических метолов исследования на 4-й кв. 2009 г.
№ п/п | Наименование товара | Характеристики товара, метод измерения | Кол. | Ед. | Цена | Сумма | Ист. фин.
1 | Гематологический контроль 16 параметров, 1фл*4.5 мл | Контрольная кровь на 16 параметров норма. Возможность ввода паспортных значений в прибор с помощью баркодов, которые поставляются в комплекте с флаконом. Срок годности на дату поставки - 3 месяца. | 2 | фл. | 2924.89 | 5849.78 | ОМС
2 | Набор реагентов для определения гемоглобина, 1000 опр. | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. В составе набора: сухой трансформирующий реагент - 5 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида - 1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ. | 10 | наб. | 266.98 | 2669.8 | ОМС
3 | Скарификатор-копье одноразовый | стерильный, боковое копье "Медикон ЛТД" или эквивалент (не менее 2000 шт./уп.) | 10 | уп. | 746.78 | 7467.8 | ОМС
4 | Эритроцитарный контроль (два уровня концентрации), 10 фл. по 2,5 мл | Набор контрольных суспензий эритроцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева.Набор содержит: 5 фл.- норма и 5 фл.- патология. | 1 | наб. | 1610.56 | 1610.56 | ОМС
5 | Лейкоцитарный контроль (два уровня концентрации), 10 фл. по 2,5 мл | Набор контрольных суспензий лейкоцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева.Набор содержит: 5 фл.- норма и 5 фл.- патология. | 1 | наб. | 1610.56 | 1610.56 | ОМС
6 | Тромбоцитарный контроль (два уровня концентрации), 10 фл. по 2,5 мл | Набор контрольных суспензий тромбоцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета тромбоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева.Набор контрольных суспензий тромбоцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета тромбоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева | 1 | наб. | 1798.49 | 1798.49 | ОМС
7 | Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида (4 фл.*5 мл) | для контроля количественного определения гемоглобина. Для калибровки СФ, ФЭК, гемоглобинометров. Растворы с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 50, 100, 150 и 200 г/л гемоглобина. Соответствует стандарту ВОЗ. | 2 | наб. | 271.08 | 542.16 | ОМС
8 | Пробирка 2 мл, 55х12 мм, ЭДТА, с градуировкой , 100 шт./уп. | круглое дно | 88 | уп. | 473.28 | 41648.64 | ОМС
9 | diff AcT PAK (изотонический и лизирующий реагент), 15 л/уп. | Рассчитан на 600 исследований. Объем 15л/уп. | 13 | уп. | 9251.51 | 120269.63 | ОМС
10 | Промывающий реагент AcT RINSE SHUTDOUN DILUENT 0,5л/уп. | Рассчитан на 600 исследований. Объем 0.5л | 3 | уп. | 1654.39 | 4963.17 | ОМС
| Итого: |  |  |  |  | 188430.59

## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 64 от 08.10.2009 г.
Техническое задание
на реактивы для гематологических метолов исследования на 4-й кв. 2009 г.
№ п/п | Наименование товара | Характеристики товара, метод измерения | Кол. | Ед.
1 | Гематологический контроль 16 параметров, 1фл*4.5 мл | Контрольная кровь на 16 параметров норма. Возможность ввода паспортных значений в прибор с помощью баркодов, которые поставляются в комплекте с флаконом. Срок годности на дату поставки - 3 месяца. | 2 | фл.
2 | Набор реагентов для определения гемоглобина, 1000 опр. | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. В составе набора: сухой трансформирующий реагент - 5 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида - 1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ. | 10 | наб.
3 | Скарификатор-копье одноразовый | стерильный, боковое копье "Медикон ЛТД" или эквивалент (не менее 2000 шт./уп.) | 10 | уп.
4 | Эритроцитарный контроль (два уровня концентрации), 10 фл. по 2,5 мл | Набор контрольных суспензий эритроцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева.Набор содержит: 5 фл.- норма и 5 фл.- патология. | 1 | наб.
5 | Лейкоцитарный контроль (два уровня концентрации), 10 фл. по 2,5 мл | Набор контрольных суспензий лейкоцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева.Набор содержит: 5 фл.- норма и 5 фл.- патология. | 1 | наб.
6 | Тромбоцитарный контроль (два уровня концентрации), 10 фл. по 2,5 мл | Набор контрольных суспензий тромбоцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета тромбоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева.Набор контрольных суспензий тромбоцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета тромбоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева | 1 | наб.
7 | Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида (4 фл.*5 мл) | для контроля количественного определения гемоглобина. Для калибровки СФ, ФЭК, гемоглобинометров. Растворы с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 50, 100, 150 и 200 г/л гемоглобина. Соответствует стандарту ВОЗ. | 2 | наб.
8 | Пробирка 2 мл, 55х12 мм, ЭДТА, с градуировкой , 100 шт./уп. | круглое дно | 88 | уп.
9 | diff AcT PAK (изотонический и лизирующий реагент), 15 л/уп. | Рассчитан на 600 исследований. Объем 15л/уп. | 13 | уп.
10 | Промывающий реагент AcT RINSE SHUTDOUN DILUENT 0,5л/уп. | Рассчитан на 600 исследований. Объем 0.5л | 3 | уп.