Техническое задание на работы по благоустройству городского пляжа.

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление и установка навеса над существующей трибуной | Размеры навеса: длина 10 м, ширина 2,45 м, высота 2,8 м х 3,2 м Каракас: труба 50мм х 50мм Обшивка стен и кровли: металлопрофиль окрашенный, цвет белый Общая площадь кровли – 26,46 кв. м Общая площадь стен – 33,96 кв. м Окраска каркаса |
| 2 | Изготовление и установка трибуны с навесом | Размеры навеса: длина 20 м, ширина 2,45 м, высота 2,8 м х 3,2 м Каракас: труба 50мм х 50мм Обшивка стен и кровли: металлопрофиль окрашенный, цвет белый Общая площадь кровли – 53 кв. м Общая площадь стен – 58 кв. м Трибуна: каркас труба 50мм х 50мм; обшивка из металлопрофиля с обустройством сидений из досок толщиной 36 мм Окраска каркаса |
| 3 | Изготовление и установка душевой кабины | Размер: длина 4 м, высота 3 м, ширина 3 м Каркас из труб 50х50 Обшивка из металлопрофиля окрашенный, цвет белый Обустройства дверей Окраска каркаса |