Приложение №1

к извещению о проведении запроса

котировок №39-13/10 от 13 октября 2009 г.

Техническое задание

| № | Наименование товара | Характеристики товара, метод измерения | Количество | Ед. измерения | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски URISCAN 11 strip (ГЕН 11), 100 шт/уп | Для прибора Урискан Оптима-определение показателей: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH.Чувствительность на белок 10 мг/дл | 11 | уп. |  |  |
| 2 | "общий ПСА", 1*96 | Состав набора: 1. Стрипы 8-луночные (в рамке-держателе) Стрипы, разделяемые на отдельные лунки, покрытые моноклональными мышиными антителами к ПСА12 шт. 2. Калибраторы (A - F)*(A - белая крышка, B – желтая, C – зеленая, D – красная, E – синяя, F – черная) Готовые к использованию; человеческие сыворотки, содержащие ПСА в концентрациях 0 (А), 2,5 (В), 5,0 (С), 10 (D), 25 (Е) и 50 (F) нг/мл 6×2,0 мл 3. Конъюгат (белая крышка) Готовый к использованию, красного цвета, содержащий моноклональные мышиные антитела к ПСА, меченые пероксидазой хрена; pH 6,25±0,1 1×13 мл 4. Промывочный раствор (белая крышка); концентрат, Tris-буфер 10 ммоль/л; NaCl 8 г/л, pH 7,2±0,4, 1×50 мл 5. Субстратный реагент (черная крышка) Готовый к использованию, бесцветный или светло-голубой, содержащий 3,3’,5,5’-тетраметилбензидина (ТМБ) 1,2 ммоль/л; перекись водорода ≤6,0 ммоль/л; рН 3,6±0,1, 1×13 мл 6. Стоп-реагент (красная крышка) Серная кислота 0,5 моль/л, 1×15 мл 7. Пленка для заклейки стрипов 1 Технические данные: Материал образцов: сыворотка или плазма Кол-во образца: 50мкл на 1 определение Аналитическая чувствительность теста составляет 0,1 нг ПСА/мл для методики с инкубацией 30 минут и 0,05 нг ПСА/мл для методики с инкубацией 60 минут | 8 | наб. |  |  |
| 3 | Гематологический контроль 16 параметров 1фл*4.5 мл | Контрольная кровь на 16 параметров -норма Возможность ввода паспортных значений в прибор с помощью баркодов, которые поставляются в комплекте с флаконом. Срок годности на дату поставки - 3 месяца. | 2 | фл. |  |  |
| 4 | Гематологический контроль 16 параметров, 1фл*4.5 мл | Контрольная кровь на 16 параметров -низкий Возможность ввода паспортных значений в прибор с помощью баркодов, которые поставляются в комплекте с флаконом. Срок годности на дату поставки - 3 месяца. | 2 | фл. |  |  |
| 5 | Вектогеп B - HBs-антиген - стрип (комплект 3), 12*8 анализов. Хромоген - ТМБ. | Тест-система предназначена для определения НВs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител (одностадийная постановка). Чувствительность - 0,1 нг/мл по ОСО ГИСК. | 6 | наб. |  |  |
| 6 | РекомбиБест анти-ВГС - стрип. 12*8 анализов. Хромоген - ТМБ. | Тест-система предназначена для выявления антител к вирусу гепатита С с использованием рекомбинантных белков. | 5 | наб. |  |  |
| 7 | Глюкоза (GLU GOD FS), 1000 мл. | 1000 мл (1 x 1000 мл +3 x 3 мл стандарт)Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ. Линейность до 400 мг/дл. Время реакции 5 минут.Стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л)500 нм, Hg 546 нм Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л)550 нм, Hg 546 нм | 4 | наб. |  |  |
| 8 | Альфа-Амилаза (AMS CC FS), 125 мл | 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл), Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна втечение 6 месяцев при 2-8°C) Линейность до 4000 Е/л 405 нм | 2 | наб. |  |  |
| 9 | Креатинин (CREATININE FS), 500 мл | Метод Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам, в сыворотке, плазме или моче. БИРЕАКТИВ. Линейность до 15 мг/дл Стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л)Hg 492 (490 – 510) нм | 6 | наб. |  |  |
| 10 | Билирубин общий (BIL Auto Total FS), 500 мл | 500 мл (5 x 80 мл +1 x 100 мл)Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 30 мг/дл Нет интерференции с липемией, гемоглобином и аскорбиновой кислотой 546 (540 – 560) нм | 3 | наб. |  |  |
| 11 | Холестерин (CHOL FS fast), 600 мл. | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка, МОНОРЕАКТИВ.5 минут Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л)500 нм, Hg 546 нм. Время реакции 5 минут. | 7 | наб. |  |  |
| 12 | Триглицериды (TG FS), 600 мл. | 600 мл (6 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт), Метод Триндера, ферментативный, конечная точка. Время реакции 5 минут МОНОРЕАКТИВ. Линейность до 1000 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л)500 нм, Hg 546 нм | 4 | наб. |  |  |
| 13 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (LDL-C Select FS), 125 мл | 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл) Метод прямой селективный, без осаждения, конечная точка БИРЕАКТИВ Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов Коррелирует с Национальной Референтной Системой США Линейность до 400 мг/дл 600 нм/700 нм (бихроматический) | 1 | наб. |  |  |
| 14 | TruCal HDL/LDL Калибратор НDL и LDL холестерина, 1 фл* 3 мл | 1 x 3 мл Калибратор для холестерина ЛПВП и ЛПНП 1 уровень | 1 | фл. |  |  |
| 15 | "СА 125 ", 1*96 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке или плазме крови. Состав набора:1. Микротитровальная панель с 96 лунками, покрытыми анти-CA125 моноклональными антителами.2. Нулевой стандарт, 1 флакон, 3 мл, концентрация 0 Е/мл, готов к использованию.3. Набор референс-стандартов, 4 флакона, содержащих: 25, 50, 100, 200 Е/мл, 0,5 мл каждый, готовы к использованию. Содержат консерванты: 0,010% метилизотиазолин и 0,015% бромонитродиоксан.4. Контроль, 0,5 мл, (лиоф.) Содержит консервант: 0,3% Проклин 300.5. Буфер анализа, 1 флакон, 30 мл, готов к использованию. Содержат консерванты: 0,010% метилизотиазолин и 0,015% бромонитродиоксан.6. Ферментный конъюгат, 1 флакон, 14 мл, готов к использованию. Содержат консерванты: 0,01% метилизотиазолин, 0,01% бромонитродиоксан и 10 миллионных частей Проклина 300.7. Промывочный раствор, 40Х концентрат, 30 мл.8. Раствор субстрата - TMB Реагент (готов к использованию), 14мл.9. Стоп-раствор (0,5 М H2SO4), 14 мл, готов к использованию.Технические данные:Материал образцов: сыворотка или плазмаКол-во образца: 50мкл на 1 определениеЧувствительность 200 Е/мл | 4 | наб. |  |  |
| 16 | Техпластин-тест (R) (плазма и венозная кровь), стандарт. по МИЧ 1.0-1.3, 100-200 опр. | Определение протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.0-1.3) растворимым кроличьим тромбопластином с кальцием. В комплекте - стандарт-плазма, 100-200 опр. | 7 | наб. |  |  |
| 17 | Тех-Фибриноген-тест, 100-200 опр. | Определение концентрации фибриногена по Клауссу (на коагулометре любой конструкции). В комплекте - стандарт-плазма. | 3 | наб. |  |  |
| 18 | Тромбо-тест, 50-100 опр. | Определение тромбинового времени. В комплекте - стандарт-плазма. Набор не требует подгонки активности тромбина. | 3 | наб. |  |  |
| 19 | Тех-АПТВ-EI-тест, 100-200 опр. | Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реагентом, готовым к использованию. | 1 | наб. |  |  |
| 20 | АСО-латекс-тест, 250 опред. | Один набор рассчитан на проведение 250 анализов при качественном (выявление АСО) и на 100 анализов при полуколичественном (титр АСО) определении. Исследуемые образцы – свежая, негемолизированная, свободная от примесей сыворотка крови; по 0,02 мл на исследование. | 2 | наб. |  |  |
| 21 | Антиген кардиолипиновый реакция микропреципитации, 10 ампул*2мл. | В упаковке 10 ампул по 2 мл антигена кардиолипинового и 2 флакона по 5 мл раствора холино-хлорида. Препарат применяется при диагностике сифилиса для исследования активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации. | 2 | наб. |  |  |
| 22 | РФ-латекс-тест, 250 опред. | Один набор рассчитан на проведение 250 анализов при качественном (выявление ревматоидного фактора) и на 100 анализов при полуколичественном (титр ревматоидного фактора) определении. Исследуемые образцы – свежая, негемолизированная, свободная от примесей сыворотка крови; по 0,02 мл на исследование. Недостаточно прозрачные образцы необходимо центрифугировать. Продолжительность анализа 2 мин. Чувствительность диагностикума (минимальное определяемое содержание РФ) – 8 МЕ/мл.Срок годности – 2 год. Набор хранят при 2 – 8 °C. | 3 | наб. |  |  |
| 23 | СРБ-латекс-тест, 250 опред. | Один набор рассчитан на проведение 250 анализов при качественном (выявление С-реактивного белка) и на 100 анализов.Продолжительность анализа 2 мин. Чувствительность диагностикума (минимальное определяемое содержание СРБ) – 6 мг/л. | 3 | наб. |  |  |
| 24 | "Свободный Т4 ", 1*96 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке или плазме крови | 1 | наб. |  |  |
| 25 | "ТТГ ", 1*96 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке или плазме крови. чувствительность 0,12мМед/л | 7 | наб. |  |  |
| 26 | Железо (Iron FS), 500 мл | 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт), Метод с ференом, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 1000 мкг/дл Стандарт 100 мкг/дл (17,9 мкмоль/л) 600 нм, Hg 595 нм | 2 | наб. |  |  |
| 27 | Калий-1, 1*50 мл (25 опр.). | Нефелометрический метод, без депротеинизации, монореагент. | 1 | наб. |  |  |
| 28 | Натрий-1, 25 опр. | Колориметрический метод. Конечный объем пробы 2,02 мл. | 1 | наб. |  |  |
| 29 | Кальций (ОКФ) , 100 мл | 100 мл (4 x 20 мл Р1 + 1 x 20 мл Р2 + 1 x 3 мл стандарт)Метод с о-крезол-фталеином, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 20 мг/дл Стандарт 10 мг/дл (2,5 ммоль/л) 570 (550 – 590) нм, Hg 578 нм | 1 | наб. |  |  |
| 30 | Магний (Mg XL FS), 125 мл | 125 мл (5 x 25 мл + 1 x 3 мл стандарт)Метод с ксилидиловым синим, колориметрический, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Содержит добавки, устраняющие влияние жиров Линейность до 5 мг/дл Стабильность калибровки - 4 недели Стандарт 2,0 мг/дл (0,82 ммоль/л) Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм | 1 | наб. |  |  |
| 31 | Общий белок , 1000 мл | Метод биуретовый МОНОРЕАКТИВ Линейность до 15 г/дл Стандарт 5,0 г/дл 550 нм, Hg 546 нм | 1 | наб. |  |  |
| 32 | Мочевина (UREA FS), 500 мл | (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт), Метод уреазный - глутаматдегидрогеназный , УФ, ферментативный, кинетический. БИРЕАКТИВ Линейность до 300 мг/длСтандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л)340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм | 3 | наб. |  |  |
| 33 | Щелочная фосфатаза (ALP FS), 125 мл | 125 мл (5 х 20 мл + 1 х 25 мл), Метод кинетический, рекомендуемый DGKС БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C)Линейность до 4500 Е/л405 (400 – 420) нм | 2 | наб. |  |  |
| 34 | Глутаматдегидрогеназа (GLDH FS DGKC), 125 мл | 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл), Метод колориметрический, кинетический, Szasz/Persijn БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 1200 Е/л 405 (400 – 420) нм | 2 | наб. |  |  |
| 35 | Лактатдегидрогеназа (LDH UV FS), 125 мл | 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл), Метод кинетический, УФ, рекомендуемый DGKС БИРЕАКТИВ Линейность до 2400 Е/л340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм | 1 | наб. |  |  |
| 36 | Лизирующий раствор DIATRO.LYSE-DIFF, 1 л/уп. | Для гематологического анализатора Абакус. | 2 | шт. |  |  |
| 37 | Очищающий раствор DIATRO.CLEANER, 1 л/уп | Для гематологического анализатора Абакус. | 1 | уп. |  |  |
| 38 | Изотонический разбавитель Изотонак 3 (Isotonac 3), 20 л/уп. | Для анализатора МЕК 6410 | 21 | уп. |  |  |
| 39 | Лизирующий реагент Хемолинак 5 (Hemolynac 5), 1 л/уп. | Для анализатора МЕК 6410 | 1 | уп. |  |  |
| 40 | Цоликлон анти А | Предназначен для определения группы крови человека в системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. 10 фл. по 10 мл/уп, поставляется в пенопластовом штативе с крышкой. | 1 | уп. |  |  |
| 41 | Цоликлон анти В | Предназначен для определения группы крови человека в системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. 10 фл. по 10 мл/уп, поставляется в пенопластовом штативе с крышкой. | 1 | уп. |  |  |
| 42 | Люис-тест | Набор для ускоренного качественного и полуколичественного определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител в сыворотке крови человека | 2 | наб. |  |  |
| 43 | Мочевая кислота (Uric Acid FS TOOS), 100 мл (4 x 20 мл + 1 x 20 мл + 1 x 3 мл стандарт) | Метод уриказный - TOOS, ферментативный, с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 20 мг/дл Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л) 550 нм, Hg 546 нм | 1 | наб. |  |  |
| Итого по муниципальному контракту |  |  |  |  |  | 211 000,00 |

Место поставки: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а

Срок поставки: первая поставка в течение 7 календарных дней со дня подписания муниципального контракта, последующие поставки осуществляются каждые 10 дней.

Поставщик												Заказчик

____________________________									МУЗ "Городская поликлиника № 12"

_______________/______________			                                                           _________________/П.В. Штэфан