протокол № 63

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на закупку реактивов для клинико-диагностической лаборатории

у субъектов малого предпринимательства

для Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4

- г. Пермь								 	        «14» октября 2009 года

1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель: Станкевич Г.А.

1.2. Заместитель председателя: Галкина О.Ю.

1.3. Члены комиссии: 	Костина Л.Н.,

Лозовская Ю.В.,

Рожнев Е.В.,

Садилова И.М.

1.4. Секретарь: Зубова О.Н.

2. Наименование предмета запроса котировок: закупка реактивов для клинико-диагностической лаборатории  (извещение № 63 от «01» октября 2009 года размещено на официальном сайте www.gorodperm.ru «01» октября 2009 года).

3. Максимальная цена муниципального контракта 311 100,00 руб.

4. Источник финансирования  заказа: средства ОМС и предпринимательской деятельности.

5.  Требования, установленные в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта):

а. Наименование, характеристики поставляемых товаров: представлено в Приложении № 1 к протоколу.

b. Место доставки поставляемых товаров: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4.

с. Сроки поставляемых товаров: в течение 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами муниципального контракта.

d. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах: цена товара должна  быть указана  с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

е. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата за товар будет производиться безналичным перечислением денежных средств в течение 40 рабочих дней после поставки товара в полном объеме, подписания товарно-транспортной накладной и после предъявления счета и/или счета-фактуры.

j. Требование к участникам размещения заказа:

- участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 3 (Три) котировочные заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

7. Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке (руб.) | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Биотех» | 249 428,30 | 229 |
| 2. | ООО «Ликом» | 308 512,00 | 230 |
| 3. | ООО «Полимед» | 311 063,00 | 231 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла следующее решение:

8.1. Отклонить котировочную заявку ООО «БИОТЕХ» в связи с предоставлением заведомо ложных сведений:

8.1.1. по пп 4. п. 5 Технического задания, а именно предложен билирубин с каталожным номером 10012, производитель Human, Германия, определяющий только общий билирубин в соответствии с инструкцией производителя (www.analytica.ru) вместо запрашиваемого определения билирубина - прямой/общий.

8.1.2. пп 8. п.21 Технического задания, а именно предложен техпластин-тест с каталожным номером 134, производитель ООО «Технология-Стандарт», Россия, изготовленный из сырья кролика согласно инструкции производителя (www.haemostasis.ru), вместо запрашиваемого - сырья человека.

8.1.3. Общая сумма стоимости реактивов, представленная в Техническом задании (Приложение № 1 к Котировочной заявке) в размере 249 868, 30 руб. не соответствует сумме представленной в котировочной заявке 249428,30 руб.

9. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

9.1. Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Ликом», место нахождения: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, 20/2, стр. 1, цена муниципального контракта 308 512,00 руб. (Триста восемь тысяч пятьсот двенадцать рублей 00 копеек).

9.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем  ООО «Полимед», место нахождения: 150002, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская, д. 46, цена муниципального контракта 311 063,00 руб. (Триста одиннадцать тысяч шестьдесят три рубля 00 копеек).

10. Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________________ Станкевич Г.А. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя: | _________________ Галкина О.Ю. |
| Члены котировочной комиссии: | _________________ Костина Л.Н. |
|  | _________________ Лозовская Ю.В. |
|  | _________________ Рожнев Е.В. |
|  | _________________ Садилова И.М. |
| Секретарь котировочной комиссии | _________________ Зубова О.Н. |

|  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к Протоколу |  |
|  |  | № 63 от 14.10.2009 г. |  |
| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| 1 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уровня глюкозы в капилярной крови человека. | Наличие |
|  | 2 | Возможность использования для визуального анализа | Наличие |
|  | 3 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, нмоль/л (мг/дл) | 0,0-55,00 (0,0-1000,0) |
|  | 4 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не менее | 14 |
|  | 5 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |
|  | 6 | Количество, уп. | 30 |
| 2 | 1 | Сенсор глюкозы и лактата для автоматического анализатора глюкозы и лактата "Super GL Ambulance" (Dr. Muller, Германия) | Наличие |
|  | 2 | Количество тестов не менее | 10000 |
|  | 3 | Количество, шт. | 1 |
| 3 | 1 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторе Super GL Ambulance (Dr. Muller, Германия) | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | -системный гемолизирующий раствор, фл х мл | 2 х 1000 |
|  | 5 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 6 | -контрольные растворы (1,2,3), фл. х мл | 3 х 25 |
|  | 7 | Состав калибровочного раствора: |  |
|  | 8 | -глюкоза, ммоль/л | 12 |
|  | 9 | -лактат, ммоль/л | 10 |
|  | 10 | Состав контрольного раствора 1: |  |
|  | 11 | -глюкоза, ммоль/л | 4 |
|  | 12 | -лактат, ммоль/л | 2 |
|  | 13 | Состав контрольного раствора 2: |  |
|  | 14 | -глюкоза, ммоль/л | 12 |
|  | 15 | -лактат, ммоль/л | 10 |
|  | 16 | Состав контрольного раствора 3: |  |
|  | 17 | -глюкоза, ммоль/л | 30 |
|  | 18 | -лактат, ммоль/л | 25 |
|  | 19 | Количество, уп. | 2 |
| 4 | 1 | Магний, метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче | Наличие |
|  | 2 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 8 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 9 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 10 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 49 |
|  | 11 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 0,13 |
|  | 12 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0,09 |
|  | 13 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 14 | -активаторы | Наличие |
|  | 15 | Состав стандарта: |  |
|  | 16 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1,03 |
|  | 17 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 18 | Количество, набор | 2 |
| 5 | 1 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200 |
|  | 7 | -сульфаниловый реагент, фл х мл | 1 х 55 |
|  | 8 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 9 | -разводящий реагент, фл х мл | 1 х 250 |
|  | 10 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 11 | Состав кофеинового реагента: |  |
|  | 12 | -кофеин, ммоль/л | 52,0 |
|  | 13 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104,0 |
|  | 14 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184,0 |
|  | 15 | Состав сульфонолового реагента: |  |
|  | 16 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29,0 |
|  | 17 | -соляная кислота, ммоль/л | 170,0 |
|  | 18 | Состав сульфонолового реагента: | Указать |
|  | 19 | Состав нитритного реагент реагента: |  |
|  | 20 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72,0 |
|  | 21 | Состав разводящего реагента: |  |
|  | 22 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154,0 |
|  | 23 | Состав калибратора: |  |
|  | 24 | -билирубин, мкмоль/л | 85,5 |
|  | 25 | Количество, уп. | 2 |
| 6 | 1 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 7 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 8 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 9 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30 |
|  | 10 | -бромкрезаловый зеленый, мкмоль/л | 260 |
|  | 11 | Состав стандарта: |  |
|  | 12 | -альбумин, г/л | 40 |
|  | 13 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 14 | Количество, шт. | 1 |
| 7 | 1 | Набор для определения активности α-амилазы колориметрическим энзиматическим кинетическим EPS-методом | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: | Наличие |
|  | 3 | Исследуемый образец: |  |
|  | 4 | -сыворотка (плазма) | Наличие |
|  | 5 | -моча | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10 |
|  | 9 | Количество определений не менее | 120 |
|  | 10 | Состав буфера: |  |
|  | 11 | -HEPES, ммоль/л | 100 |
|  | 12 | -магния хлорид , ммоль/л | 10 |
|  | 13 | -натрия хлорид, ммоль/л | 50 |
|  | 14 | -α-глюкозидаза, U/л | 2500 |
|  | 15 | Состав субстрата: |  |
|  | 16 | -4,6-этилиден (G7)-п-нитрофенил (G1)-α, D-мальтогептаозид (EPS), ммоль/л | 5 |
|  | 17 | Количество, уп. | 5 |
| 8 | 1 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 12 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 13 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 14 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 50,0 |
|  | 15 | -АДФ, ммоль/л | 750,00 |
|  | 16 | -уреаза не менее, КЕд/л | 40,00 |
|  | 17 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0,4 |
|  | 18 | Состав субстрата: |  |
|  | 19 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25 |
|  | 20 | -NADH, ммоль/л | 1,2 |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |
|  | 22 | -мочевина, ммоль/л | 13,3 |
|  | 23 | Количество, шт. | 2 |
| 9 | 1 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом | Наличие |
|  | 2 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 3 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 4 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -ферментативный реагент, фл х мл | 5 х 80 |
|  | 7 | -субстрат, фл х мл | 1х 100 |
|  | 8 | -стандарт мочевины, фл х мл | 2 х 3 |
|  | 9 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 10 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 120,0 |
|  | 11 | -АДФ, ммоль/л | 0,60 |
|  | 12 | -уреаза не менее,Е/л | 6000,00 |
|  | 13 | -азид натрия,г/л | 0,95 |
|  | 14 | -α-кетоглутарат,ммоль/л | 7,00 |
|  | 15 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Е/л | 1000,0 |
|  | 16 | Состав субстрата: |  |
|  | 17 | -азид натрия, г/л | 0,95 |
|  | 18 | -NADH, ммоль/л | 0,25 |
|  | 19 | Количество, шт. | 3 |
| 10 | 1 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 12 | Состав буфера: |  |
|  | 13 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 |
|  | 14 | -L-аланин, ммоль/л | 750 |
|  | 15 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1,2 |
|  | 16 | Состав субстрата: |  |
|  | 17 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 |
|  | 18 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |
|  | 19 | Количество, набор | 3 |
| 11 | 1 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 11 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 12 | Состав буфера: |  |
|  | 13 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 |
|  | 14 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 |
|  | 15 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,9 |
|  | 16 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,6 |
|  | 17 | Состав субстрата: |  |
|  | 18 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 |
|  | 19 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |
|  | 20 | Количество, набор | 2 |
| 12 | 1 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 |
|  | 11 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 |
|  | 12 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 13 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0,1 |
|  | 14 | -глюкоза, ммоль/л | 20 |
|  | 15 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 |
|  | 16 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 |
|  | 17 | -АМФ, ммоль/л | 5 |
|  | 18 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0,2 |
|  | 19 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 |
|  | 20 | -NADP, ммоль/л | 2 |
|  | 21 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4 |
|  | 22 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25 |
|  | 23 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 24 | Состав субстрата: |  |
|  | 25 | -АДФ, ммоль/л | 2 |
|  | 26 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2,8 |
|  | 27 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 |
|  | 28 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 29 | Количество, шт. | 3 |
| 13 | 1 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |
|  | 6 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 |
|  | 11 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 |
|  | 12 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 13 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0,1 |
|  | 14 | -глюкоза, ммоль/л | 20 |
|  | 15 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 |
|  | 16 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0,2 |
|  | 17 | -АМФ, ммоль/л | 5 |
|  | 18 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 |
|  | 19 | -НАДФ, ммоль/л | 2 |
|  | 20 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4 |
|  | 21 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 |
|  | 22 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30 |
|  | 23 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность не менее чем до, Ед/л КК-ММ | 2000 |
|  | 24 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 25 | Состав субстрата: |  |
|  | 26 | -АДФ, ммоль/л | 2 |
|  | 27 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2,8 |
|  | 28 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 |
|  | 29 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 30 | Количество, шт. | 6 |
| 14 | 1 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 6 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |
|  | 7 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -буфер, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 11 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 12 | Состав буфера: |  |
|  | 13 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0,2 |
|  | 14 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 15 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 16 | -8-кидроксихинолин, ммоль/л | 14 |
|  | 17 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0,1 |
|  | 18 | -соляная кислота, ммоль/л | 40,0 |
|  | 19 | Состав стандарта: |  |
|  | 20 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 |
|  | 21 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 22 | Количество, шт. | 1 |
| 15 | 1 | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 2 | В состав реагента входит антилипидный фактор |  |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Стабильность ферментативного реагента: |  |
|  | 7 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 |
|  | 10 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 11 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 12 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50,0 |
|  | 13 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0,30 |
|  | 14 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты, ммоль/л | 4,00 |
|  | 15 | -уриказа не менее, Е/л | 200,0 |
|  | 16 | -пероксидаза не менее, Е/л | 1000,0 |
|  | 17 | Состав стандарта: |  |
|  | 18 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476,0 |
|  | 19 | Количество, шт. | 1 |
| 16 | 1 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 2 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 3 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 4 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности |  |
|  | 5 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 6 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 9 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 10 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25 |
|  | 11 | Количество, шт. | 8 |
| 17 | 1 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие |
|  | 2 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 4 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |
|  | 5 | Кол-во тестов, не менее | 100 |
|  | 6 | Количество, уп. | 5 |
| 18 | 1 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови | Наличие |
|  | 2 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 4 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |
|  | 5 | Кол-во тестов, не менее | 100 |
|  | 6 | Количество, уп. | 4 |
| 19 | 1 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина О в сыворотке крови | Наличие |
|  | 2 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 3 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 4 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |
|  | 5 | Кол-во тестов, не менее | 100 |
|  | 6 | Количество, уп. | 1 |
| 20 | 1 | АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |
|  | 2 | Количество определений не менее | 100 |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | -АПТВ-EL-реагент (лиофильно высушенная смесь,содержащая фосфолипиды мозга человека,эллаговую кислоту,буфер и стабилизаторы), фл х мл | 4 х 2,5 |
|  | 5 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2 |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 25,0 - 300,0 |
|  | 8 | Срок годности наборов не менее, месяцев | 24 |
|  | 9 | Количество, уп. | 15 |
| 21 | 1 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 |
|  | 4 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 |
|  | 5 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кадаверного мозга человека, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ) | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |
|  | 8 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |
|  | 11 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 |
|  | 13 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 11,0 - 90,0 |
|  | 14 | Количество, уп. | 15 |
| 22 | 1 | Тромбин человека 500 ед.NIH, контроль на свертывающую аутивность | Наличие |
|  | 2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 3 | Стабильность маточного раствора тромбина при температуре 2-8 Сº, не менее,месяцев | 1 |
|  | 4 | Растворимость тромбина человека в физиологическом ( 0,9%) растворе хлорида натрия при температуре 15-25 Сº не более, мин | 3 |
|  | 5 | Свертывающая активность маточного раствора тромбина , сек, не более | 5 |
|  | 6 | Количество, фл. | 10 |
| 23 | 1 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие |
|  | 2 | Количество определений не менее | 200 |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70 |
|  | 5 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 |
|  | 6 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида: |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 21 |
|  | 10 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1 |
|  | 12 | Количество, уп. | 5 |
| 24 | 1 | Набор реагентов для определения ХIIa-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза | Наличие |
|  | 2 | Количество определений не менее | 400 |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | -суспензия каолина, фл х мг | 1 х 10 |
|  | 5 | -хлорид кальция, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 6 | -буфер трис HCL, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 7 | Количество, уп. | 3 |
| 25 | 1 | Патологическая плазма, набор для контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза | Наличие |
|  | 2 | Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: |  |
|  | 3 | -протромбиновое время свертывания | Наличие |
|  | 4 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие |
|  | 5 | -тромбиновое время свертывания | Наличие |
|  | 6 | -определение концентрации фибриногена | Наличие |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -лиофильно высушеная патоплазма, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 10 | Стабильность плазмы после разведения: |  |
|  | 11 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3 |
|  | 12 | Количество, фл. | 5 |
| 26 | 1 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) | Наличие |
|  | 2 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: |  |
|  | 3 | -протромбиновое время свертывания | Наличие |
|  | 4 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие |
|  | 5 | -тромбиновое время свертывания | Наличие |
|  | 6 | -определение концентрации фибриногена | Наличие |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 10 | Стабильность плазмы после разведения: |  |
|  | 11 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 3 |
|  | 12 | Количество, фл. | 5 |
| 27 | 1 | Натрий лимоннокислый 3-замещенный 5,5-водный | Наличие |
|  | 2 | Квалификация Ч | Наличие |
|  | 3 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 |
|  | 4 | Количество, кг | 1 |
| 28 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека. | Наличие |
|  | 2 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 3 | Концентрации рабочего реагента: |  |
|  | 4 | - метиловый красный, % | 0,71 |
|  | 5 | - бромтимоловый синий, % | 12,1 |
|  | 6 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0,21 |
|  | 7 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0,35 |
|  | 8 | - глюкозооксидаза, % | 1,3 |
|  | 9 | - пероксидаза, % | 1,3 |
|  | 10 | -тетраметилбензидин, % | 21,0 |
|  | 11 | - натрия нитропруссид, % | 4,9 |
|  | 12 | - тетраметилбензидин, % | 1,50 |
|  | 13 | - куменовая перекись водорода, % | 15,20 |
|  | 14 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0) |
|  | 15 | Диапазон определяемых значений рН не менее | 5-9 |
|  | 16 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) |
|  | 17 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) |
|  | 18 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 |
|  | 19 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 |
|  | 20 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более | 4 |
|  | 21 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более | 5 |
|  | 22 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более | 5 |
|  | 23 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4 |
|  | 24 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более | 4 |
|  | 25 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более | 4 |
|  | 26 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |
|  | 27 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |
|  | 28 | Количество, уп. | 5 |
| 29 | 1 | Масло иммерсионное | Наличие |
|  | 2 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 3 | Количество,фл | 4 |
| 30 | 1 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США) | Наличие |
|  | 2 | Количество определений не менее | 1200 |
|  | 3 | Количество, шт. | 3 |
| 31 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. | Наличие |
|  | 2 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 3 | Концентрации рабочего реагента: |  |
|  | 4 | - глюкозооксидаза, ед | 1,1 |
|  | 5 | - пероксидаза,ед | 0,13 |
|  | 6 | -йодид калия, мг | 0,3 |
|  | 7 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, мг/дл | 0-2000 |
|  | 8 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100 |
|  | 9 | Количество, уп. | 20 |
| 32 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека. | Наличие |
|  | 2 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 3 | Концентрации рабочего реагента: |  |
|  | 4 | - нитропруссид натрия, мг | 0,19 |
|  | 5 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, мг/дл | 0-100 |
|  | 6 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100 |
|  | 7 | Количество, уп. | 20 |
| 33 | 1 | Индикаторные полоски для определения pH жидкостей | Наличие |
|  | 2 | определение рН в диапазоне 0-12 с шагом 1 единица рН. | Наличие |
|  | 3 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100 |
|  | 4 | Количество, уп. | 2 |
| 34 | 1 | Раствор по Лейшману для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 4 | Количество, л | 7 |
| 35 | 1 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 |
|  | 4 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 5 | Количество, л | 9 |
| 36 | 1 | Уксусная кислота ледяная | Наличие |
|  | 2 | Квалификация ХЧ | Наличие |
|  | 3 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 |
|  | 4 | Количество, кг | 1 |
| 37 | 1 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Status | Наличие |
|  | 2 | Количество определяемых параметров, не менее | 10 |
|  | 3 | -глюкоза | Наличие |
|  | 4 | -кетоновые тела | Наличие |
|  | 5 | -удельный вес | Наличие |
|  | 6 | -билирубин | Наличие |
|  | 7 | -рН | Наличие |
|  | 8 | -кровь | Наличие |
|  | 9 | -белок | Наличие |
|  | 10 | -уробилиноген | Наличие |
|  | 11 | -нитриты | Наличие |
|  | 12 | -лейкоциты | Наличие |
|  | 13 | Количество тест-полосок в упаковке, не менее | 100 |
|  | 14 | Количество,уп | 80 |
| 38 | 1 | Ареометр-урометрАОН-1 | Наличие |
|  | 2 | Количество, шт. | 2 |
| 39 | 1 | Набор контрольных растворов белков мочи | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | калибратор с концентрациями белка 0,1 г/л, фл.х мл | 1.х10 |
|  | 4 | калибратор с концентрациями белка 0,2 г/л, фл.х мл | 1.х10 |
|  | 5 | калибратор с концентрациями белка 0,4 г/л, фл.х мл | 1.х10 |
|  | 6 | калибратор с концентрациями белка 0,8 г/л, фл.х мл | 1.х10 |
|  | 7 | контрольный раствор с концентрацией белка 0,2 г/л | 2.х10 |
|  | 8 | контрольный раствор с концентрацией белка 0,4 г/л | 2.х10 |
|  | 9 | После вскрытия флакона контрольный раствор можно хранить в плотно закрытом флаконе при температуре 2-8 0С не менее, дней | 14 |
|  | 10 | Количество, уп. | 1 |