Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 22 от 15.10.2009 г

Требование

на выполнение работ по замене бортового камня на подходах и подъездах к объектам социальной сферы в рамках реализации Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2011 годах».

1.Срок выполнения работ: в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта;

- место выполнения  работ: МОУ СОШ № 110 (ул.Самаркандская, 102); МОУ СОШ № 94 (ул.Г.Хасана,89);

- срок гарантии:  36 месяцев;

- стоимость работ: 491 438 рублей;

- длина бортового  камня 450 п/м;

Требования к выполняемым работам

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,39 |
| 2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4,5 |
| 3 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,5 |
| 4 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | -450 |
| 5 | Бортовые камни дорожные | м | 450 |
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | За т груза | 46 |
| 7 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 46 |

Приложение №1 к требованиям к выполняемым работам

Приложение №2 к требованиям к выполняемым работам