СОГЛАСОВАНО:

______________________________

“_____”__________________200_г.

УТВЕРЖДАЮ:

___________________________

“____”_________________200_г.

Строителей 16а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий ремонт по замене оконных и дверных блоков.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ______________________240679,09 руб.

Средства на оплату труда__________________________________14629,25 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г.

| № пп | Обоснование |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  | Т/з осн. раб. Всего |  | Т/з мех. на ед. |  | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш |  | 3/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | И | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Раздел 1. Замена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1984 O.1746+0.0238 |  |  | 2484,57 |  | 2170,1 |  | 314.47 |  | 105,88 |  | 492,94 | 430.55 | 62,39 |  | 21.01 |  | 188,54 |  | 37.41 |  | 7,74 |  | 1.54 |
| 2 | ТЕР10-01-034-08 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,1746 0,0291*6 |  |  | 15494.66 |  | 1858,53 |  | 401,15 |  | 9,03 |  | 2705,37 | 324,5 | 70,04 |  | 1.58 |  | 149,16 |  | 26.04 |  | 4,23 |  | 0,74 |
| 3 | СЦМ-203-9095-201 |  | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 17,46 2.91*6 |  |  | 889.18 |  |  |  |  |  |  |  | 15525,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-034-03 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0238 О.0119*2 |  |  | 24860,47 |  | 2612.36 |  | 517.65 |  | 24,08 |  | 591,68 | 64.08 | 12,32 |  | 0.57 |  | 216,08 |  | 5,14 |  | 5.33 |  | 0.13 |
| 5 | СЦМ-203-9095-111 |  | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 2,38 1.19*2 |  |  | 1012,32 |  |  |  |  |  |  |  | 2409.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР10-01-035-03 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,1114 |  |  | 7631.7 |  | 259.77 |  | 26.07 |  | 0,% |  | 850,17 | 28.94 | 2.9 |  | 0,11 |  | 21.38 |  | 2,38 |  | 0,37 |  | 0.04 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| 7 | СЦМ-101-1497-210 |  | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 11,14 1,54*6+0,95*2 |  |  | 104,37 |  |  |  |  |  |  |  | 1162,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр58-20-01 |  | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,1114 |  |  | 3238,7 |  | 503,13 |  | 6,35 |  | 1,09 |  | 360,79 | 56,05 | 0,71 |  | 0,12 |  | 41,41 |  | 4,61 |  | 0,12 |  | 0,01 |
| 9 | ТЕР15-07-016-01 |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделывае мой поверхнос ти | 0,172 |  |  | 4456,03 |  | 1724,01 |  | 62,95 |  | 2,87 |  | 766,44 | 296,53 | 10,83 |  | 0,49 |  | 128,85 |  | 22,16 |  | 0,62 |  | 0,11 |
| 10 | СЦМ-101- 3275 |  | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 18,06 |  |  | 26,91 |  |  |  |  |  |  |  | 485,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-04-005-05 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,172 |  |  | 1234,5 |  | 324,23 |  | 8,15 |  | 0,14 |  | 212,33 | 55,77 | 1,4 |  | 0,02 |  | 25,41 |  | 4,37 |  | 0,11 |  | 0,02 |
| 12 | ТЕРр61-20-01 |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонт ированно й поверхнос ти | 0,086 |  |  | 6260,82 |  | 4275,35 |  | 4,12 |  |  |  | 538,43 | 367,68 | 0,35 |  |  |  | 323,4 |  | 27,81 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр62-26-01 |  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз: с земли и лесов | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,086 |  |  | 459,33 |  | 100,74 |  | 107,44 |  |  |  | 39,5 | 8,66 | 9,24 |  |  |  | 8,19 |  | 0,7 |  | 0,1 |  | 0,01 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26140,72 |  | 1632,76 | 170,18 | 23,9 |  |  |  | 130,62 |  |  |  | 2,6 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116609,06 |  | 11723,21 | 720,15 | 171,6 |  |  |  | 937,86 |  |  |  | 18,66 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10622,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5947,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Замена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133178,54 |  |  |  |  |  |  |  | 937,86 |  |  |  | 18,66 |  |
| Раздел 2. Замена дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  | 0,07899 | 1510,47 |  | 1196 |  | 314,47 |  | 105,88 |  | 119,31 |  | 94,47 | 24,84 | 8,36 |  | 103,91 |  | 8,21 |  | 7,74 |  | 0,61 |  |
| 15 |  | ТЕРЮ-01-047-01 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,07899 | 24854,18 |  | 2534,61 |  | 474,09 |  | 14,36 |  | 1963,23 |  | 200,21 | 37,45 | 1ДЗ |  | 201 |  | 15,88 |  | 4,62 |  | 0,36 |  |
| 16 |  | СЦМ-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 |  | 7,899 | 1640,36 |  |  |  |  |  |  |  | 12957,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделывав мой поверхнос ти | 0,0287 | 4456,03 | 1724,01 | 62,95 | 2,87 | 127,89 | 49,48 | 1,81 | 0,08 | 128,85 | 3,7 | 0,62 | 0,02 |
| 18 | СЦМ-101- 3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 3,014 | 26,91 |  |  |  | 81,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 0,03014 | 1234,5 | 324,23 | 8,15 | 0,14 | 37,21 | 9,77 | 0,25 |  | 25,41 | 0,77 | 0,11 |  |
| 20 | ТЕРЮ-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,191 | 585,67 | 90,79 | 3,1 |  | 111,86 | 17,34 | 0,59 |  | 7,82 | 1,49 | 0,04 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15397,81 | 371,27 | 64,94 | 9,57 |  | 30,05 |  | 1 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 66977,72 | 2665,72 | 276,35 | 68,7 |  | 215,76 |  | 7,18 |
| Складные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2441,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1того по разделу 2 Замена дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 70786,78 |  |  |  |  | 215,76 |  | 7,18 |

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 41538,53 | 2004,03 | 235,12 | 33,47 |  | 160,67 |  | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 183586,77 | 14388,93 | 996,49 | 240,32 |  | 1153,62 |  | 25,85 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 квартал 2009г. ОЗП=7,18; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,18; МАТ=4,28; Т3=7,18; ТЗМ=7,18 (Поз. 1, 14, 2-7, 15-16, 20, 8-11, 17-19, 12-13) | 142048,24 | 12384,91 | 761,38 | 206,84 |  | 992,9406 |  | 22,248 |
| Закладные расходы | 13063,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94ФОТ(от 14629,25) (Поз. 1, 14,2-7, 15-16,20,8-11,17-19, 12-13) | 13063,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7314,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 14629,25) (Поз. 1, 14, 2-7, 15-16, 20, 8-11, 17-19, 12-13) | 7314,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 203965,33 |  |  |  |  | 1153,62 |  | 25,85 |
| НДС 18% | 36713,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 240679,09 |  |  |  |  | 1153,62 |  | 25,85 |