ИЗВЕЩЕНИЕ №61(СМП) от «15» октября 2009 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку Аппаратно-программного физиотерапевтического комплекса электро-лазеро-магнитной терапии КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» или эквивалент

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел.: 221-67-67, факс: 221-79-99,  e-mail: permgp2@lpu.perm.ru

ответственный исполнитель: Пинаева Светлана Сергеевна (к. 710Б), часы приема с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени

предусматривает осуществить за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности способом запроса котировок поставку Аппаратно-программного физиотерапевтического комплекса электро-лазеро-магнитной терапии КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» или эквивалент

Участники размещения заказа: Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пунктах 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года №209-ФЗ

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок),  который изменению не подлежит. Товар должен иметь сертификаты соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2», 2 этаж.

Сроки поставки товара: не более 35 календарных дней с момента заключения контракта, при этом участник размещения заказа считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента ввода товара в эксплуатацию.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию.

Максимальная цена контракта: 240 000,00 (двести сорок тысяч) рублей.

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, должна включать в себя все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтажные и пуско-наладочные работы, обучение сотрудников Заказчика навыкам использования товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: акт приемки передачи товара, накладная, счет-фактура (при этом участник размещения заказа, применяющий специальные налоговые режимы также представляет счет-фактуру с нулевой суммой налога на добавленную стоимость), акт ввода товара в эксплуатацию.

В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме на бумажном носителе, в том числе посредством факсимильной связи, по форме приложения №2 к настоящему извещению до 10 часов 00 минут по местному времени «22» октября 2009 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710, при представлении заявки курьером – в часы работы ответственного исполнителя.

Победителем будет признан участник размещения заказа, являющийся субъектом малого предпринимательства, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

При заполнении котировочной заявки по форме приложения № 2 к настоящему извещению участник размещения заказа в соответствующих местах должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц). В соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» участник размещения заказа указывает свое место нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для физических лиц), ИНН и банковские реквизиты. По желанию участника размещения заказа может быть указана иная информация, в том числе контактные телефоны, адрес электронной почты. При заполнении основной части котировочной заявки участник размещения заказа должен сделать ссылку на извещение о проведении запроса котировок, указать наименование предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с настоящим извещением, указать предлагаемую цену муниципального контракта и сообщить о включенных или невключенных в эту цену конкретных расходах. Кроме этого участник размещения заказа должен продекларировать готовность заключить муниципальный контракт, в случае признания его победителем, а также отсутствие о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков. В приложении к котировочной заявке участник размещения заказа должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц), в представленной таблице в колонке «предложение участника» участник размещения заказа указывает конкретные значения характеристик, указанных в колонке «содержание характеристики».

При направлении котировочной заявки по факсу участник размещения заказа несет риск несвоевременного поступления ее Заказчику, поступления котировочной заявки не в полном объеме либо в нечитабельном виде.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет не ранее 7 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 8 дней с момента подписания указанного протокола.

Главный врач                                                     __________________________                                        Г.С. Беседин

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№61(СМП) от 15.10.2009 г.

Техническое задание

| № пп | Наименование характеристики | Содержание характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Наименование товара | Аппаратно-программный физиотерапевтический комплекс электро-лазеро-магнитной терапии КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» или эквивалент |
|  | Тип товара | Аппарат для внутриполостной электромагнитостимуляции |
|  | Виды возднействия | Четырехканальный (электростимуляция, лазерное излучение, магнитное поле, цветоимпульсное воздействие |
|  | Количество, шт. | один |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Виды излучателей: |  |
|  | магнитно-лазерный внутриполостной с электростимулятором | Наличие |
|  | лазерный универсальный с электростимулятором | Наличие |
|  | наружный лазерный | Наличие |
|  | Электроды для электростимуляции | Наличие |
|  | Очки для цветоритмотерапии | Наличие |
|  | При внутриполостной и наружной электростимуляции Амплитуда тока в импульсе: | 0-100мА |
|  | Чередование импульсов и пауз | 1-10 с с интервалом 1 с |
|  | Частотная модуляция импульсов | 10-120 Гц |
|  | Длина волны излучения: |  |
|  | полупроводникового лазерного | 0,85 мкм |
|  | светодиодного | 0,95 мкм |
|  | Суммарная мощность излучений | не менее 7 мВт |
|  | Магнитная индукция: |  |
|  | в излучателе внутриполостном | не менее 15 мТл |
|  | в излучателе накожном | не менее 40 мТл |
|  | Цвета цветоритмотерапии: красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый. | Наличие |
|  | Модуляция по частоте излучения светодиодов | 2-32 Гц |
|  | Напряжение питающей сети | 220 В, 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность | не более 250 Вт |
|  | Вес комплекса | не более 10 кг |
|  | Габаритные размеры | не более 340х320х130 мм |
| 3. | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р (если требуется) | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение (если требуется) | Наличие |
|  | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |
| 4. | Прочие условия |  |
|  | Обучение правилам применения и эксплуатации и технической эксплуатации (включены в цену) | Наличие |
|  | Монтаж и пусконаладочные работы (включены в цену) | Наличие |