Приложение №1

к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от «20» октября 2009 года

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и установку типовых остановочных павильонов на остановочные пункты городского пассажирского транспорта на территории города Перми

1.	Подрядчик выполняет работы по изготовлению, доставке и установке 5 (пяти) типовых остановочных павильонов, размером 1500 х 4000 мм., 10 (десяти) урн для мусора, восстановлению нарушенного покрытия остановочных площадок.

2. Подрядчик устанавливает типовые остановочные павильоны на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта на территории города Перми. Места установки типовых остановочных павильонов определяются Заказчиком.

3. Типовые остановочные павильоны и урны для мусора изготавливаются и устанавливаются в соответствии с прилагаемыми эскизным и техническим проектами типового остановочного павильона (приложение № 1,2 к техническому заданию).

4. Каждый остановочный павильон должен быть укомплектован двумя урнами для мусора, выполненными в соответствии с прилагаемым эскизным проектом (объемом не менее 50 л каждая).

5. После изготовления остановочных павильонов и урн для мусора Подрядчик обеспечивает их безвозмездное хранение до момента их установки, доставку и качественную установку в местах указанных Заказчиком.

6. После установки типовых остановочных павильонов и урн для мусора Подрядчик должен выполнить работы по восстановлению покрытия остановочных площадок, нарушенного в связи с установкой нового типового остановочного павильона, урн для мусора и предшествующим демонтажем старого остановочного павильона и урн для мусора.

7. Установка остановочных павильонов и урн для мусора должна быть выполнена в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», утвержденным распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 N ИС-460-р.

8. Установка остановочных павильонов и урн для мусора должна осуществляться во время наименьшего скопления пассажиров на остановочных пунктах. Подрядчик при производстве работ обеспечивает соблюдение техники безопасности.

9. По условиям эксплуатации остановочные павильоны и урны для мусора должны соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов и нормативных актов.

10. Поликарбонатное стекло конструкции типового остановочного павильона должно обеспечивать возможность максимально легкого удаления всех видов несанкционированных надписей и рисунков, нанесенных краской, объявлений с клеевой основой,  без повреждения его целостности с сохранением свойств прозрачности стекла.

11. Материалы, используемые при изготовлении остановочных павильонов и урн для мусора, должны соответствовать техническому проекту, требованиям безопасности и охраны окружающей среды.

12. На остановочные павильоны должны быть установлены следующие гарантийные сроки: на конструкцию остановочного павильона и урн для мусора – 3 года со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, на целостность лакокрасочного покрытия остановочного павильона и урны для мусора – 2 года со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

13. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может вносить изменения в конструкцию остановочного павильона, улучшающие его эксплуатационные или эстетические свойства.