Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок

от «22» октября 2009 г. № 55-09

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Установка  дверных противопожарных блоков

| № | Этаж | № кабинета по планам | Марка противопожарного блока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | подвал | насосная | ДПМ 21-9 |
| 2 | подвал | венткамера | ДПМ 21-9 |
| 3 | подвал | 023-кладовая хоз.инвентаря | ДПМ 21-9/45 |
| 4 | подвал | 009-кладовая чистого белья | ДПМ 21-9/45 |
| 5 | 1 | 128- кладовая чистого белья | ДПМ 21-9/45 |
| 6 | 1 | 132-кладовая грязного белья | ДПМ 21-9/45 |
| 7 | 1 | 137-регистратура | ДПМ 21-9/45 |
| 8 | 2 | 288-архив, картотека | ДПМ 21-9/45 |
| 9 | 3 | 324-кладовая грязного белья | ДПМ 21-9/45 |
| 10 | подвал | 035-комната охраны | ДПМ 21-9л/45 |
| 11 | подвал | 005- мед. архив | ДПМ 21-9л/45 |
| 12 | подвал | 018-кладовая грязного белья | ДПМ 21-9л/45 |
| 13 | подвал | 007- тамбур-шлюз | ДПМ 21-15/30 |
| 14 | подвал | 007- тамбур-шлюз | ДПМ 21-15/30 |