Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «23» октября 2009 г. № 56-09

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА РАЗМЕЩЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ

| № кабинета | Наименование | Тип бактерицидного облучателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Цокольный этаж |  |
| 018 | Кладовая грязного белья | Открытого типа |
| 019 | Помещение временного хранения использованных шприцев | Открытого типа |
| 009 | Кладовая чистого белья | Открытого типа |
| 008 | Кабинет сестры хозяйки и кастелянши | Открытого типа |
| 011-016 | Стерилизационная автоклавная | Открытого типа |
| 1 этаж |  |  |
| 102 | Вестибюль | Рециркуляторного типа |
| 110 | Коридор | Рециркуляторного типа |
| 114 | Кабинет врача физиотерапевта | Рециркуляторного типа |
| 115 | Кабинет электро и светолечения | Рециркуляторного типа |
| 116 | Помещение для обработки прокладок | Открытого типа |
| 117 | Кабинет УВЧ-терапии | Рециркуляторного типа |
| 118 | Приемная физиотерапии | Рециркуляторного типа |
| 119 | Коридор | Рециркуляторного типа |
| 121 | Процедурная в/м инъекций | Открытого типа |
| 122 | Процедурная в/в вливаний | Открытого типа |
| 123 | Перевязочная гнойная | Открытого типа |
| 124 | Кабинет хирурга | Открытого типа |
| 125 | Перевязочная чистая | Открытого типа |
| 128 | Кладовая чистого белья | Открытого типа |
| 132 | Кладовая грязного белья | Открытого типа |
| 134 | Кабинет смотровой для женщин | Открытого типа |
| 136 | Доврачебный кабинет | Рециркуляторного типа |
| 138 | Кабинет врача невропатолога | Рециркуляторного типа |
| 139 | Кабинет врача эндокринолога | Рециркуляторного типа |
| 2 этаж |  |  |
| 201 | Кабинет врача лаборанта | Открытого типа |
| 202 | Материальная | Открытого типа |
| 203 | Общеклиническая лаборатория | Открытого типа |
| 204 | Холл для персонала | Открытого типа |
| 205 | Моечная общеклинической лаборатории | Открытого типа |
| 206 | Помещение забора и сортировки крови | Открытого типа |
| 207 | Приемка проб на гельминты | Открытого типа |
| 211 | Коридор | Рециркуляторного типа |
| 214 | Кабинет врача | Рециркуляторного типа |
| 217 | Кабинет рентгенодиагностики ,процедурная | Рециркуляторного типа |
| 230 | Флюорографический кабинет | Рециркуляторного типа |
| 236 | Холл | Рециркуляторного типа |
| 240 | Гематологическая лаборатория | Открытого типа |
| 241 | Моечная гематологическая | Открытого типа |
| 242 | Помещение взятия проб крови | Открытого типа |
| 243 | Холл для посетителей | Рециркуляторного типа |
| 3 этаж |  |  |
| 301 | Кабинет врача терапевта | Рециркуляторного типа |
| 302 | Кабинет врача терапевта | Рециркуляторного типа |
| 303 | Холл | Рециркуляторного типа |
| 305 | Кабинет врача терапевта | Рециркуляторного типа |
| 306 | Кабинет врача терапевта | Рециркуляторного типа |
| 309 | Коридор | Рециркуляторного типа |
| 311 | Кабинет исследования ФВД | Рециркуляторного типа |
| 312 | Кабинет ЭКГ | Рециркуляторного типа |
| 313 | Кабинет врача офтальмолога | Открытого типа |
| 316 | Кабинет врача отоларинголога | Открытого типа |
| 318 | Кабинет врача ОФД | Рециркуляторного типа |
| 319 | Коридор | Рециркуляторного типа |
| 324 | Кладовая грязного белья | Открытого типа |
| 325 | Кабинет врача терапевта | Рециркуляторного типа |
| 326 | Кабинет врача терапевта | Рециркуляторного типа |
| 328 | Коридор | Рециркуляторного типа |
| Необходимо учитывать площадь помещения при выборе бактерицидных облучателей. |  |  |
| Следует предусмотреть бактерицидные установки большей мощности излучения для помещений с большой площадью: № 115, 117, 123, 125, 134, 217, 230, 240, 241, 305, 306, 311, 312, 313, 316, 325, 326. |  |  |
| Открытого типа 32 шт. |  |  |
| Рециркуляторного типа 29 шт. |  |  |