|  | Приложение № 1 к извещению от 23.10.2009 № 35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объема работ по капитальному ремонту помещений МУЗ "ГКБ № 3" по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |  |  |  |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Переход |  |  |
| 1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.135 |
| 2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 |
| 3 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.04 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.601 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.36 |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.17 |
| 7 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.787 |
| 8 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 81.06 |
| 9 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1 |
|  | кабинет № 14 (6 этаж) |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.592 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0613 |
| 4 | Разборка плинтус: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0.214 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0252 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0613 |
| 7 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 6.13 |
| 8 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.063 |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0.038 |
| 10 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 3.8 |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0252 |
| 12 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -2.52 |
| 13 | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 2.52 |
| 14 | Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |
| 15 | Задвижки накладные | шт | 1 |
| 16 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 17 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.032 |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0252 |
| 19 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.108 |
| 20 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.118 |
| 21 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.592 |
| 22 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | -59.16 |
| 23 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.04 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.311 |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 |
| 26 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт. | 100 плиток | 0.2 |
| 27 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 0.45 |
| 28 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.214 |
| 29 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 решетка | 4 |
| 30 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |
| 31 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -4 |
| 32 | решетка вентиляционня (0,25x0,25) | шт | 4 |
| 33 | Смена розеток | 100 шт. | 0.09 |
| 34 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.03 |
|  | кабинет № 15 (6 этаж) |  |  |
| 1 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0.02 |
| 2 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм | шт | -2 |
| 3 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | комплект | 2 |
| 4 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0.02 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2.839 |
| 2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 2 | 1 т | 2.839 |