Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наиенование | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среда Эндо, г. Оболенск Россия или эквивалент | Дифференциально-диагностическая питательная среда, предназначенная для выделения энтеробактерий | кг. | 1 |
| 2 | Сухой питательный агар, г. Оболенск Россия или эквивалент | Питательный агар для культивирования микроорганизмов (сухой) | кг. | 3 |
| 3 | АГВ, г. Махачкала, Россия или эквивалент | Среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | кг. | 2 |
| 4 | Колумбийский питательный агар Хай-Медиа, Индия или эквивалент |  | кг | 1 |
| 5 | Агар Мюллера-Хинтона, Хай-Медиа, Индия или эквивалент | Гомогенный сыпучий желтый порошок, для культивирования нейссерий и для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным средствам | кг. | 1 |
| 6 | Мальтоза х/ч |  | гр | 200 |
| 7 | Среда Ольциницкого, г. Оболенск Россия или эквивалент | Среда для культивирования энтеробактерий | кг. | 2 |
| 8 | Лактоза Гисса ГРМ-2 с бромтимиловым синим |  | гр | 250 |
| 9 | Мальтоза Гисса ГРМ-2 с бромтимиловым синим |  | гр | 250 |
| 10 | Маннит Гисса ГРМ-2 с бромтимиловым синим |  | гр | 250 |
| 11 | Гиппурат-тест (полоски) Лахема Чехия или эквивалент |  | упаковка | 4 |
| 12 | Среда Блоурокка, Россия |  | литр | 3 |
| 13 | Среда МРС-2, Россия |  | литр | 2 |
| 14 | Среда жидкая для индикации уреоплазм, г. Омск или эквивалент |  | флакон | 8 |
| 15 | Среда глюкозоферментирующих микоплазм г.Омск Россия или эквивалент |  | флакон | 6 |
| 16 | Среда для аргинин-зависимых микоплазм г.Омск Россия или эквивалент |  | флакон | 8 |
|  | Диски с антибиотиками: |  |  |  |
| 17 | Амоксиклав, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 10 |
| 18 | Ампициллин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 10 |
| 19 | Азитромицин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 1 |
| 20 | амфотерицин НИЦФ С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 2 |
| 21 | Азтреонам, НИЦФ С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 1 |
| 22 | Ванкомицин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 5 |
| 23 | Гентамицин, НИЦФ С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 2 |
| 24 | Доксициклин, НИЦФ С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 3 |
| 25 | Клотримазол НИЦФ, Россия или эквивалент |  | флакон | 2 |
| 26 | линкомицин НИЦФ С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 10 |
| 27 | Левомицетин, НИЦФ С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 10 |
| 28 | Ципрофлоксацин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 10 |
| 29 | Цефокситин, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 3 |
| 30 | Цефуроксим, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 5 |
| 31 | Эртапенем, НИЦФ, С-Петербург, Россия или эквивалент |  | флакон | 1 |
|  | Тест-системы: |  |  |  |
| 32 | Вектогеп В HBs Ag – стрип, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Тип иммуноферментной реакции – «Сэндвич» вариант ИФА, одностадийный, чувствительность 0,05 МЕ по ОСО, при t - 44° время инкубации 1 час – режим инкубации в шейкере 1 или при t - 44° время инкубации 2 часа – режим инкубации в шейкере 2, объем исследования образца 100 мкл. Температура инкубации с образцами 37°-44°. Время реакции 1 час 25 мин.в шейкере, 2 часа 25 мин. в термостате, наличие пленки для заклеивания планшета. 96 определений. Наличие цветной маркировки на крышке флаконов. Наличие штатива для флаконов, наконечников, ваночек для реактивов. | комплект | 10 |
| 33 | Вектогеп В-HBs антиген подтверждающий тест-стрип, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Тип иммуноферментной реакции – «Сэндвич» вариант ИФА, одностадийный, чувствительность 0,05 МЕ/мл по ОСО при 44°С 1 и 2 часа; шейкер 0,1 МЕ/мл при 37°С 2 часа термометр, специфичность 100% по СПП-, Тип исследуемого образца – сыворотка (плазма) крови, объем исследуемого образца 200 мкл. Срок хранения исследуемых образцов до исследования при 2-8°С – до 5 суток. Кол-во лунок для постановки контролей 6 шт., 48 опред. (включая контроли), кол-во независимых постановок 6 шт. Формат планшета стрипированный, t инкубации с образцами и конъюгатом 37 или 44°С. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 30мин., 2 часа 30 мин. Кол-во промывок 1х(5+1), кол-во флаконов 11 шт. Наличие растворов готовых к использованию: контроли, стоп-реагент, РРО, РПА. Цветная маркировка крышек флаконов и этикеток компонентов. Наличие цветовой индикации компонентов. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Наличие пленки для заклеивания планшетов 2 шт. Предусмотрены варианты как с шейкером, так и без него. | комплект | 1 |
| 34 | Бест анти ВГС, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Тип иммуноферментной реакции – непрямая ИФА, двухстадийный вариант. Чувствительность 100% по ОСО+. Специфичность 100% по ОСО-. Объем исследуемого образца 40 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:2,5. Типы выявляемых антител IgG IgM. 96 определений (включая контроли). Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37°С. Время реакции 1 час 20 мин. Наличие растворов, готовых к использованию: контроли, стоп-реагент, РС. Наличие наконечников для автоматич.дозаторов - 16 шт., ванночек для реагентов -2 шт., пленки для заклеивания планшетов-3 шт. | комплект | 5 |
| 35 | Бест анти-ВГС подтверждающий тест, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции – непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100% по ОСО+, специфичность 100% по ОСО-. Тип исследуемого образца – сыворотка (плазма) крови, объем исследуемого образца 40 мкл. Срок хранения исследуемых образцов до исследования при 2-8°С – до 5 суток. Кол-во лунок для постановки контролей 10 шт., 48 опред. (включая контроли), кол-во независимых постановок 6 шт. Формат планшета стрипированный, t инкубации с образцами и конъюгатом 37°С. Длина волны при учете результатов 450/620 нм. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 20мин. Кол-во промывок 1+ 2х5, кол-во флаконов 11 шт. Наличие растворов готовых к использованию: контроли, стоп-реагент, РС. Цветная маркировка крышек флаконов и этикеток компонентов. Наличие цветовой индикации компонентов и внесение исследуемых образцов. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Наличие пленки для заклеивания планшетов 3 шт. Предусмотрены варианты как с шейкером, так и без него. | комплект | 1 |
| 36 | Векто HBe, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Тип иммуноферментной реакции – «Сэндвич» вариант ИФА, одностадийная, чувствительность 100% по СПП+, Типы исследуемого образца: сыворотка (плазма) крови, объем образца 100 мкл. Время реакции на термоконтейнере 1 час 55 мин. или в термостате 2 часа 55 мин., наличие пленки для планшетов. 96 определений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Цветная маркировка крышек флаконов компонентов. Длина волны при учете результатов 450 или 450/620 нм | комплект | 1 |
| 37 | Гельминты Вектор Бест, Россия или эквивалент |  | комплект | 3 |
| 38 | Лямблиоз-антитела Им-Ди Россия или эквивалент | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к Lamblia intestinalis, 96 определений | комплект | 2 |
| 39 | Аскарида-IgG Вектор-Бест, Россия или эквивалент |  | комплект | 2 |
| 40 | токсокары-антитела Вектор-Бест, Россия или эквивалент |  | комплект | 1 |
| 41 | Хламидия пневмония-пситации IgM-ИФА-БЕСТ, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydophila pneumoniae в сыворотке (плазме) крови, 12х8 анализов | комплект | 1 |
| 42 | Хламидия пневмония- пситации IgG-ИФА-БЕСТ , Вектор-Бест Россия или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniae в сыворотке (плазме) крови, 12х8 анализов | комплект | 1 |
| 43 | Хеликобактер ИмДи Россия или эквивалент |  | комплект | 4 |
| 44 | Векто ЦМВ-IgM, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции - непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100% по СПП+, объем исследуемого образца 10 мкл., срок хранения образцов 5 суток, t реакции 37°С. Время реакции 1 час 25 мин. Наличие контролей и стоп-реагента, неспецифических компонентов: ФСБ-Т, ТМБ, СБР, стоп-реагент, РпРс. 96 определений. | комплект | 1 |
| 45 | Векто ЦМВ-IgG стрип, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Вариант иммуноферментной реакции - непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100% по ОСО+, предусмотрено определение титра антител, объем исследуемого образца 10 мкл., срок хранения образцов до 5 суток. Время реакции 1 час 25 мин., не нужен шейкер. Наличие контролей и стоп-реагента, неспецифических компонентов: ФСБ-Т, ТМБ, СБР, стоп-реагент, РпРс. 96 определений. | комплект | 1 |
| 46 | ВектоВПГ-IgM , Вектор-Бест Россия или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов. 12х8 анализов | комплект | 2 |
| 47 | ВектоВПГ-IgG, Вектор-Бест Россия или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса. 12х8 анализов | комплект | 2 |
| 48 | ЦМВИ авидн. а/т Вектор Бест, Россия или эквивалент |  | комплект | 2 |
| 49 | Уреаплазмоз - IgA – антитела, Им-Ди, Россия или эквивалент |  | комплект | 1 |
| 50 | Уреаплазмоз - IgG – антитела, Им-Ди, Россия или эквивалент |  | комплект | 1 |
| 51 | микроплазмоз IgA антитела Им-Ди , Россия или эквивалент |  | комплект | 1 |
| 52 | микроплазмоз IgG антитела Им-Ди , Россия или эквивалент |  | комплект | 1 |
| 53 | IgE-общий Хема Россия или эквивалент |  | комплект | 1 |
| 54 | ПСА общая Хема-Медика, Россия или эквивалент |  | комплект | 1 |
| 55 | Т4 «Хема», или эквивалент |  | комплект | 1 |
| 56 | Т3 «Хема» или эквивалент |  | комплект | 1 |
| 57 | Т4 свободный «Хема» или эквивалент |  | комплект | 1 |
| 58 | ТТГ «Хема» или эквивалент |  | комплект | 2 |
| 59 | Пробирки биологические №16 |  | шт | 500 |
| 60 | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Vi-антигенный, г. Москва, Россия или эквивалент | Предназначен для выявления в сыворотке крови человека антител к Vi-антигену сальмонелл тифа в реакции пассивной гемагглютинации. | коробка | 4 |

Главный врач                                                      Л.В.Полякова