Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 09/10/09 от 27.10.2009 г.

Техническое задание

на выполнение работ  по проектированию наружного освещения мест массового отдыха населения Кировского района г. Перми (городской пляж в границах ул. Астраханская – Оборонщиков)

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Доведение до нормативного состояния мест массового отдыха у воды населения Кировского района г. Перми |
| 2 | Вид строительства | Строительство |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочая документация проект |
| 4 | Основные технико-экономические показатели | Примерная протяженность сетей электроосвещения 320 метров |
| 5 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Обозначить установку новых опор, прокладку сети наружного освещения и пунктов питания на вновь прокладываемых участках. |
| 6 | Типы опор | Железобетонные Количество опор по проекту |
| 7 | Типы светильников | ЖКУ (со стеклом), лампы ДНаТ Количество светильников по проекту |
| 8 | Питающая сеть | Подключение сети наружного освещения от ближайшей опоры наружного освещения по ул. Кировоградской в районе дома 55 |
| 9 | Распределительная сеть | Воздушно – кабельная сеть Сечение кабеля определить проектом |
| 10 | Особые условия проектирования | При разработке электротехнической части учесть: -затраты на технологическое подсоединение к сетям ОАО «Пермэнерго» согласно постановлению правления региональной энергетической комиссии Пермской области «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Пермэнерго» от 28.04.08 г. |
| 11 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Светильники в антивандальном исполнении |
| 12 | Объем проектных работ | 1. Общие указания 2. Чертежи, схемы 3. Ведомости, спецификации 4. Локальный сметный расчёт (ТЕР) 5. Уточнение топоосновы для выполнения проектных работ |
| 13 | Согласование | Со всеми заинтересованными службами города, обслуживающими надземные и подземные коммуникации |
| 14 | Состав выдаваемых проектных материалов | Проектные материалы (согласно СНИП 1.02.01.85.) в 4-х экземплярах в электронном виде и на бумажных носителях. |
| 15 | Сроки выполнения работ | 40 календарных дней с даты заключения |

Директор МБУ  «Благоустройство

Кировского района»                                                                                   Т. В. Гнатюк