Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 34  от  «27»   октября  2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Юридический адрес____________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует ______________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Адрес проживания ____________________________________________________________________________

Паспортные данные____________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): _____________________________

сайт:___________________________________

_______________________________________________________________ является субъектом малого

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

предпринимательства и соответствует всем требованиям установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и подтверждает, что:

- средняя численность работников у __________________________________________ за

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

предшествующий календарный год (п.2 ч.1 ст.4 ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ) ____человек ;

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) _______________________________________ не превышает двадцать пять процентов (за

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства у ______________________________________ не превышает

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

двадцать пять процентов (для юридических лиц);

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год у __________________________________________  не превышает

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Кому ________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № _____ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| № п/п | Торговое наименование | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб., в т.ч. НДС | Сумма руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару (Указать конкретные значения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принцип работы - пневмопривод (работает от кислородных баллонов или в исключительных случаях баллонов сжатого воздуха) Не требуется электропитание для работы. | Соответствие | Соответствие/Несоответствие |
| 2. | Режим вентиляции IPPV (CMV) | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 3. | Частота вентиляции л/мин | от 4 до 54 | Указать |
| 4. | Минутный объем л/мин | от 3 до 20 | Указать |
| 5. | Вентиляция кислородной смесью | Не более 60% О2 | Указать |
| 6. | Встроенные звуковые и визуальные тревоги в случае отсоединения пациента от аппарата, стеноза и высокого/низкого давления в системе подачи газа | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 7. | Возможность вентиляции 100% кислородом | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 8. | Настройка Pmax (25-55 mbar) | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 9. | Режим PEEP | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 10. | Возможность крепления на стену | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 11. | Кислородный баллон объемом, л. | не менее 2 | Указать |
| 12. | Комбинированный дыхательный фильтр/тепловлагообменник, 100 ед. | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 13. | Тест-легкое | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 14. | Потребление медицинского газа для привода аппарата | не более 0,5 л/мин | Указать |
| 15. | Длина аппарата, мм. | не более 205 | Указать |
| 16. | Ширина аппарата, мм. | не более 215 | Указать |
| 17. | Высота аппарата, мм. | не более 76 | Указать |
| 18. | Вес, кг. | не более 3.2 | Указать |
| 19. | Комплектующие: |  |  |
| 19.1. | Шланг для подачи О2 – воздуха с резьбой на обоих концах и штекером для включения в розетку, длиной 3м. | Не менее 1 | Указать |
| 19.2. | Сумка для переноски | Не менее 1 | Указать |
| 19.3. | Дыхательный шланг многоразовый, длиной 1,5м | Не менее 1 | Указать |
| 19.4 | Кислородный баллон, шт. | Не менее 2 | Указать |
| 20. | Гарантия от производителя, мес. | не менее 12 | Указать |

Предлагаемая цена контракта: ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ рублей включает

____________________________________________________________________________________________.

(указать сведения о включенных расходах)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров:________________________________________________________________________;

сроки поставки:_______________________________________________________________________________.

условия оплаты: _____________________________________________________________________________.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати