Приложение № 2

К Извещению о проведении

запроса котировок № 3 от «27» октября 2009 г.

Техническое задание

на текущий ремонт, замена оконных блоков из ПХВ

в МОУ «ООШ №73»

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов в оконных с подоконными досками | 92 кв.м. |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью более 2 кв.м. | 92 кв.м. |
| 3. | Установка подоконных досок ПХВ: в каменных стенах толщиной более 0,5 м. | 44 м.п. |
| 4. | Облицовка откосов пластиком | 66 кв.м. |
| 5. | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м. | 44 м.п. |
| 6. | Вывоз мусора: погрузка мусора с вывозом. | 0,5 т. |

Максимальная контрактная стоимость 499 615,16 рублей