ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ С ПОМОЩЬЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН НА

ПРИОБРЕТЕНИЕ лабораторного оборудования

Заказчик: МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Адрес: 614070 г. Пермь, ул. Техническая – 22.

Телефон/факс: (342) 248 – 36 – 91

| Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| Портативный компьютер со встроенным регистратором данных | Модель: NOVA 5000 EX или эквивалент Характеристики эквивалента: Процессор – Intel XScale PXA255 – 400 МГц Память – не менее 64Мбайт ОЗУ, не менее 128 Мбайт NAND, Флэш ОЗУ Операционная система – Microsoft Windows CE 5.0 Дисплей – VGA TFT LCD, цветной сенсорный Размер дисплея, см/дюйм, не менее – 17.78/7 Разрешение – 800х480 Качество цветопередачи – 65 000 цветов LCD яркость – от 280 до 320 нит Порты USB, шт – 3 Порт микрофона, шт – 1 Порт Интернет, шт - 1 Интерфейс датчиков – 12-битный/4-штырьковый с возможностью подключения 2-х датчиков к каждому порту Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более – 237х43.2х186 Масса, кг – не более 1.1 Тип главной батареи – никельметаллгидридная сменная перезаряжаемая аккумуляторная батарея Тип внутренней батареи – литиевая 3.0В Ёмкость батареи, мА/ч, не менее – 4 400 Входные характеристики – 100-240В переменного тока, 50/60Гц, 1.2А Выходные характеристики – 12.0В, 4.0А Полярность – центральный положительный электрод Температурный режим, ºС – от 0 до 50 Относительная влажность, % - от 10 до 90 Гнездо для карты памяти – 1шт Комплект поставки: Сетевой адаптер – 1шт Регистратор данных Методические руководства по лабораторным работам по физике (1 шт.), химии (1 шт.), биологии (1 шт.) Программное обеспечение для работы с данными на персональном компьютере – 1диск Кабели для подключения датчиков и внешних устройств – 4шт Сумка для переноски регистратора – 1шт Коммутационное устройство для беспроводной передачи данных – 1 шт. Клавиатура – 1шт Оптическая мышь – 1 шт Переходник USB-COM – 2шт | 6 |