Приложение № 2

Утверждаю:

Главный врач МУЗ «ГКБ №2»

______________В.Н.Грязнов

Техническое задание

на осуществление технического надзора за капитальным ремонтом на объектах МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля»

- Описание объекта технического надзора: контроль проведения капитального ремонта при замене оконных блоков, общестроительных работ в семиэтажном корпусе, капитальный ремонт дорожных покрытий территории по ул.Плеханова,36, общестроительных, электромонтажных работах в женской консультации №2 по ул.Борчанинова,8, в инфекционном корпусе по ул.Большевистская,224.

- Виды контролируемых работ: составление и проверка сметной документации, контроль за выполнением общестроительных, электромонтажных работ в корпусах и при ремонте дорожных покрытий, выполняемых по муниципальному контракту.

- Состав основных услуг определяется в соответствии с Программой выполнения технического надзора.

- Срок выполнения: период действия муниципального контракта на проведение капитального ремонта.

- Начальная (максимальная) цена контракта – 170 000,00 (сто семьдесят тысяч рублей).

Программа выполнения технического надзора за качеством проводимых Подрядчиками капитальных работ

Технический надзор осуществляется на всех этапах выполнения капитальных работ:

1.1. Организация и контроль выполнения в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу капитального ремонта, включающего в себя:

* контроль и проверка сметной документации и внесение изменений по результатам контроля в установленном порядке;

* контроль наличия подготовленных Подрядчиками проекта производства работ, общего и специальных журналов работ.

1.2. Осуществляет контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации, за соблюдением требований нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ, за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования:

* наличия и состояния на объектах технической и технологической документации на производство работ;

* технологической оснащенности работ оборудованием, оснасткой, средствами измерений и испытаний, обеспечивающими необходимую точность выполнения работ, а также контроля со стороны Подрядчика за их состоянием;

* выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий, а также предписаний технического надзора, выданных в ходе капитального ремонта;

* своевременности устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках надзорными органами всех уровней;

* качества строительно-монтажных работ с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.

1.3. Контролирует выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения ремонтных работ:

* своевременное и правильной ведение общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами;

* своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом;

* извещение органов государственного надзора о всех случаях аварийного состояния на объекте капитального ремонта и объемах работ по ликвидации аварий; о выявленном браке на объектах, который не устранен Подрядчиком, несмотря на письменные требования технического надзора.

1.4. Контролирует соответствие утвержденной проектно-сметной документации выполняемых и предъявленных к оплате объемов строительно-монтажных работ.

1.5. Контролирует соблюдение установленных контрактом сроков и стоимости выполненных строительно-монтажных работ:

* сверять соответствие выполняемых объемов строительно-монтажных работ объемам, подлежащим выполнению к установленному контрактом сроку.

* в случае нарушения графика выполнения объемов строительно-монтажных работ от установленных контрактом сроков давать предложения Подрядчику об устранении отставания и информировать об этом Заказчика.

1.6. Проводит приемку отдельных видов работ с оформлением требуемых документов:

* При оформлении первичных документов в соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 « Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ».

* в соответствии с указанным сметным расчетом обязательного контроля и приемки отдельных видов строительно-монтажных работ осуществлять приемку этих работ с обеспечением оформления актов освидетельствования скрытых работ, подтверждающих техническую возможность выполнения последующих работ;

* фиксировать в журнале работ результаты приемки отдельных операций сложных видов строительно-монтажных работ;

1.7. Участвует в приемке Заказчиком от Подрядчика завершенного объема строительно-монтажных работ в целом:

* в ходе приемки законченных в полном объеме строительно-монтажных работ от Подрядчика проводить оценку соответствия выполняемых работ производственной и исполнительной документации, проектной и нормативной документации, участвовать в оформлении документа, подтверждающего приемку работ Заказчиком от Подрядчика.

* деловая переписка ведется на протяжении осуществления технического надзора объекта, сшивается в папку в трех экземплярах:

- один экземпляр хранится у Заказчика;

- один экземпляр хранится у Подрядчика;

- один экземпляр хранится у Исполнителя технического надзора.

Исп.

Инженер по ремонту

М.В.Бобылев