Приложение

к извещению №21 от  29.10.09

Техническое задание

на прочистку бесхозяйных канализационных сетей и установке люков колодцев

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения –  Индустриальный, Мотовилихинский районы г. Перми

б) наименование основного средства – канализационная сеть;

в) характеристика сетей – см. таблицу 1;

г) общая длина сетей 1 800,00 пм;

д) стоимость  работ        499 500,00     руб.;

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. Выполнение работ по  прочистке  бесхозяйных канализационных сетей:

- прочистка канализационных сетей, удаление отложений, восстановление пропускной       способности не менее чем 95%,

- очистка от грязи, ила и мусора колодцев;

- промывка колодцев.

2.2.Восстановление люков колодцев в количестве 20 шт.

- верхняя часть колодцев,

- ходовые скобы,

- люки.

3. Сроки выполнения работ:

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   в течение 20 календарных дней

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов: МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»

табл. 1

| № п/п | Район | Адрес: | Количество, пм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индустриальный район | Ул. 2-я Казанцевская, 3, 5 | 200 |
|  |  | Ул. Комбайнеров, 36, 38 | 130 |
|  |  | Ул. Мира, 31, 61, 63, 65, 67, 90, 101, 103, 109,113,116 | 300 |
|  |  | Пр. Декабристов, 3,5,7, 9,11,37, 39/1, 39/2, 41 | 210 |
|  |  | Ул. Подводников, 13 | 135 |
|  |  | Ул. Леонова, 24,24а,26,26а, 40, 44,46, 46а, 52 | 230 |
|  |  | Ул. Власова, 21,33, 33а, 35 | 205 |
|  |  | Ул. Беляева, 59 | 210 |
| 2 | Мотовилихинский р-н | Ул. Индустриализации, 14 | 180 |
|  | Итого: |  | 1800 |

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – 3 месяца

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта