ИЗВЕЩЕНИЕ №21  от «29»  октября  2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по прочистке бесхозяйных канализационных сетей  и установке люков колодцев

Согласно п.4 ст. 15 Федерального Закона от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» все заявки на участие в запросе котировок  на выполнение работ по прочистке бесхозяйных канализационных сетей  и установке люков колодцев, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, отклоняются.

Заказчик  -  Муниципальное учреждение  «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» приглашает СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА принять участие в запросе котировок «На выполнение работ по прочистке бесхозяйных канализационных сетей  и установке люков колодцев» (прилагаемый перечень в техническом задании приложение №1)

614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63, кабинет №8

Тел./факс: (342) 212-24-34, электронная почта (e-mail): soii@perm.ru,

ответственный исполнитель Батуева Тамара Михайловна (тел. 212-24-34)

Источник финансирования:  за счет  средств муниципального бюджета города Перми

Технические характеристики работ:

1. Выполнение работ по  прочистке  бесхозяйных канализационных сетей:

- прочистка канализационных сетей, удаление отложений, восстановление пропускной       способности не менее чем 95%,

- очистка от грязи, ила и мусора колодцев;

- промывка колодцев.

2.Восстановление люков колодцев в количестве 20 шт.

- верхняя часть колодцев,

- ходовые скобы,

- люки.

Место выполнения работ: Индустриальный, Мотовилихинский районы  г. Перми.

общая длина сетей 1 800,00 пм

| № п/п | Район | Адрес: | Количество, пм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индустриальный район | Ул. 2-я Казанцевская, 3, 5 | 200 |
|  |  | Ул. Комбайнеров, 36, 38 | 130 |
|  |  | Ул. Мира, 31, 61, 63, 65, 67, 90, 101, 103, 109,113,116 | 300 |
|  |  | Пр. Декабристов, 3,5,7, 9,11,37, 39/1, 39/2, 41 | 210 |
|  |  | Ул. Подводников, 13 | 135 |
|  |  | Ул. Леонова, 24,24а,26,26а, 40, 44,46, 46а, 52 | 230 |
|  |  | Ул. Власова, 21,33, 33а, 35 | 205 |
|  |  | Ул. Беляева, 59 | 210 |
| 2 | Мотовилихинский р-н | Ул. Индустриализации, 14 | 180 |
|  | Итого: |  | 1800 |

Сроки выполнения работ: в течение 20  календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 499 500,00 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч пятьсот рублей 00 коп.)

Цена контракта должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  на перевозку,  страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Оплата за фактически выполненные работы будет произведена Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления   денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком на основании подписанных сторонами документов: акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Требования к участникам размещения заказа:

- Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства,

соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ;

- отсутствие сведений об участнике  размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению  № 2  по вышеуказанному адресу   до 17 часов 30  минут 11 ноября  2009г.

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок состоится 12 ноября 2009 г.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение:

- Приложение №1 – техническое задание

- Приложение №2  - котировочная заявка

- Приложение №3 - Проект муниципального контракта

Директор                                ____________________________                        Нецветаев К. В.

(подпись)

МП