I. Общие сведения.

1. Общие сведения.

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №2» (МУЗ «ГСП №2»)

Место нахождения: 614070, г.Пермь, ул.Студенческая 32

Почтовый адрес: 614070, г.Пермь, ул.Студенческая 32

тел./факс (342) 261-63-76, электронная почта – sp2@perm.ru

Форма торгов: открытый аукцион.

Предмет открытого аукциона: право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №2».

2. Предмет муниципального контракта.

Поставка медицинского оборудования (аппарат рентгеновский стоматологический панорамный с цефалостатом Vatech PAX 400C 1 (или эквивалент)).

Год выпуска - не ранее 2008 года.

Требования к комплектации и к параметрам  характеристик оборудования определены в техническом задании (приложение №4 к документации об аукционе).

Кроме поставки медицинского оборудования необходимо выполнение вспомогательных услуг в пятидневный срок после поставки: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала.

Начальная (максимальная) цена контракта -  1020000,00 (один миллион двадцать тысяч) рублей.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. Сроки и условия поставки.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Период поставки товара не более 30 календарных дней  с момента подписания муниципального контракта.

Место поставки – МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2», 614070, г.Пермь, ул.Студенческая 32.

Поставщик, не позднее, чем за два рабочих  дня до определенного им дня поставки товара, должен известить Заказчика о дате и времени поставки товара.

Период предоставления вспомогательных услуг – в течении пяти календарных дней с даты поставки оборудования.

Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Объем гарантии – 100%.

Товар поставляется в упаковке соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Места требующие специального обращения должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза. Упаковка должна быть прочной, сухой, без нарушения целостности.

Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и параметрам характеристик - требованиям, указанным в техническом задании (приложение № 4)

Поставщик одновременно с передачей медицинского оборудования предает Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами:

- технический паспорт (на русском языке);

- регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия;

- санитарно - эпидемиологическое заключение;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке.

Приемка товара Заказчиком осуществляется в два этапа:

1. При поставке товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его комплектность, наличие сопроводительных документов. При обнаружении дефектов непроизводственного характера (дефектов транспортировки),  производственных дефектов и повреждений, некомплектности или иных несоответствий товара условиям контракта, товар Заказчиком не принимается и считается не поставленным. При выявлении несоответствия любого из выше указанных документов поставляемому оборудованию, товар Заказчиком не принимается и считается не поставленным. Датой поставки товара считается дата подписания акта приема-передачи товара.

2. В течение пяти календарных дней с момента подписания акта приема-передачи  товара Поставщик производит монтаж и установку оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала.

При обнаружении, в поставляемом оборудовании или сопроводительных документах дефектов или иных несоответствий условиям контракта и техническому заданию, в ходе монтажа, установки, ввода оборудования в эксплуатацию или при последующей эксплуатации в течение гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика и оформляет акт о нарушении Поставщиком условий контракта. После получения данного акта Поставщик должен, в срок установленный Заказчиком, устранить выявленные дефекты без расходов со стороны Заказчика.

После проведения монтажа и установки оборудования, пусконаладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию, инструктажа персонала,  Заказчик оформляет акт ввода оборудования в эксплуатацию.

4. Источник финансирования.

Источник финансирования – средства от предпринимательской деятельности.

5. Форма, сроки и порядок оплаты.

Заказчик оплачивает поставляемый  товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком:

- товарно-транспортной накладной с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- акта приема-передачи товара;

- счета, счета-фактуры на поставляемый товар;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

Валюта оплаты товара – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

6. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, указываемая участником размещения заказа в заявке, должна включать все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ и вводом оборудования в эксплуатацию, проведением инструктажа, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. №427.

Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

7. Требования к участникам размещения заказа.

Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства.

Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее индивидуальные предприниматели), соответствующие следующим условиям:

- для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций и иных фондов в уставном капитале указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать для субъектов малого предпринимательства – ста человек;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

-  не находящегося в процессе ликвидации или отсутствие в отношении его решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не имеющие задолженности по начисленным налогам, сбором и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- наличие лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), размещение, хранение источников ионизирующего излучения для рентгенологических медицинских исследований.

8.  Затраты на участие в открытом аукционе.

Участники размещения заказа несут все расходы по подготовке и подаче заявок на участие в аукционе, заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов открытого аукциона.

II. Требование к содержанию и форме заявки на участие в открытом аукционе.

1.Содержание и форма заявки.

Заявка должна содержать:

-   опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме (приложение №1);

-   предложение участника размещения заказа, по форме (приложение №2);

-   анкета участника размещения заказа (приложение №3);

- сведения о функциональных и качественных характеристиках товара (приложение №5);

- копии учредительных документов  участника размещения заказа (для юридических лиц);

-  сведения о численности работников за предшествующий календарный год (для юридических лиц;

- для юридических лиц  - полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию;

- для индивидуальных предпринимателей - полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию;

-  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении (приказ) физического лица на должность руководителя, или доверенность заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо или нотариально заверенную копию такой доверенности).

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товара, являющегося предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

-  документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

-  копию лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), размещение, хранение источников ионизирующего излучения для рентгенологических медицинских исследований.

2. Требования к заполнению заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе  подается в письменной форме. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе составляется на русском языке.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

В «Описи документов», входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленной по форме приложения №1, необходимо указать построчно в столбце «1» порядковый номер документа, входящего в состав заявки, в столбце «2» наименование этого документа, в столбце «3» указать количество листов в данном документе. В строке «итого» указать общее количество листов заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе.

В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №2 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, страну происхождения товара. При этом ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несет участник размещения заказа.

В  «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения №3 необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),  номер контактного телефона.

В «Сведениях о функциональных и качественных характеристиках товара», оформленных по форме приложения № 5, указать наименование участника размещения заказа, в столбце 4 необходимо указать наименование оборудования, тип/модель, производителя,  год выпуска, номер сертификата, номер регистрационного удостоверения, построчно указать параметры характеристик предлагаемого товара. Параметры характеристик предлагаемого товара должны соответствовать параметрам характеристик требуемым заказчику.

III. Подача заявок на участие в открытом аукционе.

1. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «31» октября 2009 г. до 17 час. 00 мин. «20» ноября 2009 г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9:00 ч. до 17:00 ч. в  рабочие дни по адресу: 614070, г.Пермь, ул.Студенческая 32.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. При регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, Заказчик указывает на конверте с заявкой регистрационный номер заявки. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные, после окончания приема заявок на участие в аукционе, заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменном виде и направляется Заказчику по форме приложения №7.

3. Разъяснения положений документации об аукционе.

С «31» октября 2009 г. по «16» ноября 2009 г. любой участник размещения заказа вправе направить Заказчику в письменной виде по форме приложения №8 запрос о разъяснении положений  документации об аукционе. В течении двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее «16» ноября 2009 г. В течении одного дня разъяснение документации об аукционе будет размещено заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

4. Изменение извещения о проведении открытого аукциона.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течении пяти рабочих дней  и в течении одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона.

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещении на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

5. Внесение изменений в документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесение изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течении пяти рабочих дней  и в течении одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона.

В течении двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещении на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6. Отказ от проведения  аукциона.

Заказчик вправе отказаться от проведения  аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте Заказчиком соответственно в пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течении двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 17 часов 00 мин «20» ноября 2009 г. по адресу: г.Пермь, ул.Студенческая 32

Аукционная комиссия рассмотрит заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ; в том числе в случае если, в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке.

Заявки на участие в аукционе, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Данное решение оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения, указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведений о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не были отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные на данный аукцион, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru). Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляется уведомление о принятых аукционной комиссией решениях.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона не состоявшимся.

V. Порядок проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на 10 часов 15 мин. «02» декабря 2009 г. по адресу: г.Пермь, ул.Кирова 82 (Управление муниципального заказа, II этаж, зал заседаний).

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо представить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона  - доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименование участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один  из участников аукциона не заявил о свеем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену.

При проведении аукциона заказчик осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух зкземплярах. Один из которых остается у Заказчика. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течении дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течении пяти рабочих дней после подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона, после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течении двух рабочих дней со дня  поступления такого запроса в письменной форме обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение контракта.

Заказчик в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной  победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: - спецификация и технические характеристики поставляемого оборудования.

Цена муниципального контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества и других условий исполнения муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается с учетом положений Приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427:

если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара происходящего из иностранного государства, то муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15% от предложенной цены муниципального контракта.

Победитель открытого аукциона должен  в течение 15 дней, но не ранее десяти дней со дня размещения на сайте протокола аукциона, подписать муниципальный контракт и вернуть заказчику.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, муниципальный контракт может заключатся с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземпляром контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение муниципального контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

VII. Отказ от заключения контракта.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5% (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта (платежное поручение подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения).

Такое обеспечение необходимо для защиты Заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа.

Обеспечение заявки перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН 5906005737 КПП 590601001

ГРКЦ  г.Перми

Р/С:40302810900000000007   БИК: 045744000

Получатель: УФК по Пермскому краю (МУЗ «ГСП № 2», лицевой счет: 04920010766)

При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №__)».

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% (пять) процентов от цены контракта.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, договор поручительства или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно  в  соответствии с  законодательством  РФ.

Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН 5906005737 КПП 590601001

ГРКЦ  г.Перми

Р/С:40302810900000000007  БИК: 045744000

Получатель: УФК по Пермскому краю (МУЗ «ГСП № 2», лицевой счет: 04920010766)

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта ( извещение №__).

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории РФ и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством РФ о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом договор поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от  заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующую копию бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документы в отношении поручителя, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 1 части 2 статьи 35 № 94-ФЗ и подтверждающие его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 календарных  дней больше срока окончания поставки. В случае нарушения Поставщиком условий контракта (нарушения сроков поставки товара, отказ от поставки товара, поставка товара не соответствующего требованиям и условиям предусмотренным контрактом, отказ от выполнения вспомогательных услуг, нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг), поручитель выплачивает сумму поручительства в течении 15 дней с моменте получения соответствующего требования Заказчика.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от цены контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен на 30 календарных дней превышать срок окончания поставки. В случае нарушения Поставщиком условий контракта (нарушения сроков поставки товара, отказ от поставки товара, поставка товара не соответствующего требованиям и условиям предусмотренным контрактом, отказ от выполнения вспомогательных услуг, нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг), гарант выплачивает сумму банковской гарантии в течении 15 дней с момента с момента получения соответствующего требования Заказчика.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств в залог Заказчику, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику  в течение 15 банковских дней со дня окончания поставки. В случае нарушения Поставщиком условий контракта (нарушения сроков поставки товара, отказ от поставки товара, поставка товара не соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом, отказ от выполнения вспомогательных услуг, нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. На сумму залога Заказчик во внесудебном порядке обращает взыскание и она переходит в собственность Заказчика.