Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «02» ноября 2009 года  № 74

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2009 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 74 от 02.11.09 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара* |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 74 от 02.11.09 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара* |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик и потребительских свойств.

Приложение № 1

к Котировочной заявке

Техническое задание

на анализатор газов крови и электролитов

| № позиции | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор газов крови и электролитов | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | № от___до____ |
| 5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | № от___до____ |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 7 | Технические характеристики: |  |
| 7.1 | Параметры вводимые: |  |
| 7.1.1 | -температура пациента (Т °С) | Наличие |
| 7.1.2 | -процентное содержание кислорода во вдыхаемом пациентом воздухе (FlO2) | Наличие |
| 7.2 | Измеряемые параметры: |  |
| 7.2.1 | -pH в диапазоне, не менее | Указать параметры |
| 7.2.2 | -pCO2 в диапазоне, не менее, мм рт. ст. | Указать параметры |
| 7.2.3 | -pO2 в диапазоне, не менее, мм рт. ст. | Указать параметры |
| 7.2.4 | -Na+ в диапазоне, не менее, ммоль/л | Указать параметры |
| 7.2.5 | -K+ в диапазоне, не менее, ммоль/л | Указать параметры |
| 7.2.6 | -Ca++ в диапазоне, не менее, ммоль/л | Указать параметры |
| 7.2.7 | -Hct в диапазоне, не менее, % | Указать параметры |
| 7.3 | Параметры расчетные: |  |
| 7.3.1 | -концентрация гемоглобина (THb) |  |
| 7.3.2 | -откорректированный по температуре pH (pH[T]) |  |
| 7.3.3 | -откорректированный по температуре pCO2 (pCO2[T]) |  |
| 7.3.4 | -откорректированный по температуре pO2 (pO2[T]) |  |
| 7.3.5 | -двуокись углерода общая (TCO2) |  |
| 7.3.6 | -кислород общий (CtO2) |  |
| 7.3.7 | -нормализованный кальций (Ca++[7,4]) |  |
| 7.3.8 | -бикарбонат (HCO3-) |  |
| 7.3.9 | -избыток оснований в крови (BEd) |  |
| 7.3.10 | -избыток оснований во внеклеточной жидкости (BEect) |  |
| 7.3.11 | -стандартный бикарбонат (SBC) |  |
| 7.3.12 | -насыщение кислородом (%SO2c) |  |
| 7.3.13 | -альвеолярно-артериальный градиент (A-aDO2) |  |
| 7.3.14 | -респираторный индекс (RI) |  |
| 7.4 | Материал пробы: |  |
| 7.4.1 | -артериальная кровь |  |
| 7.4.2 | -венозная кровь |  |
| 7.4.3 | -капиллярная кровь |  |
| 7.5 | Объём пробы: |  |
| 7.5.1 | -гепаринизированный капилляр цельной крови, не более, мкл | Указать параметры |
| 7.5.2 | -гепаринизированный шприц цельной крови , не более, мкл | Указать параметры |
| 7.6 | Антикоагулянт - кальций-сбалансированный гепарин |  |
| 7.7 | Производительность не менее, проб/час | Указать параметры |
| 7.8 | Электроды сменные, не требующие обслуживания |  |
| 7.9 | Калибровочные растворы с газами и ёмкость для отходов в сменном интегрированном пакете |  |
| 7.10 | Срок работы пакета с момента подключения не менее, дней | Указать параметры |
| 7.11 | Память: |  |
| 7.11.1 | -пробы пациентов, измерений, не менее | Указать параметры |
| 7.11.2 | -контроли высокий, измерений, не менее | Указать параметры |
| 7.11.3 | -контроли норма, измерений, не менее | Указать параметры |
| 7.11.4 | -контроли низкий, измерений, не менее | Указать параметры |
| 7.12 | Автоматическая калибровка аппарата |  |
| 7.13 | Встроенная программа контроля качества |  |
| 7.14 | Вывод данных: |  |
| 7.14.1 | -жидкокристалический дисплей |  |
| 7.14.2 | -встроенный термопринтер |  |
| 7.14.3 | -параллельный порт |  |
| 7.15 | Стартовый комплект расходных материалов |  |
| 7.16 | Размеры: |  |
| 7.16.1 | -длина не более, мм | Указать параметры |
| 7.16.2 | -ширина не более, мм | Указать параметры |
| 7.16.3 | -высота не более, мм | Указать параметры |
| 7.17 | Вес не более, кг | Указать параметры |
| 8 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
| 9 | Год выпуска не ранее 2008 |  |
| 10 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |
| 11 | Количество шт. | 1 |