ПРОТОКОЛ № 31

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  капитальный ремонт помещений

Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

г.Пермь									        02.11.2009 г.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель комиссии:  Селиванова Р.В.

Члены комиссии: 	 Заморяхина Я.Н.

Зотова  Т.И.

Татаринова Е.П.

Секретарь                      Власова А.А.

Сведения о заказчике:

Наименование Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон -  268 00 45

- Наименование предмета запроса котировок

капитальный ремонт помещений МУЗ «ГКБ № 3»

(извещение № 35 от   23.10.2009  размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет  23.10.2009).

4. Максимальная цена контракта:  225 000,00  (Двести двадцать пять тысяч) рублей  00 копеек

5. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета г.Перми

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| Ведомость объема работ по капитальному ремонту помещений МУЗ "ГКБ № 3" по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Переход |  |  |
| 1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.135 |
| 2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 |
| 3 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.04 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.601 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.36 |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.17 |
| 7 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.787 |
| 8 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 81.06 |
| 9 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1 |
|  | кабинет № 14 (6 этаж) |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.592 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0613 |
| 4 | Разборка плинтус: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0.214 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0252 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0613 |
| 7 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 6.13 |
| 8 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.063 |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0.038 |
| 10 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 3.8 |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0252 |
| 12 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -2.52 |
| 13 | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 2.52 |
| 14 | Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |
| 15 | Задвижки накладные | шт | 1 |
| 16 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 17 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.032 |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0252 |
| 19 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.108 |
| 20 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.118 |
| 21 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.592 |
| 22 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | -59.16 |
| 23 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.04 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.311 |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 |
| 26 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт. | 100 плиток | 0.2 |
| 27 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 0.45 |
| 28 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.214 |
| 29 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 решетка | 4 |
| 30 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |
| 31 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -4 |
| 32 | решетка вентиляционня (0,25x0,25) | шт | 4 |
| 33 | Смена розеток | 100 шт. | 0.09 |
| 34 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.03 |
|  | кабинет № 15 (6 этаж) |  |  |
| 1 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0.02 |
| 2 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм | шт | -2 |
| 3 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | комплект | 2 |
| 4 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0.02 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2.839 |
| 2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 2 | 1 т | 2.839 |

б) МУЗ «ГКБ № 3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а,

( место выполнения работ)

в) в течение 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта

(срок выполнения работ)

г)   расходы на перевозку материалов, конструкций и оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

(сведения о включенных в цену  работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) в течение 15  (пятнадцати) дней со дня подписания акта приемки выполненных работ

(срок и условия оплаты  выполнения работ)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступили 2 (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Подъемные механизмы» | 175 300,00 руб. | № 1 29.10.2009 в 13.35 час. |
| 2 | ООО «Пермская дорожно-строительная компания» | 171 000,00 руб. | № 2 30.10.2009 в 09.05 час. |

9. Котировочная комиссия   приняла  следующее решение:

9.1. Признать котировочные заявки участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки  (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником  ООО «Пермская дорожно-строительная компания» и составила  171 000,00 (Сто семьдесят одна тысяча) рублей  00 копеек

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1.признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Пермская дорожно-строительная компания»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614007, г.Пермь, ул.Рабоче-Крестьянская, 6 оф.6

Место нахождения  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

171 000,00 (Сто семьдесят одна тысяча) рублей  00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

11.2. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

ООО «Подъемные механизмы»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г.Пермь, ул.Народовольческая, 23, помещение 1

Место нахождения  (для юридического лица),место жительства (для физического лица)

175 300,00 (Сто семьдесят пять тысяч триста) рублей  00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

- Подписи:                                                       ________________________Р.В.Селиванова

________________________Я.Н.Заморяхина

______________________Т.И.Зотова

______________________Е.П.Татаринова

______________________А.А.Власова