МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №   -   /2009

на поставку изделий медицинского назначения

для МУЗ ГКБ №2 им. доктора Ф.Х.Граля.

г. Пермь                                      		                                                         “__”_____________  2009 год

МУЗ ГКБ №2 им.доктора Ф.Х.Граля, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Грязного Владимира Николаевича, действующего на основании Устава и лицензии № 59-01-000144 от 10 февраля 2005г., с одной стороны,  и ______________ , именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________ действующего на основании  _________________________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол от ________________ №   ) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий муниципальный контракт (далее договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ, товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары   по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации, с момента вступления настоящего контракта в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.2.Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20  (двадцати ) дней с момента поставки товара и подписания накладных.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае существенного нарушения договора ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку на  1л.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                                      ПОСТАВЩИК:

МУЗ ГКБ №2 им. доктора Ф.Х.Граля

# Юридический адрес: 614068, г. Пермь

# Ул. Кирова, 228

# Фактический адрес:   614068, г. Пермь

# Ул. Кирова, 230

Т/Ф: 236-67-62

# ИНН 590 300 40 76 КПП  590 301 001

# БИК  045 744 000    ОКОНХ 91 511

# ОКПО 019 394 98

# Р/С 40 40 48 102 000 000 300 15 в

# РКЦ г. Перми

________________	В.Н.Грязнов		                                 ______________

М.П.                                                                                            М.П.

«_____»______________2009г.	                                    «______» ________________ 2009г.

Приложение№1 к муниципальному контракту №   -   /2009

| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Единицы измерения | Размер | Количество | Стоимость ед. товара | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, опудренные, гладкие, длина 250 мм. Толщина: палец – 0,18 мм, ладонь – 0,15 мм, манжета – 0,11 мм. Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F-1671. Прочность на разрыв (N) - 10,5. Белого цвета. Срок годности 3 года. Соответствие стандартам: Российскому: ГОСТ Р 52239-2004, Европейскому: ЕN 455 (части 1,2 и3)-ИСO 9001/ИСО 13485. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | S | 4 000 |  |  |
| 2 | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, опудренные, гладкие, длина 250 мм. Толщина: палец – 0,18 мм, ладонь – 0,15 мм, манжета – 0,11 мм. Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F-1671. Прочность на разрыв (N) - 10,5. Белого цвета. Срок годности 3 года. Соответствие стандартам: Российскому: ГОСТ Р 52239-2004, Европейскому: ЕN 455 (части 1,2 и3)-ИСO 9001/ИСО 13485. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | M | 4 000 |  |  |
| 3 | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур | Перчатки смотровые нестерильные, имеют плоскую форму, опудрены модифицированным кукурузным крахмалом, манжета заканчивается валиком, соответствуют ГОСТу Р 52239-2004, длина перчатки: 240 мм (+/- 0,5), толщина: манжеты 0,08; ладонной поверхности 0,12; пальцев 0,13, срок годности: 5 лет, упакованы: 100 штук в блоке, 1000 штук в коробке | пар. | S | 5 000 |  |  |
| 4 | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур | Перчатки смотровые нестерильные, имеют плоскую форму, опудрены модифицированным кукурузным крахмалом, манжета заканчивается валиком, соответствуют ГОСТу Р 52239-2004, длина перчатки: 240 мм (+/- 0,5), толщина: манжеты 0,08; ладонной поверхности 0,12; пальцев 0,13, срок годности: 5 лет, упакованы: 100 штук в блоке, 1000 штук в коробке | пар. | M | 5 000 |  |  |
| 5 | Перчатки хирургические нестерильные | Перчатки хирургические нестерильные, текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным кукурузным крахмалом, манжета заканчивается валиком, упакованы: 50 пар в блоке, 500 пар в коробке | пар. | 6 | 4 500 |  |  |
| 6 | Перчатки хирургические нестерильные | Перчатки хирургические нестерильные, текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным кукурузным крахмалом, манжета заканчивается валиком, упакованы: 50 пар в блоке, 500 пар в коробке | пар. | 7 | 5 000 |  |  |
| 7 | Перчатки хирургические нестерильные | Перчатки хирургические нестерильные, текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным кукурузным крахмалом, манжета заканчивается валиком, упакованы: 50 пар в блоке, 500 пар в коробке | пар. | 8 | 4 500 |  |  |
| 8 | Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатки хирургические стерильные, текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным, рузным крахмалом, манжета прекрасно облегает запястье и заканчивается валиком, упакованы попарно в индивидуальный бумажный конверт стерильные, соответствуют ГОСТу 3-88, длина перчатки: 280 мм (+/- 0,5), толщина: манжета 0,13, ладонная поверхность 0,17, пальцы 0,19, срок сохранения, стерильности: 3 года, упакованы: 40 пар в блоке, 240 пар в коробке | пар. | 6 | 1 000 |  |  |
| 9 | Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатки хирургические стерильные, текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным, рузным крахмалом, манжета прекрасно облегает запястье и заканчивается валиком, упакованы попарно в индивидуальный бумажный конверт стерильные, соответствуют ГОСТу 3-88, длина перчатки: 280 мм (+/- 0,5), толщина: манжета 0,13, ладонная поверхность 0,17, пальцы 0,19, срок сохранения, стерильности: 3 года, упакованы: 40 пар в блоке, 240 пар в коробке | пар. | 7 | 2 000 |  |  |
| 10 | Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатки хирургические стерильные, текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным, рузным крахмалом, манжета прекрасно облегает запястье и заканчивается валиком, упакованы попарно в индивидуальный бумажный конверт стерильные, соответствуют ГОСТу 3-88, длина перчатки: 280 мм (+/- 0,5), толщина: манжета 0,13, ладонная поверхность 0,17, пальцы 0,19, срок сохранения, стерильности: 3 года, упакованы: 40 пар в блоке, 240 пар в коробке | пар. | 8 | 1 000 |  |  |
| 11 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатка хирургическая латексная стерильная неопудренная.Форма анатомическая. Внутренняя поверхность перчаток обработана силиконом, длина 280 мм, текстурирована по всей поверхности, кроме манжеты, манжета гладкая, одинаковая толщина перчатки по всей длине, перчатка заканчивается валиком. | пар. | L | 500 |  |  |
| 12 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные. Длина:не мнеее 285 мм. Толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,205 мм, манжета – 0,24 мм. Содержание протеина: менее 28 мкг/г (Лоури). Форма анатомическая, манжета усиленная, без валика. Цвет: белый. Наружная поверхность: микротекстурированная по всей длине, хлорированная, обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, обработанная силиконом. Срок годности – 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 6,5 | 180 |  |  |
| 13 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные. Длина:не мнеее 285 мм. Толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,205 мм, манжета – 0,24 мм. Содержание протеина: менее 28 мкг/г (Лоури). Форма анатомическая, манжета усиленная, без валика. Цвет: белый. Наружная поверхность: микротекстурированная по всей длине, хлорированная, обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, обработанная силиконом. Срок годности – 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 7 | 190 |  |  |
| 14 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные. Длина:не мнеее 285 мм. Толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,205 мм, манжета – 0,24 мм. Содержание протеина: менее 28 мкг/г (Лоури). Форма анатомическая, манжета усиленная, без валика. Цвет: белый. Наружная поверхность: микротекстурированная по всей длине, хлорированная, обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, обработанная силиконом. Срок годности – 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 8,5 | 100 |  |  |
| 15 | Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатка хирургическая латексная стерильная опудренная, микротектурированная поверхностью, удлиненная усиленная манжета без валика, Длина 325 мм, Толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,21 мм, манжета – 0,24 мм, форма анатомическая, Срок годности установленный производителем не менее 5 лет, Прочность на разрыв после старения (N) - 19,7, Содержание протеина не более 37,5мкг/г по методу ВЭЖХ. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 6 | 100 |  |  |
| 16 | Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатка хирургическая латексная стерильная опудренная, микротектурированная поверхностью, удлиненная усиленная манжета без валика, Длина 325 мм, Толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,21 мм, манжета – 0,24 мм, форма анатомическая, Срок годности установленный производителем не менее 5 лет, Прочность на разрыв после старения (N) - 19,7, Содержание протеина не более 37,5мкг/г по методу ВЭЖХ. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 6,5 | 100 |  |  |
| 17 | Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатка хирургическая латексная стерильная опудренная, микротектурированная поверхностью, удлиненная усиленная манжета без валика, Длина 325 мм, Толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,21 мм, манжета – 0,24 мм, форма анатомическая, Срок годности установленный производителем не менее 5 лет, Прочность на разрыв после старения (N) - 19,7, Содержание протеина не более 37,5мкг/г по методу ВЭЖХ. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 7 | 100 |  |  |
| 18 | Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатка хирургическая латексная стерильная опудренная, микротектурированная поверхностью, удлиненная усиленная манжета без валика, Длина 325 мм, Толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,21 мм, манжета – 0,24 мм, форма анатомическая, Срок годности установленный производителем не менее 5 лет, Прочность на разрыв после старения (N) - 19,7, Содержание протеина не более 37,5мкг/г по методу ВЭЖХ. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 7,5 | 100 |  |  |
| 19 | Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатка хирургическая латексная стерильная опудренная, микротектурированная поверхностью, удлиненная усиленная манжета без валика, Длина 325 мм, Толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,21 мм, манжета – 0,24 мм, форма анатомическая, Срок годности установленный производителем не менее 5 лет, Прочность на разрыв после старения (N) - 19,7, Содержание протеина не более 37,5мкг/г по методу ВЭЖХ. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 8,5 | 100 |  |  |
| 20 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные латексные, Длина: 290 мм, Толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,20 мм, манжета – 0,20 мм., Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F-1671., Прочность на разрыв до старения (N) - 19., Цвет белый., Манжета без валика. Внешняя поверхность: микротекстурированная, хлорированная и покрытая силиконом. Внутренняя поверхность: с полимерным и силиконовым покрытием. Внутренний край манжеты имеет липкий слой шириной 1,5 см для лучшей фиксации на рукаве халата. Срок годности – 5 лет. Соответствие стандартам: Российскому: ГОСТ Р 52238-2004, Европейскому: EN 455 (части 1,2 и3)-ISO 9001 и/или ISO 13485-EN 552-EN 556. Р-ры: от 5,5 до 9,5 Содержание протеинов не более 10 мкг/г по методу ВЭЖХ. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 6 | 140 |  |  |
| 21 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные, особочувствительные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные. Длина: 285 мм. Толщина: средний палец – 0,17 мм, ладонь – 0,16 мм, манжета – 0,175 мм. Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F-1671. Прочность на разрыв (N) - 16. Цвет: Светло-коричневый. Манжета: усиленная, без валика. Внешняя поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность: хлорированная с силиконовым покрытием. Срок годности – 5 лет. Соответствие стандартам: Российскому: ГОСТ Р 52238-2004, Европейскому: EN 455(части 1,2 и 3)-ISO 9001 и/или ISO 13485-EN552-EN556. Р-ры: от 5,5 до 9,0. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 6 | 50 |  |  |
| 22 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные, особочувствительные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные. Длина: 285 мм. Толщина: средний палец – 0,17 мм, ладонь – 0,16 мм, манжета – 0,175 мм. Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F-1671. Прочность на разрыв (N) - 16. Цвет: Светло-коричневый. Манжета: усиленная, без валика. Внешняя поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность: хлорированная с силиконовым покрытием. Срок годности – 5 лет. Соответствие стандартам: Российскому: ГОСТ Р 52238-2004, Европейскому: EN 455(части 1,2 и 3)-ISO 9001 и/или ISO 13485-EN552-EN556. Р-ры: от 5,5 до 9,0. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 6,5 | 50 |  |  |
| 23 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные, особочувствительные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные. Длина: 285 мм. Толщина: средний палец – 0,17 мм, ладонь – 0,16 мм, манжета – 0,175 мм. Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F-1671. Прочность на разрыв (N) - 16. Цвет: Светло-коричневый. Манжета: усиленная, без валика. Внешняя поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность: хлорированная с силиконовым покрытием. Срок годности – 5 лет. Соответствие стандартам: Российскому: ГОСТ Р 52238-2004, Европейскому: EN 455(части 1,2 и 3)-ISO 9001 и/или ISO 13485-EN552-EN556. Р-ры: от 5,5 до 9,0. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 7 | 50 |  |  |
| 24 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные, особочувствительные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные. Длина: 285 мм. Толщина: средний палец – 0,17 мм, ладонь – 0,16 мм, манжета – 0,175 мм. Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F-1671. Прочность на разрыв (N) - 16. Цвет: Светло-коричневый. Манжета: усиленная, без валика. Внешняя поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность: хлорированная с силиконовым покрытием. Срок годности – 5 лет. Соответствие стандартам: Российскому: ГОСТ Р 52238-2004, Европейскому: EN 455(части 1,2 и 3)-ISO 9001 и/или ISO 13485-EN552-EN556. Р-ры: от 5,5 до 9,0. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 7,5 | 50 |  |  |
| 25 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные, особочувствительные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные. Длина: 285 мм. Толщина: средний палец – 0,17 мм, ладонь – 0,16 мм, манжета – 0,175 мм. Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F-1671. Прочность на разрыв (N) - 16. Цвет: Светло-коричневый. Манжета: усиленная, без валика. Внешняя поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность: хлорированная с силиконовым покрытием. Срок годности – 5 лет. Соответствие стандартам: Российскому: ГОСТ Р 52238-2004, Европейскому: EN 455(части 1,2 и 3)-ISO 9001 и/или ISO 13485-EN552-EN556. Р-ры: от 5,5 до 9,0. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, технический паспорт) до подписания муниципального контракта. | пар. | 8,5 | 32 |  |  |
| 26 | Маска на завязках хирургическая особо чувствительная | Маска хирургическая трехслойная на завязках, для чувствительной кожи с сатиновым внутренним слоем. Эффективность фильтрации против твердых частиц (0,1 микрон) , не менее 92,2%. | шт. |  | 100 |  |  |
| 27 | Маска на резинках хирургическая "утконос" | Противожидкостная 4-х слойная с эластичными резинками, нестерильная. Цвет: оранжевый. Коэф. Фильтрации частиц ( 0,1 микрона)-99,5%. Уровень сопротивления брызгам крови ( АSTM 1862) – 160 мм. Hg3. | шт. |  | 100 |  |  |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г. Пермь, ул. Плеханова, 36 (аптека), транспортом поставщика

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):

Поставка товара в течение 1-го дня после подписания муниципального контракта по заявке заказчика/

Стоимость  составляет:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                   ПОСТАВЩИК:

Главный врач МУЗ ГКБ №2

___________________        В.Н.Грязнов		                                                            ______________

М.П.                                                                                                                                                                          М.П.

«____ »              2009г.	                                                                                     «______» ________________ 2009г