Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 35  от «02»   ноября   2009 г.

# Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| простыня одноразовая нестерильная |  |  |
| 1 | Производитель | Наличие |
| 2 | Страна происхождения | Наличие |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 5 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 6 | Длина, см. | Не менее 200 |
| 7 | Ширина, см. | Не менее 140 |
| 8 | Материал | нетканый |
| 9 | Количество слоев | Не менее 4 |
| 10 | Материал внешнего слоя | спанбонд |
| 11 | Водоотталкивающие слои | Наличие |
| 12 | Материал внутреннего слоя | мельтблаун |
| 13 | Количество внутренних слоев | не менее 2 |
| 14 | Водостойкие слои | Наличие |
| 15 | Бактериальный барьер | Наличие |
| 16 | Плотность, г/кв.м | Не менее 25 |
| 17 | Срок от даты изготовления, месяцев | Не более 3 |
| 18 | Требуемое количество, шт. | 1 800 |