Разъяснения к документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта: замена оконных блоков в стационаре №1 МУЗ «Городская клиническая больница  №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

Извещение №363А от 20.10.2009г.

Вопрос: Просим Вас указать:

- размеры оконных блоков (ширина*высота);

- конфигурацию оконных блоков;

- количество оконных блоков в штуках;

- размеры доски подоконной;

- размер отлива;

- ширину откосов и материал;

- в приложении к документации (локальный сметный расчет) указано «ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов 9пункт8) 171 м2,а в пункте 13 указано: Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с земли пи лесов 423 м2.Окрашивание фасада производить без подготовки поверхности к покраске?

Ответ: На Ваш запрос указываем:

1.размеры оконных блоков: 1000*1770/ 2000*1770/ 2500*1770/ 2100*1760

2.конфигурация оконных блоков: прямоугольные, одно- и трехстворчатые, одна распашная и две глухих

3. рассчитываются исходя из общего метража по локально-сметному расчету и размера оконных блоков

4. размер доски подоконной: ширина-600мм, длина в соответствии с шириной оконных блоков

5. размер отлива: ширина-250 мм, длина в соответствии с шириной оконных блоков

6. ширина откосов и материал: ширина-550мм,бумажно-сложный пластик (сендвич панели)

7. окрашивание производить в соответствии с локальным сметным расчетом