| Приложение №1 Техническое задание |  |  |
| --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование |
|  | Анализатор газов крови и электролитов |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель, страна происхождения |  |
|  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Параметры вводимые: |  |
|  | -температура пациента (Т °С) | Наличие |
|  | -процентное содержание кислорода во вдыхаемом пациентом воздухе (FlO2) | Наличие |
|  | Измеряемые параметры: |  |
|  | -pH в диапазоне, не менее | 6,5 – 8,0 |
|  | -pCO2 в диапазоне, не менее, мм рт. ст. | 5,0 – 150,0 |
|  | -pO2 в диапазоне, не менее, мм рт. ст. | 5,0 –700,0 |
|  | -Na+ в диапазоне, не менее, ммоль/л | 80 – 200 |
|  | -K+ в диапазоне, не менее, ммоль/л | 1,0 - 20,0 |
|  | -Ca++ в диапазоне, не менее, ммоль/л | 0,25 – 5,00 |
|  | -Hct в диапазоне, не менее, % | 10 - 70 |
|  | Параметры расчетные: |  |
|  | -концентрация гемоглобина (THb) | Наличие |
|  | -откорректированный по температуре pH (pH[T]) | Наличие |
|  | -откорректированный по температуре pCO2 (pCO2[T]) | Наличие |
|  | -откорректированный по температуре pO2 (pO2[T]) | Наличие |
|  | -двуокись углерода общая (TCO2) | Наличие |
|  | -кислород общий (CtO2) | Наличие |
|  | -нормализованный кальций (Ca++[7,4]) | Наличие |
|  | -бикарбонат (HCO3-) | Наличие |
|  | -избыток оснований в крови (BEd) | Наличие |
|  | -избыток оснований во внеклеточной жидкости (BEect) | Наличие |
|  | -стандартный бикарбонат (SBC) | Наличие |
|  | -насыщение кислородом (%SO2c) | Наличие |
|  | -альвеолярно-артериальный градиент (A-aDO2) | Наличие |
|  | -респираторный индекс (RI) | Наличие |
|  | Материал пробы: |  |
|  | -артериальная кровь | Наличие |
|  | -венозная кровь | Наличие |
|  | -капиллярная кровь | Наличие |
|  | Объём пробы: |  |
|  | -гепаринизированный капилляр цельной крови, не более, мкл | 95 |
|  | -гепаринизированный шприц цельной крови , не более, мкл | 120 |
|  | Антикоагулянт - кальций-сбалансированный гепарин | Наличие |
|  | Производительность не менее, проб/час | 30 |
|  | Электроды сменные, не требующие обслуживания | Наличие |
|  | Калибровочные растворы с газами и ёмкость для отходов в сменном интегрированном пакете | Наличие |
|  | Срок работы пакета с момента подключения не менее, дней | 35 |
|  | Память: |  |
|  | -пробы пациентов, измерений, не менее | 64 |
|  | -контроли высокий, измерений, не менее | 30 |
|  | -контроли норма, измерений, не менее | 30 |
|  | -контроли низкий, измерений, не менее | 30 |
|  | Автоматическая калибровка аппарата | Наличие |
|  | Встроенная программа контроля качества | Наличие |
|  | Вывод данных: |  |
|  | -жидкокристалический дисплей | Наличие |
|  | -встроенный термопринтер | Наличие |
|  | -параллельный порт | Наличие |
|  | Стартовый комплект расходных материалов | Наличие |
|  | Размеры: |  |
|  | -длина не более, мм | 370 |
|  | -ширина не более, мм | 180 |
|  | -высота не более, мм | 320 |
|  | Вес не более, кг | 7,7 |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие |
|  | Год выпуска | не ранее 2008 |
|  | Срок предоставления гарантии качества | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
|  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |
|  | Срок предоставления вспомогательных услуг: монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика | не более 5 кал.дней после поставки |
|  | Монтаж, пуско-наладочные работы проводятся авторизованным компанией производителя/ официальным представителем в РФ сервисным центом | Наличие/Подтвердить документально |