Приложение №1

к извещению от 03.11.2009 г. №22

Утверждаю: ________________

Директор МУ «Содержание объектов

инженерной инфраструктуры»

К.В.Нецветаев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию муниципальных

объектов электроснабжения г. Перми

| 1. Предмет контракта | Выполнение работ по обследованию объектов электроснабжения |
| --- | --- |
| 2. Адреса и наименование объектов электроснабжения | Реестр адресов с указан в приложении № 1 к настоящему техническому заданию муниципальному контракту. |
| 3. Основная задача технического обследования | Обследование объектов инженерной инфраструктуры: 1. определение наличия объекта в натуре; 2. схема объекта электроснабжения с привязкой к объектам недвижимости, схема коммутации ТП и РП; 3. марка кабеля, длина, вид прокладки; 4. степень износа объекта; 6. техническая исправность объекта; 7. рекомендации реализация которых позволит обеспечить дальнейшее функционирование объекта и дальнейшую эксплуатации объекта. |
| 4. Результат выполненных работ | Предоставление отчета об основных характеристиках объектов. Формат отчета приложение №3. |
| 5. Срок выполнения работ | Не более 25 календарных дней с момента подписания контракта и не позднее 20.12.2009. |
| 6. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится Заказчиком в полевых условиях путем сопоставления выполненных Подрядчиком отчетов с фактическим положением объектов в натуре, параметрами объекта и технической документации по объектам имеющейся у Заказчика на момент приемки работ (на усмотрение Заказчика). Основной критерий качества работ – достоверность информации отчета и соответствие реальной картине. |
| 7. Гарантия качества работ | В случае выявления Заказчиком в срок до 01.04.2010 расхождения предоставленных Подрядчиком отчетов и фактического состояния объектов (за исключением изменений технического состояния объекта в период с 25.12.2009 по 01.04.2010) Подрядчик обязан за счет собственных средств в течении 10ти дней срок с момента уведомления привести отчеты в соответствие. Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. |

Перечень объектов электроснабжения

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Линии воздушные 0,4 кв Д.Давыдова,23 |
| 2 | Линии воздушные 0,4 кв Качалова,15 |
| 3 | Линии воздушные 0,4 кв Качалова,19 |
| 4 | Линии кабельные 0,4 кв. Мира,84 |
| 5 | Линии воздушные 0,4 кв Качалова,21 |
| 6 | Линии воздушные 0,4 кв Качалова,23 |
| 7 | Линии воздушные 0,4 кв Качалова,25 |
| 8 | Линии воздушные 0,4 кв Леонова,3 |
| 9 | Линии воздушные 0,4 кв Леонова,5 |
| 10 | Линии воздушные 0,4 кв Мира,79 |
| 11 | Линии воздушные 0,4 кв Нефтяников,11 |
| 12 | Линии воздушные 0,4 кв Одоевского,16 |
| 13 | Линии воздушные 0,4 кв Одоевского,18 |
| 14 | Линии воздушные 0,4 кв Одоевского,20 |
| 15 | Линии воздушные 0,4 кв Одоевского,22 |
| 16 | Линии воздушные 0,4 кв Ш.Космонавтов,177 |
| 17 | Линии кабельные 0,4 кв Бр.Игнатовых,7 |
| 18 | Линии кабельные 0,4 кв Баумана,19 |
| 19 | Линии кабельные 0,4 кв Баумана,21 |
| 20 | Линии кабельные 0,4 кв. Баумана,21а |
| 21 | Линии кабельные 0,4 кв Баумана,23 |
| 22 | Линии кабельные 0,4 кв Баумана,25 |
| 23 | Линии кабельные 0,4кв Баумана, 25а |
| 24 | Линии кабельные 0,4кв. Баумана,29 |
| 25 | Линии кабельные 0,4 кв. Баумана,29 а |
| 26 | Линии кабельные 0,4 кв. Мира,81 |
| 27 | Линии кабельные 0,4кв. Баумана,31 |
| 28 | Линии кабельные 0,4 кв. Баумана,33 |
| 29 | Линии Кабельные 0,4 кв Давыдова,17 |
| 30 | Линии кабельные 0,4кв. Давыдова,18 |
| 31 | Линии кабельные 0,4 кв Давыдова,20 |
| 32 | Линии кабельные 0,4 кв. Давыдова,22 |
| 33 | Линии кабельные 0,4 кв. Давыдова,27 а |
| 34 | Линии кабельные 0,4 кв. Кавалерийская,51 |
| 35 | Линии кабельные 0,4 кв. Карпинского,55 |
| 36 | Линии кабельные 0,4 кв. Карпинского,78 |
| 37 | Линии кабельные 0,4 кв. Карпинского,82 |
| 38 | Линии кабельные 0,4 кв. Карпинского,88 |
| 39 | Линии кабельные 0,4 кв. Карпинского,90 |
| 40 | Линии кабельные 0,4 кв. Карпинского,91 |
| 41 | Линии кабельные 0,4 кв. Комбайнеров,26 |
| 42 | Линии кабельные 0,4 кв. Красноармейская,32 |
| 43 | Линия кабельная электропередачи 6кВ.ул. Уинская 1а, от сс1, сс2 до ТП, от сс3, сс4 до ТП |
| 44 | Линии кабельные 0,4 кв. Леонова,16 |
| 45 | Линии кабельные 0,4 кв. Мира,104 |
| 46 | Линии кабельные 0,4 кв. Мира,120 |
| 47 | Линии кабельные 0,4 кв. Мира,122 |
| 48 | Линии кабельные 0,4 кв. Мира,49 |
| 49 | Линия кабельная электропередачи 0,4 кВ от ТП до ЦТП ул. Уинская,1а |
| 50 | Линии кабельные 0,4 кв. Мира,51 |
| 51 | Линии кабельные 0,4 кв. Мира,71 |
| 52 | Линии кабельные 0,4 кв. Мира,86 |
| 53 | Линии кабельные 0,4 кв. Мира,88 |
| 54 | Линии кабельные 0,4 кв. Молодежная,24 |
| 55 | Линии кабельные 0,4 кв. Нефтяников,52 |
| 56 | Линии кабельные 0,4 кв. Одоевского,19 |
| 57 | Линии кабельные 0,4 кв. Одоевского,23 |
| 58 | Линии кабельные 0,4 кв. Одоевского ,25 |
| 59 | Линии кабельные 0,4 кв. Одоевского,26 |
| 60 | Линии кабельные 0,4 кв. Одоевского,27 |
| 61 | Линии кабельные 0,4 кв. Одоевского,28 |
| 62 | Линии кабельные 0,4 кв. Свиязева,12 |
| 63 | Линии кабельные 0,4 кв. Семченко,15 |
| 64 | Линии кабельные 0,4 кв. Семченко,17 |
| 65 | Линии кабельные 0,4 кв. Семченко,21 |
| 66 | Линии кабельные 0,4 кв. Семченко,23 |
| 67 | Линии кабельные 0,4 кв. Сов.Армии,25 |
| 68 | Линии кабельные 0,4 кв. Сов.Армии,27 |
| 69 | Линии кабельные 0,4 кв. Сов.Армии,31 |
| 70 | Линии кабельные 0,4 кв. Стахановская,40 |
| 71 | Линии кабельные 0,4 кв. Сов.Армии,36 |
| 72 | Линии кабельные 0,4 кв. Танкистов,68 |
| 73 | Линии кабельные 0,4 кв. Танкистов,70 |
| 74 | Линии кабельные 0,4 кв. Танкистов,74 |
| 75 | Линии кабельные 0,4 кв. Танкистов,76 |
| 76 | Линии кабельные 0,4 кв. Ш.Космонавтов,171 |
| 77 | Линии кабельные 0,4 кв. Ш.Космонавтов,173 |
| 78 | Линии кабельные 6 кв. Л.Толстого,10 |
| 79 | Линии кабельные 6 кв. Танкистов,6 |
| 80 | Линии кабельные 0,4 кв. Декабристов,6 |
| 81 | Линии кабельные 6кВ (МСЧ №6) |
| 82 | РУ 0,4 кВ (МСЧ №6) |
| 83 | Линия кабельная электропередач ул.Уинская,1а |
| 84 | Трансформатор ТМ-630/6 по ул.Лобачевского,26 |
| 85 | Линия кабельная электропередачи 0,4кВот ТП до ж/д Уинская,1а |
| 86 | РУ - 6кВ (МСЧ №6) |
| 87 | Линии кабельные 0,4 кв Одоевского,29 |
| 88 | Линии кабельные 0,4 кв. Мира,80-2 |
| 89 | Линии кабельные 0,4 кв. Снайперов,14 |
| 90 | Линии кабельные 0,4 кв. Мира,70 |
| 91 | Линии кабельные 0,4 кв.Декабристов,10. перемычка КЛ 0,4 кв.Декабристов10,Декабабристов,6 |
| 92 | Перемычка кабельной линии 0,4 кв. Снайперов,16,Снайперов,14 |
| 93 | Линии кабельные 0,4 кв. Стахановская,15 |
| 94 | Трансформатор КТП и ВЛ-6КВ по ул.Садовая поселок Новые Ляды |
| 95 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ-0,4 ТП 7147 до ул.Танкистов,44 |
| 96 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ ТП 7147 до ул.Сивкова,23 |
| 97 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ ТП 7040 до ул.Бабушкина,12 |
| 98 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ ТП 7147 до ул.Сивкова,25 |
| 99 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ ТП 7162 до ул.Стахановской,50 |
| 100 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ до ул.Революции,15 |
| 101 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ ТП 7162 до ул.Л.Толстого,51 |
| 102 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ ТП 7162 до ул.Нытвенской,5 |
| 103 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ ТП 7162 до ул.Танкистов,20 |
| 104 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ ТП 7162 до ул.Танкистов,18 |
| 105 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ ТП 7162 до ул.Л.Толстого,49 |
| 106 | Линии воздушные 0,4 кв. ул.Луначарского,13 от опоры №1 |
| 107 | Линии воздушные 0,4 кв. ул.Бабушкина,3 от опоры №1 |
| 108 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ до ул.Краснофлотской,17 |
| 109 | Линии воздушные 0,4 кв. ввод от опоры ВЛ-0,4 ТП 7147 до ул.Танкистов,42 |
| 110 | Линии воздушные 0,4 кв. ул.Бабушкина,14 |
| 111 | Линии воздушные 0,4 кв. ул.Пашийская,4 |
| 112 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 7147 до ул.Снайперов,15 |
| 113 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 6172 до ул.Балхашской,224 |
| 114 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 6107 до ул.Куйбышева,96 |
| 115 | Линии кабельные 0,4 кв от ТП 6050 до Комсомольский пр.,51 |
| 116 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 6107 до ул.Коминтерна,13 |
| 117 | Эл. кабель 6кв к ж/д №3 по 1-му Павловскому пр. 1929 |
| 118 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 6076 до ул.Краснофлотской,18 |
| 119 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Пушкина,68 а от ТП 5037 |
| 120 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 6169 до Комсомольский пр.,47 |
| 121 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 6180 до Комсомольский пр.,67 |
| 122 | Линии кабельные 0,4 кв. от ул.Коминтерна,13 до ул.Куйбышева,98 |
| 123 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 6146 до ул.Швецова,41 |
| 124 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 6146 до ул.Революции,42 |
| 125 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 6180 до ул.П.Осипенко,56 |
| 126 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 7318 до пр. Декабристов,22 |
| 127 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Быстрых,12 от ТП 2129 |
| 128 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 7147 до ул.Снайперов,13 |
| 129 | Линии кабельные 0,4 кв. от ул.Танкистов,36 до ул.Танкистов,38 |
| 130 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 5033 до ул.Газеты "Звезда",14/33 |
| 131 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 7147 до ул.Танкистов,48 |
| 132 | Линия кабельная марка 0,4 кВ ул.Революции 3а 2АаБбШВ |
| 133 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 7061 до ул.Сивкова,12 |
| 134 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 7061 до ул.Танкистов,36 |
| 135 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП 7047 до ул.Формовщиков,38 |
| 136 | Линия кабельная ЛЭП-0,4 кВ от опоры №1 (сущ.) до здания жилого дома по ул.1-й Ипподромной, 5 (лит.Сэ) |
| 137 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Домостроительная,31 |
| 138 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Васькина,11 |
| 139 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,41а |
| 140 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,35 |
| 141 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,67 |
| 142 | Линия кабельная от ТП-7124 до точки А здания по ул. Мира, 98 |
| 143 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Толбухина,10а |
| 144 | Линия кабельная от ТП-7026 до точки А здания по ул. Нефтяников,62 |
| 145 | Линия кабельная электропередачи от здания ТП6 до здания ТП10 по Ш.Космонавтов,113а |
| 146 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Коспашская,15 |
| 147 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Коспашская,12 |
| 148 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Толбухина,16а |
| 149 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Янаульская,12 |
| 150 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Янаульская,6 |
| 151 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Янаульская,8 |
| 152 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Толбухина,1 |
| 153 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Кабельщиков,19 |
| 154 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Мелитопольская,28 |
| 155 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Мелитопольская,26 |
| 156 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул. 2-й Дубровский пер.,8 |
| 157 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.2-й Дубровский пер.,6 |
| 158 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Дубровский пер.,5 |
| 159 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Гремячий Лог,1 |
| 160 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Луговского,132 |
| 161 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Луговского,134 |
| 162 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Кабельщиков,93 |
| 163 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Карбышева,78/1 |
| 164 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Карбышева,78/2 |
| 165 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Карбышева,78/3 |
| 166 | Сети электроснабжения по ул. Ивдельская - 11 и 13 (воздушные линии 0,4 квт) |
| 167 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Карбышева,84 |
| 168 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Карбышева,88 |
| 169 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Мелитопольская,1 |
| 170 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Трясолобова,106 |
| 171 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Карбышева,32 |
| 172 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Карбышева,30 |
| 173 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Карбышева,28 |
| 174 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Репина,25 |
| 175 | Сети электроснабжения по ул. Целинной, 11 (Кабельные линии 0,4 квт) |
| 176 | Линии кабельные 0,4 кв по ул.Гайвинская,30а |
| 177 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Гайвинская,30 |
| 178 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Гайвинская,8 |
| 179 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Гайвинская,6 |
| 180 | Сети электроснабжения по ул. Целинной, 11 до ЦТП (Кабельные линии 0,4 квт) |
| 181 | Кабельные линии 0,4 кв. по ул.Пулковская,11 |
| 182 | Сети электроснабжения по ул. И.Франко,47 (воздушные линии 0,4 квт) |
| 183 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,16 |
| 184 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,18 |
| 185 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Лобвинская,13 |
| 186 | Сети электроснабжения по ул. Лобвинская, 14 (воздушные линии 0,4 квт) |
| 187 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Лобвинская,11 |
| 188 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Лобвинская,9 |
| 189 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,8 |
| 190 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,10б |
| 191 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,10а |
| 192 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Кабельщиков,99 (ТП 4496) |
| 193 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Никитина,18 |
| 194 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,37б |
| 195 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,37а |
| 196 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,39 |
| 197 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,41 |
| 198 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,43 |
| 199 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Гайвинская,58 |
| 200 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Вильямса,2а |
| 201 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Барнаульская,9а |
| 202 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Карбышева,42 |
| 203 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Репина,27 (перемычка с д.с.) |
| 204 | Линии кабельные 0,4 кв. от РП 67 до ж/д по ул.Памирская,28 |
| 205 | Линии кабельные 6 кв. по ул.Ереванская (лит.Сэ) |
| 206 | Передаточное устройство "Электросети" |
| 207 | Линии кабельные 6 кв. м/р Кислотные Дачи |
| 208 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.2-й Дубровский пер.,8 |
| 209 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Макаренко,32 |
| 210 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Уральская,114 |
| 211 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Крупской,57 |
| 212 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Ким, 97 |
| 213 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Уральская,116 |
| 214 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Студенческая,5 |
| 215 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Крупской,65/1 |
| 216 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Студенческая,22 |
| 217 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Дружбы,12 |
| 218 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. б. Гагарина 81/4 |
| 219 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Ким,111 |
| 220 | Линии кабельные 0,4 кв.ул.Дружбы,19 |
| 221 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Ким,113 |
| 222 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Дружбы,21 |
| 223 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Дружбы,23а |
| 224 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Макаренко, 34 |
| 225 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Макаренко, 36 |
| 226 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Дружбы,25 |
| 227 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Макаренко, 40 |
| 228 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Дружбы,30 |
| 229 | Линия кабельная 0,4 кВ ул.Лебедева, 43 |
| 230 | Линия кабельная 0,4 кВ ул.Лумумбы, 9а |
| 231 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Крупской,20 |
| 232 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Крупской,38 |
| 233 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Крупской,18 |
| 234 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Макаренко,46 |
| 235 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Ким,107 |
| 236 | Линии кабельные 0,4 кв. Б.Гагарина,55 |
| 237 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Ким,115 |
| 238 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Б.Гагарина,23 |
| 239 | Линии кабельные 0,4 кв. ул.Б.Гагарина,79 |
| 240 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Буксирная,13 |
| 241 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Калинина,30 |
| 242 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Кировоградская,12/2 |
| 243 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Каляева,14 |
| 244 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Сокольская,10 |
| 245 | Сети электрические кабельные 0,4 кВ по ул. Нахимова, 11 |
| 246 | Сети электрические кабельные 0,4 кВ по ул. Нахимова, 15 |
| 247 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Нахимова, 19 |
| 248 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Нахимова, 13 |
| 249 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. А. Невского, 27 |
| 250 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. М.Рыбалко, 28 |
| 251 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. М.Рыбалко, 80 |
| 252 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. М.Рыбалко, 82 |
| 253 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. М.Рыбалко, 86 |
| 254 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. М.Рыбалко, 88 |
| 255 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. М.Рыбалко, 96 |
| 256 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Липатова, 4-а |
| 257 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Липатова, 4 |
| 258 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Липатова, 8 |
| 259 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Липатова, 10 |
| 260 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Б. Хмельницкого,32 |
| 261 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Ласьвинская,45 |
| 262 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Пирожкова,25 |
| 263 | Сети электрические кабельные 0,4кВ по ул. Калинина,23 |
| 264 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.М.Рыбалко,117 |
| 265 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Магистральная,94а |
| 266 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Б.Хмельницкого,30 |
| 267 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Охотников,27 |
| 268 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Охотников,25 |
| 269 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Ямпольская,10 |
| 270 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Магистральная,26 |
| 271 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Кировоградская,31,33 |
| 272 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Шишкина,10 |
| 273 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Закамская 29/а |
| 274 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Закамская,15/а |
| 275 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Закамская,15 |
| 276 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Закамская,5 |
| 277 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.М.Рыбалко,78 |
| 278 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.М.Рыбалко,74 |
| 279 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.М.Рыбалко,40/а |
| 280 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.М.Рыбалко,32 |
| 281 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Чистопольская,23/а |
| 282 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Чистопольская,23 |
| 283 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Чистопольская,21/а |
| 284 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Чистопольская,21 |
| 285 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Чистопольская,16 |
| 286 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Липатова,8а |
| 287 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Липатова,6 |
| 288 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Липатова,5 |
| 289 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Сысольская,6 |
| 290 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Ласьвинская,76 |
| 291 | Линии кабельные 0,4 кв. по ул.Байкальская,5/1 |
| 292 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул. Пушкина,108а |
| 293 | Линии электропередачи (Литер СЭ-вл) по ул. Пономарева, 56,56а |
| 294 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-2153 до общежития по ул. Гашкова, 5 |
| 295 | Линия кабельная ул. Грибоедова, 68 и ул. Лесная,5 |
| 296 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,27а |
| 297 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,31а |
| 298 | Сети электроснабжения по ул.Чистопольская,8 |
| 299 | Сети электроснабжения по ул.Волгодонская,20 |
| 300 | Сети электроснабжения по ул.Шишкина,31 |
| 301 | Сети электроснабжения по ул.Сысольская,7 |
| 302 | Сети электроснабжения по ул.Чистопольская,10 |
| 303 | Сети электроснабжения по ул.Федосеева,21 |
| 304 | Сети электроснабжения по ул.Невского,8 |
| 305 | Сети электроснабжения по ул.Невского,10 |
| 306 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,95 |
| 307 | Сети электроснабжения по ул..А.Ушакова,55 |
| 308 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,99а |
| 309 | Сети электроснабжения по ул.Закамская,3а |
| 310 | Сети электроснабжения по ул.Закамская,3 |
| 311 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,27 |
| 312 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,31 |
| 313 | Линии кабельные 0,4 кВ, лит. Сэ ул. Ким,2 |
| 314 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,33 |
| 315 | Сети электроснабжения по ул.Федосеева,10 |
| 316 | Сети электроснабжения по ул.Торговая,12 |
| 317 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,4 |
| 318 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,25 |
| 319 | Сети электроснабжения по ул.Магистральная,5 |
| 320 | Сети электроснабжения по ул.Магистральная,4 |
| 321 | Сети электроснабжения по ул.Магистральная,3 |
| 322 | Сети электроснабжения по ул.Магистральная,1А |
| 323 | Сети электроснабжения по ул.Кировоградская,10 |
| 324 | Линия кабельная 0,4 кВ к жил. дому по ул. Кузьмы Минина,5 |
| 325 | Сети электроснабжения по ул.Закамская,29 |
| 326 | Линия кабельная 0,4 кВ к жил. дому по ул. Героев Хасана,97 |
| 327 | Линия кабельная 0,4 кВ к жил. дому по ул. Героев Хасана,95 |
| 328 | Линия кабельная 0,4 кВ к жил. дому по ул.Коломенская,45а (новый адрес ул.Коломенская,5) |
| 329 | Линия кабельная 0,4кВ к жил.дому по ул.Нейвинская,10б (новый адрес ул.Нейвинская,10) |
| 330 | Линия кабельная 0,4кВ к жил.дому по ул. Пихтовая,40а |
| 331 | Линия кабельная 0,4кВ к жил.дому по ул. Пихтовая,40а |
| 332 | Линия кабельная 0,4кВ к жил.дому по ул.Нейвинская,10/2 (новый адрес ул.Серпуховская,7) |
| 333 | Линия кабельная 0,4кВ к жил. дому по ул.Коломенская,21(нов.адр.ул.Коломенская,3) |
| 334 | Линия кабельная 0,4кВ к жил. дому по ул.Коломенская,41 (нов.адр.ул.Коломенская,11) |
| 335 | Линия кабельная 0,4кВ к жил.дому по ул. Пихтовая,38а |
| 336 | Линия кабельная 0,4кВ к жил.дому по ул. Нейвинская,10 |
| 337 | Линия кабельная 0,4кВ к жил.дому по ул. Нейвинская,10а |
| 338 | Линия кабельная 0,4кВ к жил.дому по ул. Пихтовая,42 |
| 339 | Линия кабельная 0,4кВ к жил.дому по ул. Нейвинская,12 |
| 340 | Линия кабельная 0,4кВ к жил.дому по ул. Нейвинская,14 |
| 341 | Линия кабельная 0,4кВ к жил.дому по ул. Полазненская,26 |
| 342 | КЛЭП - 0,4 КВ от ТП-613 до жилого дома ул. Чернышевского,21 А АСБ 3*70+1*35-2шт. |
| 343 | Сети электроснабжения по ул.А.Невского,32 |
| 344 | Сети электроснабжения по ул.Нахимова,23 |
| 345 | Сети электроснабжения по ул.Нахимова,25 |
| 346 | КЛЭП - 0,4 КВ от жилого дома ул. Чернышевского,29 до ж/д ул. Чернышевского,25 А АПВБ-1 3*35+1*16 L-95 |
| 347 | Сети электроснабжения по ул.Ласьвинская,24 |
| 348 | Сети электроснабжения по ул.Кировоградская,32 |
| 349 | КЛЭП - 0,4 КВ от ТП-6031 до разделителя ж/д ул.Героев Хасана,11А,/ АББ-1 3*120- 1975г. ААШВ-1 3*120 |
| 350 | Сети электроснабжения по ул.Федосеева,19 |
| 351 | КЛЭП - 0,4 КВ от жилого дома ул. Чернышевского,33 до ж/д ул. Чернышевского,37 АВБШв-1 3*35+1*16 |
| 352 | Сети электроснабжения по ул.Худанина,22 |
| 353 | КЛЭП - 0,4 КВ от жилого дома ул. Чернышевского,33 до ж/д ул. Чернышевского,35 АВБШв-1 3*35+1*16 |
| 354 | КЛЭП - 0,4 КВ от жилого дома ул. Чернышевского,29 до ж/д ул. Чернышевского,33 АВБШв-1 3*35+1*16 |
| 355 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,34 |
| 356 | КЛЭП - 0,4 КВ от жилого дома ул. Чернышевского,29 до ж/д ул. Чернышевского,31 АВБШв-1 3*35+1*16 |
| 357 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,33А |
| 358 | КЛЭП - 0,4 КВ от жилого дома ул. Чернышевского,29 до ж/д ул. Чернышевского,27 АВБШв-1 3*35+1*16 |
| 359 | КЛЭП - 0,4 КВ от ТП-614 до жил ул. Чернышевского,29 /ААБл-1 3*120-2000г./ |
| 360 | Сети электроснабжения по ул.Кировоградская,16 |
| 361 | КЛЭП - 0,4 КВ от ТП-6013 до жил ул. Льва Шатрова 9/2, АПВ-1 3*50+1*25 |
| 362 | Сети электроснабжения по ул.Кировоградская,8 |
| 363 | Сети электроснабжения по ул.Кировоградская,37А |
| 364 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,4/1 |
| 365 | Сети электроснабжения по ул.Ласьвинская,8 |
| 366 | Сети электроснабжения по ул.Закамская,18 |
| 367 | Сети электроснабжения по ул.Ямпольская,9 |
| 368 | Линия кабельная 0,4 кв от ТП по ул. Г. Хасана,145а |
| 369 | Линия кабельная 0,4кв ТП6057 - по ул. Сергинская,38а |
| 370 | Сети электроснабжения по ул.Закамская,31 |
| 371 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,32 |
| 372 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,34 |
| 373 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,4/2 |
| 374 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,28А |
| 375 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул. Героев Хасана,159 |
| 376 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,46 |
| 377 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,32А |
| 378 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,25 |
| 379 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,27/2 |
| 380 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,25А |
| 381 | Сети электроснабжения по ул.Кировоградская,71 |
| 382 | Сети электроснабжения по ул.Сысольская,15/1 |
| 383 | Сети электроснабжения по ул.Шишкина,12 |
| 384 | Сети электроснабжения по ул.Магистральная,1Б |
| 385 | Сети электроснабжения по ул.Ласьвинская,11 |
| 386 | Сети электроснабжения по ул.Ласьвинская,10 |
| 387 | Сети электроснабжения по ул.Кировоградская,18 |
| 388 | Сети электроснабжения по ул.Ласьвинская,62А |
| 389 | Сети электроснабжения по ул.Кировоградская,13 |
| 390 | Сети электроснабжения по ул.Закамская,85 |
| 391 | Сети электроснабжения по ул.Охотников,1А |
| 392 | Сети электроснабжения по ул.А.Ушакова,53 |
| 393 | Сети электроснабжения по ул.А.Ушакова,49/2 |
| 394 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,8 |
| 395 | Сети электроснабжения по ул.Торговая,10 |
| 396 | Сети электроснабжения по ул.Худанина,3 |
| 397 | Сети электроснабжения по ул.Худанина,7 |
| 398 | Сети электроснабжения по ул.Худанина,15 |
| 399 | Сети электроснабжения по ул.Чистопольская,6 |
| 400 | Сети электроснабжения по ул.Кировоградская,75 |
| 401 | Сети электроснабжения по ул.Худанина,5 |
| 402 | Сети электроснабжения по ул.Сысольская,5 |
| 403 | Сети электроснабжения по ул.Ласьвинская,12 |
| 404 | Сети электроснабжения по ул.А.Невского,10А |
| 405 | Сети электроснабжения по ул.А.Невского,12А |
| 406 | Сети электроснабжения по ул.А.Невского,18 |
| 407 | Сети электроснабжения по ул.А.Невского,22 |
| 408 | Сети электроснабжения по ул.А.Невского,24 |
| 409 | Сети электроснабжения по ул.А.Невского,28 |
| 410 | Сети электроснабжения по ул.Липатова,3 |
| 411 | Сети электроснабжения по ул.Липатова,11 |
| 412 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,3Г |
| 413 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП 6057 до ж/д по ул. Сергинская,38 |
| 414 | Линия кабельная 0,4кВ по ул. ГероевХасана, 20,24,24а,26, ул. Коминтерна,3,5,5а |
| 415 | Линия кабельная 0,4кВ к центру реабилитации по ул. Яблочкова,21 |
| 416 | Линия кабельная 0,4кВ к стационару по ул. Муромская,24 |
| 417 | Линия кабельная 0,4кВ к противотуберкулезному стационару по ул.Лукоянова,31 |
| 418 | Линия кабельная 0,4кВ к противотуберкулезному диспансеру по ул.Лукоянова,33 |
| 419 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,3Д |
| 420 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,3И |
| 421 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,26 |
| 422 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,26А |
| 423 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,27 |
| 424 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,27/1 |
| 425 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,28 |
| 426 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,34А |
| 427 | Сети электроснабжения по ул.Автозаводская,48 |
| 428 | Сети электроснабжения по ул.Волгодонская,14 |
| 429 | Сети электроснабжения по ул.Волгодонская,18 |
| 430 | Сети электроснабжения по ул.Гальперина,1 |
| 431 | Сети электроснабжения по ул.Гальперина,2 |
| 432 | Сети электроснабжения по ул.Гальперина,3 |
| 433 | Сети электроснабжения по ул.Закамская,2 |
| 434 | Сети электроснабжения по ул.Закамская,19 |
| 435 | Сети электроснабжения по ул.Закамская,21А |
| 436 | Сети электроснабжения по ул.Закамская,23А |
| 437 | Сети электроснабжения по ул.Закамская,25 |
| 438 | Сети электроснабжения по ул.Кировоградская,71/1 |
| 439 | Сети электроснабжения по ул.Магистральная,100 |
| 440 | Сети электроснабжения по ул.А.Невского,14 |
| 441 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,49 |
| 442 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,78А |
| 443 | Сети электроснабжения по ул.М.Рыбалко,91 |
| 444 | Сети электроснабжения по ул.Сысольская,9 |
| 445 | Сети электроснабжения по ул.А.Ушакова,49/1 |
| 446 | Сети электроснабжения по ул.А.Ушакова,55/2 |
| 447 | Сети электроснабжения по ул.Чистопольская,18 |
| 448 | Сети электроснабжения по ул.Ямпольская,11 |
| 449 | Линия кабельная 0,4 кВ отТП-6017 до ШРС-1здания по ул.Лукоянова,8/2 |
| 450 | Линия кабельная 0,4 кВ отТП-6044 до ШРС-1здания по ул.Лукоянова,4 |
| 451 | Сети кабельные электрические по ул. Фонтанная, 1А |
| 452 | Сети электрические от ТП6032 до ВРУ ж/д по ул. Г.Хасана,11 и отТП 6311 до ж/д ул. Н. Островского,82 |
| 453 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП №4334 к жилому дому по ул.Криворожская,40 |
| 454 | Лин.каб. 0,4 кв. от здан.котельн.по ул.Криворожская,36 к жил.дом. ул.Социалистическая,13 |
| 455 | Лин.каб. 0,4 кв. от здан.котельн.по ул.Криворожская,36 к жил.дом. ул.Социалистическая,15 |
| 456 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дом.по ул.Вагонная,7 к жил.дом.по ул.Вагонная,9 |
| 457 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №0711 до жил.дома по ул.Ветлужская,68-70 |
| 458 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1588 до жил.дома по ул.Ветлужская,95 |
| 459 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Ветлужская,95 до жил.дом..Ветл,97 |
| 460 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Г.Наумова,3 до жил.дом.Г.Наумова,11 |
| 461 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1585 до жил.дома по ул.Г.Наумова,3 |
| 462 | Линия кабельная 0,4 кв. от ТП-5078 до жилого дома по ул. Коммунистическая,60 |
| 463 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП ЦТП №171 до жил.дома по ул.Заречная,162 |
| 464 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1725 до т.Б жил.дома по ул.Кочегаров,71 |
| 465 | Линия кабельная 0,4 кв. от ТП-5078 до жилого дома по ул. Коммунистическая,62 |
| 466 | Линия кабельная 0,4 кв. от ТП-5078 до жилого дома по ул. Коммунистическая,64 |
| 467 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1725 до т.А жил.дома по ул.Кочегаров,71 |
| 468 | Линия кабельная 0,4 кв. от ТП-5078 до жилого дома по ул. Коммунистическая,66 |
| 469 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1599 до жил.дома по ул.Красноводская,3 |
| 470 | Линия кабельная 0,4 кв. от ТП-5156 до жилого дома по ул. Коммунистическая,66 |
| 471 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1692 до т.Б к жил.дому по ул.Ветлужская,60 |
| 472 | Линия кабельная 0,4 кв. от ТП-5156 до жилого дома по ул. Коммунистическая,68 |
| 473 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1692 до т.В к жил.дому по ул.Ветлужская,60 |
| 474 | Линия кабельная 0,4 кв. от ТП-5172 до жилого дома по ул. Коммунистическая,86 |
| 475 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1692 до т.Г к жил.дому по ул.Ветлужская,60 |
| 476 | Линия кабельная 0,4 кв. от ТП-5172 до жилого дома по ул. Коммунистическая,88 |
| 477 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1666 до т.А к жил.дому по ул.Ветлужская,58 |
| 478 | Линия кабельная 0,4 кв. от ТП-5078 до жилого дома по ул. Крисанова,19 |
| 479 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1666 до т.А к жил.дому по ул.Ветлужская,58 |
| 480 | Линия кабельная 0,4 кв. от ТП-5078 до жилого дома по ул. Крисанова,19 |
| 481 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1666 до т.Б к жил.дому по ул.Ветлужская,58 |
| 482 | Линия кабельная 0,4 кв. от ТП-5078 до жилого дома по ул. Крисанова,19 |
| 483 | Линия кабельная 0,4кв. от жилого дома по ул.Ленина,59 до ж/д по ул. Ленина,57 |
| 484 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1666 до т.Б к жил.дому по ул.Ветлужская,58 |
| 485 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1622 до жил.дома по ул.Ветлужская,48 |
| 486 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5078 до жилого дома по ул. Ленина,59 |
| 487 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Вагонная,9 к жил.дом.по ул.Вагонная,11 |
| 488 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5078 до жилого дома по ул. Ленина,61 |
| 489 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Вагонная,11 к жил.дом.по ул.Вагонная,13 |
| 490 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5156 до жилого дома по ул. Ленина,65 |
| 491 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1725 до жил.дома по ул.Ветлужская,66 |
| 492 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5156 до жилого дома по ул. Ленина,67 |
| 493 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5156 до жилого дома по ул. Ленина,69 |
| 494 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1725 до жил.дома по ул.Ветлужская,66 |
| 495 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1725 до жил.дома по ул.Ветлужская,66 |
| 496 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5172 до РШ-1 ж/д по ул.Ленина,87 (подъезды 1,2,3) |
| 497 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1725 до жил.дома по ул.Ветлужская,66 |
| 498 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5172 до РШ-2 ж/д по ул.Ленина,87 (подъезды 4,5,6) |
| 499 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №0711 до жил.дома по ул.Ветлужская,64 |
| 500 | Линия кабельная 0,4кв. от ж/д по ул.Коммунистической,86 до ж/д по ул.Хохрякова,6а |
| 501 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №0711 до жил.дома по ул.Ветлужская,62 (т.1) |
| 502 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №0711 до жил.дома по ул.Ветлужская,62 (т.2) |
| 503 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5156 до жилого дома по ул. Плеханова,34а |
| 504 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №0711 до жил.дома по ул.Ветлужская,62 (т.3) |
| 505 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5144 до ж/д ул. Энгельса,1 |
| 506 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1692 до т.А к жил.дому по ул.Ветлужская,60 |
| 507 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5182 до жилого дома по ул. Папанинцев,8 |
| 508 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1692 до т.Б к жил.дому по ул.Ветлужская,60 |
| 509 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5182 до жилого дома по ул. Папанинцев,10 |
| 510 | Линия кабельная 0,4кв. от жил. дома по ул.Папанинцев,10 до ж/д по ул.Папанинцев,8 |
| 511 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5220 до жилого дома по ул. Малкова,30а |
| 512 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №5179 к жил.дому по ул.Рабочая,1 |
| 513 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5220 до жилого дома по ул. Малкова,30а |
| 514 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №5179 к жил.дому по ул.Рабочая,3 |
| 515 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-0234 до жилого дома по ул. В.Каменского,5 |
| 516 | Линия кабельная 0,4кв. от жил. дома по ул. Папанинцев,3 до ж/д по ул. Барамзиной,48 |
| 517 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5189 до жилого дома по ул.Малкова,30/1 |
| 518 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5189 до жилого дома по ул. Малкова,30/2 |
| 519 | Линия кабельная 0,4кв. от жилого дома по ул.Малкова,30/2 до ж/д ул. Малкова,30/3 |
| 520 | Линия кабельная 0,4кв. от жилого дома по ул.Малкова,30/3 до ж/д ул. Малкова,30/4 |
| 521 | Линия кабельная0,4кв. от жилого дома по ул.Энгельса,1 до жил.дом ул.Папанинцев,3 |
| 522 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5189 до жилого дома по ул.Малкова,28/2 |
| 523 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Барамзиной,45 до жил.дом по ул.Барамзиной,43 |
| 524 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №5176 до жил.дом по ул.Барамзиной,70 |
| 525 | Линия кабельная 0,4кв. от ТП-5189 до жилого дома по ул.Малкова,28/5 |
| 526 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Барамзиной,70 до жил.дом по ул.Барамзиной,72 |
| 527 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №5035 до жил.дом по ул.Строителей,24Г |
| 528 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1599 до жил.дом по ул.Вагонная,7 |
| 529 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1599 до жил.дом по ул.Вагонная,5 |
| 530 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1643 до жил.дом по ул.Белоевская,3 |
| 531 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1599 до жил.дом по ул.Заречная,140 |
| 532 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №5179 до т.А,через т.Б по ул.Ш.Космонавтов,108 |
| 533 | Лин.каб. 0,4 кв. от д/с по ул.Барамзиной,68А до жил.дом по ул.Барамзиной,68 |
| 534 | Линия кабельная 0,4кв. от жил. дома по ул.Малкова,28/2 до ж/д по ул.Малкова,28/1 |
| 535 | Лин.каб. 0,4 кв. от ПТ №5179 до т.Г,через т.В по ул.Ш.Космонавтов,108 |
| 536 | Лин.каб. 0,4 кв. от ПТ №5179 до жил.дом по ул.Ак.Вавилова,4 |
| 537 | Лин.каб. 0,4 кв. от ПТ №5179 до жил.дом по ул.Ак.Вавилова,4 |
| 538 | Лин.каб. 0,4 кв. от ПТ-0234 к зданию по ул.Каменского,3 |
| 539 | Лин.каб. 0,4 кв. от ПТ-5179 к зданию по ул.Рабочая,5 |
| 540 | Лин.каб. 0,4 кв. от ПТ-5179 к зданию по ул.Рабочая,3Б |
| 541 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Рабочая,3 к жил.дом.по ул.Рабочая,3А |
| 542 | Линия кабельная 0,4кв. от жил. дома по ул.Малкова,28/2 до ж/д по ул.Малкова,28/3 |
| 543 | Линия кабельная 0,4кв. от жил. дома по ул.Малкова,28/5 до ж/д по ул.Малкова,28/4 |
| 544 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №5175 до жил.дома по ул.Боровая,30 |
| 545 | Линия кабельная 0,4кв. от жил. дома по ул.Малкова,28/5 до ж/д по ул.Малкова,28/6 |
| 546 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №4334 до жил.дома по ул.Цимлянская,1 |
| 547 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №4318 до жил.дома по ул.Цимлянская,1 |
| 548 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Криворожская,40 к ж.дом.по ул.Криворожская,42 |
| 549 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Социалистическая,15 к ж.дом.по ул.Социалистическая,17 |
| 550 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Цимлянская,7 до ж.дом.по ул.Цимлянская,9 |
| 551 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Томская,44 до ж.дом.по ул.Томская,40 |
| 552 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Криворожская,40 к ж.дом.по ул.Криворожская,38 |
| 553 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №4334 до жил.дома по ул.Адм.Старикова,49 |
| 554 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №4318 до жил.дома по ул.Адм.Старикова,49 |
| 555 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Цимлянская,1 к ж.дом.по ул.Томская,44 |
| 556 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1695 до жил.дома по ул.Хабаровская,44 |
| 557 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1695 до жил.дома по ул.Хабаровская,44 |
| 558 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №7011 до жил.дома по ул.Мира,110 |
| 559 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Мира,110 до ж.дом.по ул.Мира,108 |
| 560 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №7011 до жил.дома по ул.Мира,112 |
| 561 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №7046 до жил.дома по ул.Кавалерийской,17 |
| 562 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №0723 до жил.дома по ул.Калинина,29 |
| 563 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №4318 до жил.дома по ул.Цимлянская,11 |
| 564 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №4334 до жил.дома по ул.Цимлянская,11 |
| 565 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №4334 до жил.дома по ул.Цимлянская,7 |
| 566 | Лин.каб. 0,4 кв. от ПТ №1611 до жил.дома по ул.Хабаровская,149 |
| 567 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-5156 до ЦТП по ул. Крисанова,19 |
| 568 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-5078 до ЦТП по ул. Крисанова,19 |
| 569 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-5078 до ЦТП по ул. Коммунистическая,60а |
| 570 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-5156 до ЦТП по ул. Коммунистическая,60а |
| 571 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-5172 до ЦТП по ул. Ленина,87 |
| 572 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-5172 до ЦТП по ул. Ленина,87 |
| 573 | Лин.каб. 0,4 кв. от ПТ №1611 до жил.дома по ул.Хабаровская,149 |
| 574 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Хабаровская,153 до ж.д.по ул.Хабаровская,153 |
| 575 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-5189 до ЦТП по ул. Малкова,28 |
| 576 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Хабаровская,157 до ж.д.по ул.Хабаровская,155 |
| 577 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Хабаровская,159 до ж.д.по ул.Хабаровская,157 |
| 578 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-5176 до ЦТП по ул. Малкова,28 |
| 579 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Хабаровская,161 до ж.д.по ул.Хабаровская,159 |
| 580 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Хабаровская,163 до ж.д.по ул.Хабаровская,161 |
| 581 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1591 до жил.дома по ул.Хабаровская,163 |
| 582 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1692 до т.Б к жил.дому по ул.Хабаровская,171 |
| 583 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1692 до т.А к жил.дому по ул.Хабаровская,171 |
| 584 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1588 до жил.дома по ул.Красноводская,6 |
| 585 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1722 до т.Б жил.дома по ул.Марии Загуменных,4А |
| 586 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №1722 до т.А жил.дома по ул.Марии Загуменных,4А |
| 587 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №0706 до жил.дома по ул.Машинистов,20/2 |
| 588 | Лин.каб. 0,4 кв. от ТП №0706 до жил.дома по ул.Машинистов,20/3 |
| 589 | Лин.каб. 0,4 кв. от жил.дома по ул.Г.Наумова,11 до ж.д.по ул.Машинистов,26 |
| 590 | Лин.каб. 0,4 кв. от ПТ №1586 до жил.дома по ул.Машинистов,39 |
| 591 | Лин.каб. 0,4 кв. от ПТ №1645 до жил.дома по ул.Сочинская,4 |
| 592 | Лин.каб. 0,4 кв. от ПТ №1716 до жил.дома по ул.Хабаровская,135 |
| 593 | Лин.каб. 0,4 кв. от ПТ №1599 до жил.дома по ул.Хабаровская,145 |
| 594 | Линия электропередачи 0,4 кВ ул.К.Гастелло,6 |
| 595 | Линия электропередачи 0,4 кВ ул.Карпинского,96,98,100 |
| 596 | Линия электропередачи 0,4 кВ ул.Карпинского,1,3,5 |
| 597 | Линия электропередачи 0,4 кВ ул.Подводников,11 |
| 598 | Линия электропередачи 0,4 кВ ул.Сивкова,5а |
| 599 | Линия электропередачи 0,4 кВ ул.Молодежная,31 |
| 600 | Линия электропередачи 0,4 кВ ул.Паровозная,30,32 |
| 601 | Линия электропередачи 0,4 кВ ул.Рязанская,3,5,7,9,11 |
| 602 | Линия кабельная 0,4 кВ ул.Танкистов 6,8,10,12 Бабушкина,4 |
| 603 | Линия кабельная 0,4 кВ ул.Левченко,6 |
| 604 | Сети электрические 0,4 кВ ул.Революции |
| 605 | ЛЭП воздушная 0,4 кВ к жилому дому ул. Карпинского,16 |
| 606 | ЛЭП воздушная 0,4 кВ к жилому дому ул. Карпинского,14 |
| 607 | ЛЭП воздушная 0,4 кВ к жилому дому ул. Карпинского,18 |
| 608 | ЛЭП воздушная 0,4 кВ к жилому дому ул. Карпинского,20 |
| 609 | ЛЭП воздушная 0,4 кВ к жилому дому ул. Карпинского,22 |
| 610 | ЛЭП воздушная 0,4 кВ к жилому дому ул. Энгельса, 20 |
| 611 | Линия кабельная 0,4 кВ до ж.д.Волховская,34 |
| 612 | ЛЭП воздушная 0,4 кВ к жилому дому ул. Карпинского,12 |
| 613 | Линия кабельная 0,4 кВ до ж.д.ул.Социалистическая,14 |
| 614 | Линия кабельная 0,4 кВ до ж.д.ул.Кронита,11 |
| 615 | Линия кабельная 0,4 кВ до ж.д.ул.Г.Доватора,40 |
| 616 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Веденеева,77,79 |
| 617 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Веденеева,77 |
| 618 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Луговского,132а |
| 619 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Черняховского,25 до ул.Можайская,11 |
| 620 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Черняховского,92 |
| 621 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Репина,70а |
| 622 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Веденеева,90 |
| 623 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Молдавская,14 |
| 624 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. А Веденеева,81,83 |
| 625 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Черняховского,90 |
| 626 | Линия кабельная ЛЭП 0,4 кВ по ул. Коммунистическая,37 |
| 627 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Веденеева,79,81 |
| 628 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Веденеева,55 |
| 629 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Косякова78-Веденеева,85 |
| 630 | Линия кабельная 0,4 кВ Уссурийская,19а |
| 631 | Линия кабельная 0,4 кВ ул.Черняховского,94 |
| 632 | Линия кабельная 0,4 кВ ул.Плановая,3/4 до Косякова,78 |
| 633 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Молдавская,4/1 |
| 634 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. А. Веденеева,92 |
| 635 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Качканарская,45 |
| 636 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Кронита,4 |
| 637 | Линия кабельная 0,4 кВ ул. Пархоменко,8 |
| 638 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Воркутинская ЦТП-24 (ТП-4451) |
| 639 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП пер.2-ой Дубровский,4А |
| 640 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Графтио,4А |
| 641 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Писарева,6А |
| 642 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Вильямса,18 |
| 643 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Пулковская,5 |
| 644 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Репина,64 |
| 645 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Репина,71 |
| 646 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Луговского,132 |
| 647 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Янаульская,10 |
| 648 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Янаульская,7 |
| 649 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Вильямса,45 |
| 650 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Толбухина,16 |
| 651 | Линии кабельные воздушные 0,4 кв - ЦТП ул.Толбухина,40А |
| 652 | Линия электропередач 0,4 кВ к ж.д. по ул. Карпинского,136 |
| 653 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №2115 до ж.д по ул.Б.Гагарина,58 |
| 654 | Линии кабельные 0,4 кв.от ж.д по ул.Б.Гагарина,58 до ж.д по ул.Б.Гагарина,58Б |
| 655 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №2115 до ЦТП-2 по ул.Б.Гагарина |
| 656 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №2115 до ж.д по ул.Б.Гагарина,58Г |
| 657 | Линии кабельные 0,4 кв.от ж.д. по ул.Б.Гагарина,58Г до ж.д по ул.Б.Гагарина,58В |
| 658 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП№2115 до ж.д. по ул.Б.Гагарина,56/1 (точка Б) |
| 659 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП№2115 до ж.д. по ул.Б.Гагарина,56/2 (точка В) |
| 660 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП№2115 до ж.д. по ул.Б.Гагарина,56/2 (точка Г) |
| 661 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП№2058 до ж.д. по ул.Б.Гагарина,56/1 (точка А) |
| 662 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП№2058 до ж.д. по ул.Б.Гагарина,56/1 (точка Б) |
| 663 | Перемычка кабельной линии 0,4кв ж.д. по ул.Б.Гагарина,56/1 от т.А до т.Б |
| 664 | Перемычка кабельной линии 0,4кв ж.д. по ул.Б.Гагарина,56/2 от т.Б до т.В |
| 665 | Перемычка каб.лин. 0,4кв ж.д.по ул.Б.Гагарина,56/2 от т.Г до маг.Оптика т.Д |
| 666 | Сеть электрическая воздушная (Лит. Сэ) по ул. Героев Хасана, 45 |
| 667 | Линия воздушная 0,4 кв. жил. дома по ул.Подольская,28 и Юрша,76 |
| 668 | Линия воздушная 0,4 кв. жил. дома по ул.Подольская,30 |
| 669 | Линия воздушная 0,4 кв. жил. дома по ул.Подольская,34 |
| 670 | Линия воздушная 0,4 кв. жил. дома по ул.Подольская,36 и ж.д. по ул.Пономарева,75 |
| 671 | Линия воздушная 0,4 кв. жил. дома по ул.Пономарева,77 |
| 672 | Линия воздушная 0,4 кв. жил. дома по ул.Пономарева,81 |
| 673 | Линия воздушная 0,4 кв. жил. дома по ул.Пономарева,87/5 |
| 674 | Линия воздушная 0,4 кв. жил. дома по ул.Юрша,86 |
| 675 | Линия воздушная 0,4 кв. жил. дома по ул.Юрша,78 |
| 676 | Линия воздушная 0,4 кв. жил. дома по ул.Юрша,80 |
| 677 | Линия воздушная 0,4 кв. жил. дома по ул.Юрша,84 |
| 678 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП№6415 до ж.д. по ул.Народовольческая,42 (точка А) |
| 679 | Линия воздушная 0,4 кв. жил. дома по ул.Юрша и ул.Лякишева,88/3 |
| 680 | Линии кабельные от ТП№4384 до ж.д. по ул.Ал.Пархоменко,8 |
| 681 | Линия кабельная, эл.снабжения 6кВ,ул.Фонтанная,1а |
| 682 | Линия кабельная, эл.снабжения 6кВ,ул.Фонтанная,1а |
| 683 | Линия кабельная эл/пер.0,4 кВ ул.Новосибирская,17 |
| 684 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП до ул.Пушкарская,90 |
| 685 | Линии кабельные 0,4 кв. м/р "Висим" |
| 686 | Сеть электрическая по ул.Дружбы,23 |
| 687 | Сеть электрическая по ул.Дружбы,26 |
| 688 | Сеть электрическая по ул.Дружбы,27 |
| 689 | Сеть электрическая по ул.Дружбы,28 |
| 690 | Сеть электрическая по ул.Ким,109 |
| 691 | Сеть электрическая по ул.Крупской,22 |
| 692 | Сеть электрическая по ул.Крупской,45 |
| 693 | Сеть электрическая по ул.Крупской,54 |
| 694 | Сеть электрическая по ул.Крупской,55 |
| 695 | Сеть электрическая по ул.Крупской,59 |
| 696 | Сеть электрическая по ул.Крупской,65/2 |
| 697 | Сеть электрическая по ул.Целинная,21 |
| 698 | Сеть электрическая по ул.Целинная,19 |
| 699 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,30/1 |
| 700 | Сеть электрическая по ул.Студенческая,26 |
| 701 | Сеть электрическая по ул.Студенческая,25 |
| 702 | Сеть электрическая по ул.Студенческая,24 |
| 703 | Сеть электрическая по ул.Студенческая,15 |
| 704 | Сеть электрическая по ул.Студенческая,13 |
| 705 | Сеть электрическая по ул.Студенческая,11 |
| 706 | Сеть электрическая по ул.Студенческая,1 |
| 707 | Сеть электрическая по ул.Целинная,33 |
| 708 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,45/2 |
| 709 | Сеть электрическая по ул.Целинная,31/3 |
| 710 | Линия кабельная от ТП-2119 до ул.Ст.Разина,34/2 |
| 711 | Линия кабельная от ТП-2037 до ул.Ким,91 |
| 712 | Линия кабельная от ТП-2032 до ул.Б.Вагановых,8 |
| 713 | Линия кабельная от ТП до ШРС по ул.Индустриализации,22 |
| 714 | Лин.каб. 0,4 кв.от ШРС Уральская,84 до ШРС Уральская,80 от ШРС Уральская,82 до ШРС Уральская,80 |
| 715 | Линия кабельная от ТП до ШРС по ул.Уральская,82 |
| 716 | Линия кабельная от ТП до ШРС по ул.Уральская,84 |
| 717 | Линия кабельная от ТП до ВРУ по ул.Землячки,14 |
| 718 | Линия кабельная от ТП до ВРУ по ул.Пушкарская,90 |
| 719 | Линия кабельная от ТП-2094 до ул.Ушинского,4а |
| 720 | Сеть электрическая по ул.Б.Гагарина,71 |
| 721 | Сеть электрическая по ул.Дружбы,16 |
| 722 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,41а |
| 723 | Сеть электрическая по ул.Сигаева,2 |
| 724 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,21 |
| 725 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,23 |
| 726 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,27 |
| 727 | Сеть электрическая по ул.Евгения Пермяка,1а |
| 728 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,20 (ЦТП-2) |
| 729 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,29 (ЦТП-1) |
| 730 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,29 (ЦТП-1) |
| 731 | Сеть эл-я ул.1-я линия,41,41а,41б,41в,ул.Пышминская,3 ул.Невская,16,16а,18,20,22 |
| 732 | Сеть электрическая по ул.Циолковского,17 |
| 733 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,30/2 |
| 734 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,19а (торговый центр) |
| 735 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,23а (торговый центр) |
| 736 | Сеть электрическая по ул.Гашкова,20 |
| 737 | Сеть электрическая по ул.Целинная,17 |
| 738 | Сеть электрическая по ул.Ивана Франко,40/3 |
| 739 | Сеть электрическая по ул.Дружбы,23б |
| 740 | Сеть электрическая по ул.Лумумбы,13 |
| 741 | Сеть электрическая по ул.Степана Разина,75 |
| 742 | Сеть электрическая по ул.Степана Разина,79 |
| 743 | Сеть электрическая по ул.Крупской,28 |
| 744 | Сеть электрическая по ул.Крупской,32 |
| 745 | Сеть электрическая по ул.Крупской,37 |
| 746 | Сеть электрическая по ул.Крупской,40 |
| 747 | Сеть электрическая по ул.Крупской,39 |
| 748 | Сеть электрическая по ул.Б.Гагарина,73 |
| 749 | Сеть электрическая по ул.Б.Гагарина,25 |
| 750 | Сеть электрическая по ул.Дружбы,14 |
| 751 | Сеть электрическая по ул.Ким,95 |
| 752 | Сеть электрическая по ул.Ким,63 |
| 753 | Сеть электрическая по ул.Крупской,43 |
| 754 | Сеть электрическая по ул.Крупской,41а |
| 755 | Сеть электрическая по ул.Макаренко,44 |
| 756 | Сеть электрическая по ул.Лумумбы,9 |
| 757 | Сеть электрическая по ул.Лумумбы,17 |
| 758 | Сеть электрическая по ул.Лебедева,37 |
| 759 | Сеть электрическая по ул.Лебедева,39 |
| 760 | Сеть электрическая по ул.Лебедева,45 |
| 761 | Сеть электрическая по ул.Дружбы,17 |
| 762 | Сеть электрическая по ул.Дружбы,20 |
| 763 | Сеть электрическая по ул.Дружбы,22 |
| 764 | Сеть электрическая по ул.Гайдара,6/1 |
| 765 | Линия кабельная от ТП-2094 до ул.б.Гагарина,81б (81/3) |
| 766 | Линия кабельная от насос.ст. до пож.насосов по ул.Пушкарская,90 |
| 767 | Линии кабельные 0,4 кв от опоры №8 до опоры №13 |
| 768 | Линии кабельные 0,4 кв от опоры №4 до ул.Еловая,19 |
| 769 | Линии кабельные 0,4 кв от опоры №4 до ул.Новогодняя,19 |
| 770 | Линии кабельные 0,4 кв от опоры №4 до ул.Новогодняя,19 |
| 771 | Линии кабельные 0,4 кв от опоры №7 до ул.Новогодняя,17 |
| 772 | Линии кабельные 0,4 кв от опоры №1 до ул.Новогодняя,17 |
| 773 | Линии кабельные 0,4 кв от ТП-4385 до опоры №8 |
| 774 | Линии кабельные 0,4 кв от ТП-4368 до опоры №1 |
| 775 | Линии кабельные 0,4 кв от ТП-4384 до ул.Пархоменко |
| 776 | Линии кабельные 0,4 кв по ул.Томская,42 |
| 777 | Линии кабельные 0,4 кв по ул.Томская,38 |
| 778 | Линии кабельные 0,4 кв по ул.Старикова,14 |
| 779 | Линии кабельные 6 кв.по ул.1-й Павловский проезд,3 |
| 780 | Линия кабельная эл. 0,4кВ ул.Ш.Космонавтов,173а |
| 781 | Линии кабельные 6 кв.по ул.Памирская |
| 782 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6011 до Комсомольский пр.,56 |
| 783 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6011 до Комсомольский пр.,52 |
| 784 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6032 до Г.Хасана,15 |
| 785 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6049 до Лодыгина,26 |
| 786 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6049 до ул.Бородинская,28 |
| 787 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6049 до ул.Бородинская,26 |
| 788 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6049 до ул.Е.Ярославского,30 |
| 789 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6192 до ул.Вижайская,10 |
| 790 | Сети электрические 0,4кВ от РП-29 до ул.Таборская,14 |
| 791 | Сети электрические 0,4кВ от РП-29 до ул.Таборская,12 |
| 792 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6317 до ул.Вижайская,21 |
| 793 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-4114 до ул.Уссурийская,15 |
| 794 | Сети электрические 0,4кВ от ул.Солдатова,3 до ул.Солдатова,1 |
| 795 | Сети электрические 0,4кВ от РП-29 до ул.Солдатова,3 |
| 796 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-4388 до ул.Генерала Черняховского,25 |
| 797 | Сети электрические 0,4кВ от ул.Солдатова,11 до ул.Солдатова,9 |
| 798 | Сети электрические 0,4кВ от РП-29 до ул.Солдатова,11 |
| 799 | Сети электрические 0,4кВ ул.Никулина,10а, Никулина,10в |
| 800 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-4397 до ул.Генерала Черняховского,82 |
| 801 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6403 до ул. Никулина,10а |
| 802 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6101 до ул. Вижайская,26 |
| 803 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6317 до ул. Вижайская,24 |
| 804 | Линия кабельная 0,4кВ от ТП-0283 до зд-я УВД, ул. Подлесная,47 |
| 805 | Сети электрические 0,4кВ ул.Томская,41 |
| 806 | Линия кабельная 0,4кВ, ул. Докучаева,44 |
| 807 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-0313 до ул.Адмирала Старикова,17 |
| 808 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-4116 до ул.Молдавская,18 |
| 809 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-4329 до ул.Плановая,3/4 |
| 810 | Сети электрические 0,4кВ ул.Молдавская,4/1,4/2,4/4 |
| 811 | Сети электрические 0,4кВ ул.Молдавская,4/2,4/3,4/5 |
| 812 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-4351 до ул.Косякова,76 |
| 813 | Линии кабельные 0,4кВ, ул. Революции,28, 30, ул.Швецова,32,ул.Г.Звезда,44,44а |
| 814 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-4105 до ул.Ак.Веденеева,51 |
| 815 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-4355 до ул.Васькина,3 |
| 816 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6116 до ул.Комсомольский пр,77 |
| 817 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6186 Х до ул.Комсомольский пр,92 |
| 818 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6174 до ул.Братская,14 |
| 819 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-5048 до ул.Комсомольский пр,36 |
| 820 | Линии кабельные 0,4кВ, ул. Г.Звезда,67, ул.Красноармейская,41,43,Комсомольский пр,60 |
| 821 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-5048 до ул.Луначарского,65 |
| 822 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-0279 до ул.Солдатова,29 |
| 823 | Линии кабельные 0,4кВ, от ТП-6141 до ул.Белинского,47 |
| 824 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6264 до ул.Яблочкова,21 |
| 825 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6264 до ул.Яблочкова,17 |
| 826 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6413 до ул.Яблочкова,23а |
| 827 | Линии кабельные 0,4кВ, ул.П. Осипенко,52,50,Г.Звезда,79 |
| 828 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6413 до ул.Яблочкова,23б |
| 829 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6020 до ул.Яблочкова,48,48/2 |
| 830 | Линия кабельная 0,4кВ, ТП-6151 до ул.Кузбасская,26 |
| 831 | Линия кабельная 0,4кВ, л.Швецова,48 |
| 832 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6151 до ул.Куйбышева,155 |
| 833 | Линии кабельные 0,4кВ, ул.Г.Звезда73,75,П.Осипенко,51а,Комсомольский.пр.66,64,62 |
| 834 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6151 до ул.Куйбышева,157 |
| 835 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6151 до ул.Куйбышева,159 |
| 836 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6017 до ул.Куйбышева,163 |
| 837 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6017 до ул.Кутаисская,6 |
| 838 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6017 до ул.Кутаисская,8 |
| 839 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6017 до ул.Кутаисская,9 |
| 840 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6017 до ул.Кутаисская,12 |
| 841 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6017 до ул.Кузбасская,32 |
| 842 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6017 до ул.Кузбасская,34 |
| 843 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6017 до ул.Кузбасская,36 |
| 844 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6317 до ул.Вижайская,23 |
| 845 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6151 до ул.Кузбасская,24 |
| 846 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-7021 до ул.Ш.Космонавтов,104 |
| 847 | Линии кабельные 0,4кВ от ТП-6001 до ул. Красноармейская,44а, П.Осипенко,43 |
| 848 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6279 до ул.Лодыгина,49 |
| 849 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6279 до ул.Лодыгина,51 |
| 850 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6279 до ул.Солдатова,23 |
| 851 | Линии кабельные 0,4кВ от ТП-6038 до ул. Красноармейская,44а, Г.Звезда,52 |
| 852 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6279 до ул.Солдатова,25 |
| 853 | Сети электрические 0,4кВ от ТП-6279 до ул.Солдатова,27 |
| 854 | Сеть электрическая 0,4кВ от ТП-4380 до ул.Ольховская,32 |
| 855 | Сеть электрическая 0,4кВ от ТП-4374 до ул.Левшинская,37а, 43а |
| 856 | Сеть электрическая 0,4кВ от ТП-4351 до ул.Белозерская,32 |
| 857 | Сеть электрическая 0,4кВ от ЦТП до ул.Молдавская,12 |
| 858 | Сеть электрическая 0,4кВ от ТП-4325 до ул.Старикова,11 |
| 859 | Сети электрические 0,4кВ ул.Никулина,10а, Никулина,10б |
| 860 | Линии кабельные 0,4кв. В.Каменского,26,28,28а,30,32,32а |
| 861 | Линия воздушная 0,4 кВ к жил. домам по ул. Карпинского,47,49 |
| 862 | Линии воздушные электропередачи ул.Крисанова,11А |
| 863 | Линии кабельные электропередачи 0,4 кв. (Лит.Сэ) от ТП-5171 до ул.Крисанова,11А |
| 864 | Линия электропередач по ул. Мира,8а |
| 865 | Линии кабельные 6 кв ул.Г.Хасана, 24 |
| 866 | Линия кабельная 0,4 кВ ул.Маяковского,33/1,33/2,33/3 |
| 867 | Линия кабельная 0,4 кВ(лит. Сэ) и линия воздушная 0,4 кВ (лит. Сэ1) ул.Л.Толстого,10,33; ул.Стахановская,10а; Карпинского,19,21,23 |
| 868 | Линия кабельная, эл.снабжения 6кВ,ул.Фонтанная,1а |
| 869 | Линии кабельные 0,4 кв от ТП-5144 до здания по ул.Барамзиной,52 |
| 870 | Кабельные линии 0,4 кв.от ТП-5181 до здания по ул.Гатчинская,11 |
| 871 | Кабельные линии 0,4 кв.(Лит.Сэ1) по ул.Овчинникова,21 |
| 872 | Кабельные линии 0,4 кв.(Лит.Сэ) по ул.Овчинникова,21 |
| 873 | Кабельные линии 0,4 кв.по ул.Коммунистическая,80 |
| 874 | Линии кабельные 0,4 кв. от ТП-7140 до здания по ул.Голева,4 |
| 875 | Линии кабельные 6 кв.(Лит.Сэ) по ул.Встречная |
| 876 | Линии кабельные 0,4 кв.(Лит.Сэ) от ТП-0152 до ж.д по ул.С.Есенина,7 |
| 877 | Линии кабельные 0,4 кв.(Лит.Сэ) от ТП-5091 до здания по ул.Крисанова,57А |
| 878 | Линия кабельная (лит.Сэ) 0,4 кВ по ул. Уральская, 76б |
| 879 | Линия кабельная электропередач 0,4 кВ (лит.Сэ) по ул. Юрша,23 |
| 880 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №2054 до ж.д по Б.Гагарина,39 |
| 881 | Линии кабельные 0,4 кв.от ЦТП №3 до ж.д по Б.Гагарина,39 |
| 882 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №2054 до ЦТП №3 ж.д по Б.Гагарина,39 |
| 883 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №2115 до ЦТП по Б.Гагарина,54А |
| 884 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №7173 до ВРУ ж.д по пр. Декабристов,12 |
| 885 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №7173 до ВРУ ж.д по пр. Декабристов,16 |
| 886 | Линии кабельные 0,4 кв.от ВРУ ж.д по пр. Декабристов,12 до ВРУ по пр.Декабристов,16 |
| 887 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №7173 до ВРУ ж.д по ул.Снайперов,18 |
| 888 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №7173 до ВРУ ж.д по пр. Декабристов,18 |
| 889 | Лин.каб.0,4 кв.от ВРУ дет.сад№25 по пр.Декабристов,16а до ВРУж.д по пр.Дек-ов,18 |
| 890 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №7206 до ЦТП №4 ж.д по ул.Снайперов,18 |
| 891 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №6306 до точки А ж.д по ул.Народовольческая,39 |
| 892 | Линии кабельные 0,4 кв.от точки А до точки Б ж.д по ул.Народовольческая,39 |
| 893 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №2133 до ЦТП по ул.Юрша,80 |
| 894 | Линии кабельные 0,4 кв.от ТП №2141 до ЦТП по ул.Юрша,80 |
| 895 | Лин.каб 0,4кВ по ул.Островского,83 п.Н.Ляды (начало-РП ж.д по Ост,81,конец.ж.д) |
| 896 | Лин.каб 0,4кВ по ул.Веселая,2 п.Н.Ляды от РП ул.Веселая,2 до РП пристроя Весел,2 |
| 897 | Сеть электроснабжения 0,4 кВ (Лит.Л4) пос.Ново-Бродовский Свердл. р-на от КТП 868 |
| 898 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул.Коммунистическая,85 |
| 899 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул.Сибирская,4а |
| 900 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул.Коммунистическая,46 |
| 901 | Сеть электрическая 0,4 кВ по Комсомольскому пр.,32 |
| 902 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Луначарского,69/31 |
| 903 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Луначарского,26 |
| 904 | Сеть электрическая 0,4 кВ по Комсомольскому пр.,10 |
| 905 | Сеть электрическая 0,4 кВ по Комсомольскому пр.,11 |
| 906 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Крисанова,16 |
| 907 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Крисанова,18а, б |
| 908 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Крисанова,20а |
| 909 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Крисанова,24 |
| 910 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Коммунистическая,17 |
| 911 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Коммунистическая,83 |
| 912 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Большевистская,190 |
| 913 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Большевистская,184 |
| 914 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Советская,28 |
| 915 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Советская,22 |
| 916 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Сибирская,1 |
| 917 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Ленина,80 |
| 918 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Ленина,82 |
| 919 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Большевистская,53 |
| 920 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Большевистская,88 |
| 921 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Большевистская,180 |
| 922 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Большевистская,188 |
| 923 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул.Коммунистическая,79 |
| 924 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул.Борчанинова,7 |
| 925 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул.Борчанинова,5 |
| 926 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул.Пушкина,29 |
| 927 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул.Попова,57 |
| 928 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул.25 Октября,22а, б |
| 929 | Сеть электрическая 0,4 кВ по Комсомольскому пр.,24 |
| 930 | Сеть электрическая 0,4 кВ по Комсомольскому пр.,17 |
| 931 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Луначарского,70/72 |
| 932 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Ленина,49 |
| 933 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Ленина,78 |
| 934 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Ленина,47 |
| 935 | Сеть электрическая 0,4 кВ по ул. Луначарского,95А |
| 936 | Линия кабельная 6 кВ по ул. Подлесная,47 (Лит.Л1) |
| 937 | Линия кабельная 6 кВ по ул. Подлесная,47 (Лит.Л2) |
| 938 | Линия кабельная 6 кВ по ул. Подлесная,47 (Лит.Л3) |
| 939 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Красноуральская,37 (0,232 км) |
| 940 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Красноуральская,37 (0,85461 км) |
| 941 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Гашкова,11 |
| 942 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Целинная,23 |
| 943 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Молдавская,6в |
| 944 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Молдавская,6а |
| 945 | Линия кабельная 0,4 кВ по ул.Молдавская,6б |
| 946 | Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-7150 и ТП-7149 МДОУ "Центр разв. ребенка-дет. сад №403 по ул.Арх.Свиязева,26 лит.Сэ1 |
| 947 | Сеть электрическая пер.Лесопарковый,6 ДОС-1, ДОС-1а, ДОС-2 |
| 948 | Линии электропередач 0,4 кВ ул. Сибирская, д.61,63 |
| 949 | Электросети, воздушные линии по ул. Карпинского, 125 |
| 950 | Электрокабель по ул.Чердынского13,15; Норильская15,13,11,9,7; Карпинского 118 и ТП №7236, Ар. Свиязева10; от ТП до водонасосной станции |
| 951 | Электросети 6кВ, кабельн.линии; от ТП-0236 (Карпинс118) до ТП-0099 (Карпинс108), от ТП-7236 до РП №36 по Камышловская, от ТП-7236 до ТП-7020 по Сусани |
| 952 | Электросети, воздушные линии по ул.Чердынская |
| 953 | Сети электрические по ул.Орджоникидзе 53а,53б; Окулова 6,7; Куйбышева 1,7,9; Осинская 2а |
| 954 | Кабельная линия электропередачи 1 0,4 кВ (ул.13-я Линия, 10) |
| 955 | Кабельная линия 6кВ ул.Гремячий лог,1 (от ПС "Строительная"до ТП 0480) |
| 956 | Кабельные сети до 1 кв по ул.Писарева,56 (здание хирургического корпуса) |
| 957 | Кабельные сети до 1 кв по ул.Писарева,56 (здание туберкулезного отделения, гаражей, здание морга) |
| 958 | Кабельные сети до 1 кв по ул.Писарева,56 (здание административно-хозяйственного корпуса) |
| 959 | Кабельные сети до 1 кв по ул.Писарева,56 (здание родильного корпуса) |
| 960 | Кабельные сети до 1 кв по ул.Писарева,56 (здание ЦТП) |
| 961 | Кабельные сети до 1 кв по ул.Писарева,56 (здание поликлиники №1) |
| 962 | Кабельные сети до 1 кв по ул.Писарева,56 (здание гинекологического отделения) |
| 963 | Кабельные сети до 1 кв по ул.Писарева,56 (здание травмпункт (щитовая) |
| 964 | Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ по ул.Бульвар Гагарина, 30а |
| 965 | Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ по ул.Бульвар Гагарина, 30б |
| 966 | Сеть электроснабжения ул. Крисанова,67 |
| 967 | Сеть электроснабжения ул. Грузинская,7 |
| 968 | Сеть электроснабжения ул. Грузинская,9 |
| 969 | Сеть электроснабжения ул. Плеханова,51а |
| 970 | Сеть электроснабжения ул. Плеханова,51б |
| 971 | Сеть электроснабжения ул. Ленина,86 |
| 972 | Сеть электроснабжения ул. Ленина,84 |
| 973 | Сеть электроснабжения ул. Коммунистическая,97 |
| 974 | Сеть электроснабжения ул. Ленина,90 |
| 975 | Сеть электроснабжения ул. Ленина,94 |
| 976 | Сеть электроснабжения ул. Кронштадтская,6 |
| 977 | Сеть электроснабжения ул. Малкова,10 |
| 978 | Сеть электроснабжения ул. Плеханова,61 |
| 979 | Сеть электроснабжения ул. Голева,14 |
| 980 | Сеть электроснабжения ул. Шоссе косманавтов,86 |
| 981 | Кабельная линия электропередачи 0,4кВ(лит.Сэ) пр.Парковый,3 |
| 982 | Кабельная линия электропередачи 0,4кВ(лит.Сэ) ул.Малкова,10 |
| 983 | Кабельная линия электропередачи 0,4кВ(лит.Сэ)ул.Академика Вавилова,7 |
| 984 | Кабельная линия электропередачи 0,4кВ(лит.Сэ)ул.Академика Вавилова,9 |
| 985 | Кабельная линия электропередачи 0,4кВ(лит.Сэ) ул.Плеханова,61 |
| 986 | Подземный кабель 0,4кВ(лит.Сэ) от ТП-5082 до ул.Ленина,73 |
| 987 | Кабельная линия электропередачи 0,4кВ(лит.Сэ) ш.Космонавтов,86 |
| 988 | Линия электропередачи 0,4кВ(лит.Сэ) ул.Боровая,3 |
| 989 | Оборудование ТП (ул.Фонтанная,1а) |
| 990 | Здание трансформаторной подстанции Уинская,1а,№ 0254,2*630 кв 54,3 кв.м. |
| 991 | Подстанция трансформаторная №0174 Танкистов,6 |
| 992 | Подстанция трансформаторная №0235 Л.Толстого,10 |
| 993 | Подстанция трансформаторная 0315 ул.Лобачевского,26 |
| 994 | Подстанция трансформаторная к ж/д по 1-муПавловскому проезду(ЧОС)с оборудованием |
| 995 | Подстанция трансформаторнаяТП №0117 (лит.3) по ул.Молдавская |
| 996 | Подстанция трансформаторная ТП №0378 (лит.2) по ул.Ракитная |
| 997 | Подстанция трансформаторная ТП №0338 (лит.Г) по ул.Социалистическая,14 |
| 998 | Подстанция трансформаторная ТП №0313 (лит.Г1) по ул.Старикова,17 |
| 999 | Подстанция распределительная РП №60 (лит.1) по ул.Черняховского |
| 1000 | Подстанция трансформаторная по ул.Худанина,15 |
| 1001 | Подстанция трансформаторная по ул.Кировоградская,32 |
| 1002 | Подстанция трансформаторная по ул.Автозаводская,25 |
| 1003 | Подстанция трансформаторная по ул.Кировоградская,37 а |
| 1004 | Подстанция трансформаторная по ул.Магистральная,100 б |
| 1005 | Подстанция трансформаторная по ул.Автозаводская,26 |
| 1006 | Подстанция трансформаторная по ул.Автозаводская,1 |
| 1007 | Здание ТП ул.Фонтанная, д1а |
| 1008 | Подстанция трансформаторная (в т.ч.кабельные линии 0,4 кв) по ул.Ленина,13 |
| 1009 | Здание ТП №0370 (Лит.Г) по ул.Встречная |
| 1010 | Подстанция трансформаторная (лит.Б) по ул.Малкова,26/1 |
| 1011 | Подстанция трансформаторная-045 по ул.Ким,литер№3 |
| 1012 | Подстанция трансформаторная по ул.Буксирная,13 |
| 1013 | Подстанция трансформаторная по ул.Сокольская,10 |
| 1014 | Подстанция трансформаторная по ул.Кировоградская,12/2 |
| 1015 | Подстанция трансформаторная по ул.Калинина,30 |
| 1016 | Подстанция трансформаторная №0283 лит.Б по ул.Подлесная,47 |
| 1017 | Подстанция трансформаторная №7367 по ул.Мильчакова,6а |
| 1018 | Подстанция трансформаторная ТК 100-6 по ул.Набережная,1 |
| 1019 | Здание трансформаторной подстанции ТП 250/10 (лит.К) по ул.Дзержинского,43 |
| 1020 | Здание ТП-0217 ул.Е.Пермяка,1 |
| 1021 | Здание РП-55 ул.Целинная,29 |
| 1022 | Здание трансформат.подстанции общежития №2060 с оборудованием по ул.Целинная,23 |
| 1023 | Подстанция трансформаторная №0186 ул.И.Франко,49 |
| 1024 | Здание трансформат.подстанции №0244 ул. Макаренко, 25 ( 57,5 кв.м.) |
| 1025 | Подстанция трансформаторная РП-67 по ул.Социалистическая,28а с оборудованием |
| 1026 | Здание электрощитовой ст. Пермь-Сортировочная лит.В1 |
| 1027 | Оборудование ТП (ул.Фонтанная,1а) |
| 1028 | Камера КСО-366 ЗН в общежежитии по ул. Целинная,23 |
| 1029 | Панель с шинным мостом 03 в общежежитии по ул. Целинная,23 |
| 1030 | Трансформатор "Ереван" ТМ 630/6 в общеж. ул. Целинная,23 |
| 1031 | Трансформатор "Ереван" ТМ 630/6 в общеж. ул. Целинная,23 |
| 1032 | Трансформатор У 630 Квт 6кв. в общеж. ул. Целинная,23 |
| 1033 | Трансформатор У 630 Квт 6кв. в общежитии ул. Целинная,23 |
| 1034 | Трансформатор ТМ-250/6 - 0,4 ул. Веденеева,7 |
| 1035 | Трансформатор ТМ-250/6 - 0,4 ул. Веденеева,7 |
| 1036 | Трансформатор масляный ТМ-400 6/0,4 ул.Е. Пермяка,1 |
| 1037 | Трансформатор масляный ТМ-630 6/0,4 ул.Целинная,29 |
| 1038 | Распределительное устройство 6 кВ ул.Целинная,29 (литВ) |
| 1039 | Трансформатор масляный ТМ-560 6/0,4 ул.Е.Пермяка,1 |
| 1040 | Распределительное устройство 6 кВ ул.Е.Пермяка,1 (литБ) |
| 1041 | Распределительное устройство 0,4 кВ ул.Целинная,29 (литВ) |
| 1042 | Распределительное устройства 0,4 кВ ул.Е.Пермяка,1 (литБ) |
| 1043 | Трансформатор масляный ТМ-630 6/0,4 ул.Целинная,29 |
| 1044 | Оборудование ТП-0244 ул.Макаренко, 25 Лит.Б |

Составил  _____________________