## Лист1
Приложение 1
К запросу котировок цен от 03.11.2009г. №141
Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры
Общая характеристика | Изделие состоит из прозрачных трубок, полужесткой прозрачной капельницы с фильтром, металлической иглы диаметром 2.6мм для прокола пробки бутылки, инъекционного узла, роликового зажима, воздуховода диаметром 2мм. Устройство укомплектовано атравматичной силиконированной инъекционной иглой импортного производства 0.8*38мм. Длина изделия не менее 1400мм. Соединение деталей устройства выдерживает избыточное давление 40 кПа.
Стерилизация | Стерильно
Пирогенность | Апирогенно
Токсичность | Нетоксично
Упаковка | Индивидуальный полимерный пакет №1
Остаточный срок годности | Не менее 70%
Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение | Прилагаются к товару на каждую партию продукции
И.о.главного врача | К.Р.Коновалов