Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «3» ноября   2009 №138

на выполнение работ по монтажу оборудования автоматической пожарной сигнализации и выполнение расчета по определению категорий помещений производственного назначения

по взрывопожарной и пожарной опасности в акушерском корпусе

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

- Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

  - Работы должны производиться в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, техническим заданием, рабочим проектом, НПБ, СНиПами, ГОСТами, стандартами и другими нормативными документами.

  - Требования к безопасности работ: При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить техническую безопасность и охрану труда, СНИП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ01-2003 «Правила пожарной безопасности в РФ».

- Условия выполнения работ:

  - Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с ведомостью  объемов  работ без права внесения каких либо изменений в виды и объемы работ.

  - Поставка материалов и оборудования являются обязанностью Подрядчика. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по качеству установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Срок приемки объекта в работу не должен превышать 3-х рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. Срок сдачи результата работ не должен превышать 3-х рабочих дней.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 3 (трех) лет  с момента принятия Объекта в эксплуатацию.

Приложение 1.1.

Ведомость  материалов  на  выполнение  работ по монтажу оборудования автоматической пожарной сигнализации и выполнение расчета по определению категорий помещений производственного назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в акушерском корпусе

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор – блок базовый на 20 лучей, ППК «Сигнал 20М» | шт. | 3 |
| 2 | Прибор ПС на 4 луча, ППК «С2000-4» | шт. | 1 |
| 3 | Блок резервного питания, ИП «РИП 12 (Исп.1)» | шт. | 4 |
| 4 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, ИПД «ДИП-ЗСУ» | шт. | 709 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, ИПР «ИПР-ЗСУ» | шт. | 35 |
| 6 | Аккумулятор 17 А/ч | шт. | 3 |
| 7 | Аккумулятор 7 А/ч | шт. | 4 |