Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 7 от 03.11.2009 г.

Техническое задание

| № | Характеристики | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Кольпоскоп |
| 2. | Модель | МК-200 или эквивалент |
| 3. | Цифровой видеосистемой высокого разрешения (USB- Digital) с телевизионным изображением | 640х480 пикселей с частотой 30 кадров/сек. |
|  | Технические характеристики |  |
| 4. | Увеличение, крат | 8,12,20 |
| 5. | Поле зрения, мм | 24.3,16.2,9.8 |
| 6. | Разрешающая способность, лин/мм | 85 |
| 7. | Рабочее расстояние, мм | 244 |
| 8. | Диоптрийная подвижка окуляров, дптр, не менее | +5-5 |
| 9. | Диапазон регулирования межзрачкового расстояния,мм | 56-74 |
| 10. | Диаметр освещаемого поля зрения, мм не менее | 30 |
| 11. | Освещенность в предметной плоскости, лк, не менее | 7000 |
| 12. | Напряжение электропитания, В | 80-280 |
| 13. | Диапазон регулировки освещенности в предметной плоскости, лк | 4000-10000 |
| 14. | Мощность, ВА не более | 15 |
| 15. | Масса кольпоскопа, кг, не более | 32 |
| 16. | Цифровая видеосистема высокого разрешения (USB- Digital) с телевизионным изображением, пикселей | 640х480 с частотой 30 кадров/сек. |
| 17. | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| 18. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 19. | Гарантийное обслуживание не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (кольпоскоп) | Наличие |
| 20. | год выпуска, не ранее | 2008 г. |

Главный врач                                                                                                Ю.Б. Власова