Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 37  от «03»   ноября   2009 г.

# Техническое задание

Электрокардиограф для ЭКГ покоя 3-х канальный

Шиллер АТ 1 или «эквивалент»

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 2. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 3. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 5. | Постгарантийное сервисное обслуживание | Наличие |
| 6. | Одновременная регистрация 12 отведений | Наличие |
| 7. | Печать 3 отведений | Наличие |
| 8. | Автоматический режим работы | Наличие |
| 9. | Ручной режим работы | Наличие |
| 10. | Функция копирования | Наличие |
| 11. | Комбинированное питание | Наличие |
| 12. | Принтер, аккумулятор и зарядное устройство | Встроенные |
| 13. | Время работы аккумулятора | не менее 2 часов |
| 14. | Время зарядки аккумулятора до 50% | не более 2,5 часов |
| 15. | Выбираемая чувствительность | 5, 10, 20 мм/мВ |
| 16. | Определение пейсмейкера | Наличие |
| 17. | Защита от дефибрилляции | Наличие |
| 18. | Фильтры: сетевых помех, мускульных треморов, изолиний | Наличие |
| 19. | Световые индикаторы: |  |
| 19.1. | Группы отведений | Наличие |
| 19.2. | Подключение сети | Наличие |
| 19.3. | Работы аккумулятора и малого заряда аккумулятора (режим мерцания) | Наличие |
| 19.4. | Отсутствие бумаги или неправильно заправленной бумаги | Наличие |
| 19.5. | Состояние фильтра (вкл/выкл) | Наличие |
| 19.5. | Плохого контакта электродов | Наличие |
| 20. | Принтер: |  |
| 20.1. | Термопринтер высокого разрешения | Наличие |
| 20.2. | Количество скоростей подачи бумаги | не менее 3 |
| 20.3. | Вывод на печать | по 3 отведениям |
| 20.4. | Ширина бумаги, мм | не менее 90 |
| 21. | Вес, кг | не более 3 |
| 22. | Возможность дооснащения программами | Наличие |
| 23. | Программа измерения ЭКГ (интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы) со вспомогательными маркерами | Наличие |
| 24. | Комплектующие: |  |
| 24.1. | Сумка для переноски | Наличие |
| 24.2. | кабель пациента банановидный, шт. | Не менее 1 |
| 24.3. | электроды многоразовые, комплект | Не менее 1 |
| 24.4. | Термобумага, уп. | Не менее 1 |
| 24.5. | сетевой кабель, шт. | Не менее 1 |
| 24.6. | руководство пользователя на русском языке, шт. | Не менее 1 |
| 24.7. | #### Гель, фл. | Не менее 1 |