Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 37  от  «03»   ноября  2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Юридический адрес____________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует ______________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Адрес проживания ____________________________________________________________________________

Паспортные данные____________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): _____________________________

сайт:___________________________________

_______________________________________________________________ является субъектом малого

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

предпринимательства и соответствует всем требованиям установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и подтверждает, что:

- средняя численность работников у __________________________________________ за

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

предшествующий календарный год (п.2 ч.1 ст.4 ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ) ____человек ;

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) _______________________________________ не превышает двадцать пять процентов (за

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства у ______________________________________ не превышает

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

двадцать пять процентов (для юридических лиц);

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год у __________________________________________  не превышает

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Кому ________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № _____ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| № п/п | Торговое наименование | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб., в т.ч. НДС | Сумма руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару (Указать конкретные значения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 2. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 3. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 4. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |
| 5. | Постгарантийное сервисное обслуживание | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 6. | Одновременная регистрация 12 отведений | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 7. | Печать 3 отведений | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 8. | Автоматический режим работы | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 9. | Ручной режим работы | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 10. | Функция копирования | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 11. | Комбинированное питание | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 12. | Принтер, аккумулятор и зарядное устройство | Встроенные | Указать |
| 13. | Время работы аккумулятора | не менее 2 часов | Указать |
| 14. | Время зарядки аккумулятора до 50% | не более 2,5 часов | Указать |
| 15. | Выбираемая чувствительность | 5, 10, 20 мм/мВ | Указать |
| 16. | Определение пейсмейкера | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 17. | Защита от дефибрилляции | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 18. | Фильтры: сетевых помех, мускульных треморов, изолиний | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 19. | Световые индикаторы: |  | Наличие/Отсутствие |
| 19.1. | Группы отведений | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 19.2. | Подключение сети | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 19.3. | Работы аккумулятора и малого заряда аккумулятора (режим мерцания) | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 19.4. | Отсутствие бумаги или неправильно заправленной бумаги | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 19.5. | Состояние фильтра (вкл/выкл) | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 19.6. | Плохого контакта электродов | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 20. | Принтер: |  |  |
| 20.1. | Термопринтер высокого разрешения | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 20.2. | Количество скоростей подачи бумаги | не менее 3 | Указать |
| 20.3. | Вывод на печать | по 3 отведениям | Указать |
| 20.4. | Ширина бумаги, мм | не менее 90 | Указать |
| 21. | Вес, кг | не более 3 | Указать |
| 22. | Возможность дооснащения программами | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 23. | Программа измерения ЭКГ (интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы) со вспомогательными маркерами | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 24. | Комплектующие: |  |  |
| 24.1. | Сумка для переноски | Наличие | Наличие/Отсутствие |
| 24.2. | кабель пациента банановидный, шт. | Не менее 1 | Указать |
| 24.3. | электроды многоразовые, комплект | Не менее 1 | Указать |
| 24.4. | Термобумага, уп. | Не менее 1 | Указать |
| 24.5. | сетевой кабель, шт. | Не менее 1 | Указать |
| 24.6. | руководство пользователя на русском языке, шт. | Не менее 1 | Указать |
| 24.7. | #### Гель, фл. | Не менее 1 | Указать |

Предлагаемая цена контракта: ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ рублей включает

____________________________________________________________________________________________.

(сведения о включенных расходах, в т.ч. расходы  на  уплату  налогов,  сборов  и других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров:________________________________________________________________________;

сроки поставки:_______________________________________________________________________________.

условия оплаты: _____________________________________________________________________________.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати